[bookmark: _GoBack]Техническое задание 
на гидропневматическую промывку системы отопления административного здания 
УФСИН России по Курской области

	№ п/п
	Характеристика
	Ед.измерения
	Кол-во

	1
	Этажность здания
	шт.
	5 с цокольным

	2
	Наличие теплового пункта
	есть
	1

	3
	Протяженность трубопровода Ду 76
	м
	180

	4
	Протяженность трубопровода Ду 25
	м
	468

	5
	Количество радиаторов отопления
	шт
	138

	6
	Материал труб
	-
	металл

	7
	Материал радиаторов
	
	чугун, биметалл



Работы включают: гидропневматическая промывка, гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления здания.
Время проведения работ: с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу).
Адрес выполнения работ: г.Курск, ул.Димитрова, д.6.
Работы выполняются полностью силами исполнителя с применением инструмента и оборудования исполнителя.
Выполнение работ производится с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда, соответствующих СНиП, ГОСТ, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
ОКПД 2: 43.22.12.120



КОНТРАКТ №_____
ИКЗ 261462901809546320100100110000000244

	г. Курск
	«    »
	_________
	2026 г



Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (УФСИН России по Курской области), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя начальника Коробко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 3 от 12.01.2026, с одной стороны, и __________________________________________________________________________ в лице __________________________, действующего на основании _______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по гидропневматической промывке системы отопления административного здания УФСИН России по Курской области, согласно технического задания (ОКПД 2: 43.22.12.120), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Срок выполнения работ – в течение 20 рабочих дней с момента подписания контракта.
1.3. Работа считается выполненной после подписания Акта о приёмке выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 6 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
- выполнить Работу своими силами с надлежащим качеством 
в соответствии с требованиями нормативных актов;
- выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.2. настоящего контракта;
- выполненные работы передать Заказчику по Акту о приёмке выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания Работы;
- вести необходимую техническую документацию на все действия, осуществляемые по настоящему контракту;
2.2. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно, в пределах компетенции, определённой Заказчиком, устанавливать методы и способы работ по настоящему контракту, не нарушая их последовательности и качества.
2.3. Заказчик обязан:
- оказывать Исполнителю всемерную поддержку в процессе выполнения настоящего контракта;
- в течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Исполнителя извещения 
об окончании Работы принять результаты Работы по Акту о приёмке выполненных работ;
- осуществлять приёмку выполненных работ с подписанием Акта 
о приёмке выполненных работ.
2.4. Заказчик вправе:
- проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, 
не вмешиваясь в его деятельность;
- расторгнуть настоящий контракт, предварительно уведомив Исполнителя о его расторжении и оплатив Исполнителю за фактически выполненные работы.
- удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате штрафов, пеней из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3. Стоимость работ и финансирование контракта
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]3.1. Цена контракта составляет: ____________ (_____________________) рублей ____ копеек, НДС - __________(________________). Оплата осуществляется безналичным платежом по КБК 320-0305-424-0690049-244.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]3.3. Стоимость работ является окончательной и корректировке не подлежит. Заказчик оплачивает работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя при отсутствии претензий в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке, на основании представленных счетов, акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежит уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.
3.5. Контракт может быть оплачен Исполнителю путём выплаты суммы, уменьшенной на сумму штрафов, при её перечислении Заказчиком в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, на основании платёжного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя за которого перечисляется пени, (штрафы), по реквизитам, указанным в разделе 10 контракта. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность по настоящему контракту 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), размер которых определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об определении размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения».
4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта.
4.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 1000 (Одна тысяча) рублей.
4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.
4.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
4.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.10. Все споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Курской области.
4.11. При наступлении событий, предусмотренных п.3.5, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление, при этом согласие Исполнителя не требуется.

5. Срок и прекращение действия контракта.
5.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания контракта и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, 
но не позднее 15.10.2026 г.
5.2. Заказчик может расторгнуть настоящий контракт до истечения его срока в случае систематического нарушения Исполнителем своих контрактных обязательств, а также в случае угрозы нанесения материального ущерба по вине Исполнителя. Заказчик направляет письменное уведомление о расторжении настоящего контракта.

6. Прочие условия.
6.1. Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме.
6.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем в процессе исполнения настоящего контракта, по возможности разрешаются путём переговоров, а при не достижении Сторонами соглашения, рассматриваются Арбитражным судом Курской области.
6.3. Исполнение обязательств по перечислению штрафов (пеней) в доход бюджета бюджетной системы РФ возлагается на «Заказчика», в соответствии с п.3.5.
6.3. При изменении законодательства или принятия соответствующих решений участниками контракта, контракт подлежит приведению в соответствие в месячный срок. Внесение изменений осуществляются отдельными соглашениями, являющимися неотъемлемой часть настоящего контракта.
6.4. Взаимоотношения сторон в части не предусмотренной настоящим контрактом регулируются действующим законодательством.
6.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
Приложение: локальный сметный расчет.

7. Реквизиты для перечисления пеней (штрафов).
«Получатель»: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области
305000, г. Курск, ул. Димитрова, 6,  ИНН 4629018095, КПП 463201001
Банк получателя: ОКЦ №3 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Курск, л/с 04441123290, БИК: 013807906, расчетный счет: 03100643000000014400, к/с: 40102810545370000038

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	
УФСИН России по Курской области
305000, г. Курск, ул. Димитрова, 6
тел.(4712)55-63-04, факс:55-63-32
Банковские реквизиты:
ИНН 4629018095
КПП 463201001
Банк получателя: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
л/с 03441123290
р/с 03211643000000013229
БИК 012202102
к/с 40102810745370000024

	
	














	________________Коробко С.В. (подпись, фамилия и инициалы)
	
	___________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

	М.П.
	
	М.П.




Приложение
к государственному контракту №___
от ______________20__


Техническое задание 
на гидропневматическую промывку системы отопления административного здания 
УФСИН России по Курской области

	№ п/п
	Характеристика
	Ед.измерения
	Кол-во

	1
	Этажность здания
	шт.
	5 с цокольным

	2
	Наличие теплового пункта
	есть
	1

	3
	Протяженность трубопровода Ду 76
	м
	180

	4
	Протяженность трубопровода Ду 25
	м
	468

	5
	Количество радиаторов отопления
	шт
	138

	6
	Материал труб
	-
	металл

	7
	Материал радиаторов
	
	чугун, биметалл



Работы включают: гидропневматическая промывка, гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления здания.
Время проведения работ: с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу).
Адрес выполнения работ: г.Курск, ул.Димитрова, д.6.
Работы выполняются полностью силами исполнителя с применением инструмента и оборудования исполнителя.
Выполнение работ производится с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда, соответствующих СНиП, ГОСТ, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
ОКПД 2: 43.22.12.120


	
	
	

	________________Коробко С.В. 
(подпись, фамилия и инициалы)
	
	___________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

	М.П.
	
	М.П.



