ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку строительных материалов в рамках капитального ремонта
для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве
Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Заказчик) строительных материалов (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве указанном в таблице. 

	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1.
	Ступень фронтальная фибробетоная бежевая
	Тип- ступени
[bookmark: _GoBack]Материал изготовления- фибробетон
Формат-300*300*9мм
Название цвета- бежевый
	63 шт.

	2.
	Плитка базовая бежевая
	Тип- базовая плитка
Цвет- бежевый
Формат- 300*300*9мм
	99 шт.

	3.
	Подступенник бежевый 
	Тип- подступенник 
Цвет- бежевый
Размер- 12,5*60*9мм
	54 шт.

	4.
	Теплолюкс теплый пол, комплект кабель 100м, 20ТЛБЭ 2-100, 2000W 2-жил
	Защита от перегрева-да
Энергосбережение-да
Огнеупорность- да
Под покрытие-под плитку, керамогранит
Тип теплого пола- нагревательный мат
Терморегулятор в комплекте-да
Длина- 100м
Мощность- 2000Вт
Вид кабеля- двух жильный

	1 шт.



2. Количество Товара указывается в единицах измерения, указанных в данном техническом задании.
3.  Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара, и иметь сертификат, предусмотренный для данного Товара.
4.  Товар должен быть новым, чистым, без следов повреждения и царапин, ранее не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, упакован, произведен не ранее 2025 года.
5. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объёме,
не по частям. Доставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4. Отгрузка товара производится в рабочее время понедельник-пятница с 9:00 час. до 13:00 час., с 14:00 час. до 16:45 час. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 
           6.   Цена должна быть неизменной на весь период поставки

Начальник отдела КБИ и ХО
майор внутренней службы                                                                                                                                Р.А. Гаврилов



