Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008537 | Рабочий диапазон объема | ≤ 1 | Кубический сантиметр; миллилитр | Указывает конкретное значение | шт. | 3024 |
|  |  |  | Совместимость | Для анализаторов Лазурит |  | Значение характеристики не изменяется |  |  |
|  | Щелкните, чтобы ввести текст. |  | Бесцветный | Да |  | Значение характеристики не изменяется |  |  |
|  |  |  | Вариант поставки | Штатив 108 |  | Значение характеристики не изменяется |  |  |
|  |  |  | Диаметр посадочного конуса | ≥ 7.5 и ≤ 7.8 | Миллиметр | Указывает конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Количество штативов (кассета) | 4 | Штука | Значение характеристики не изменяется |  |  |
|  |  |  | Кондуктивные | Нет |  | Значение характеристики не изменяется |  |  |
|  |  |  | Фильтр | Нет |  | Значение характеристики не изменяется |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не изменяется |  |  |