Инструкция по заполнению предложения Поставщика.
1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:
-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);
- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;
- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.
3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики	Единица измерения	Количество
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке		
1	Наконечник пипетки	32.50.13.190-00008537
	Рабочий диапазон объема	≤ 1	Кубический сантиметр; миллилитр	Указывает конкретное значение 	шт.	3024
			Совместимость	Для анализаторов Лазурит		Значение характеристики не изменяется 		
	Щелкните, чтобы ввести текст.		Бесцветный	Да		Значение характеристики не изменяется 		
			Вариант поставки	Штатив 108		Значение характеристики не изменяется 		
			Диаметр посадочного конуса	≥ 7.5 и ≤ 7.8	Миллиметр	Указывает конкретное значение 		
			Количество штативов (кассета)	4	Штука	Значение характеристики не изменяется 		
			Кондуктивные	Нет		Значение характеристики не изменяется 		
			Фильтр	Нет		Значение характеристики не изменяется 		
			Стерильность	Нет		Значение характеристики не изменяется 		


