Описание объекта закупки

# 1. Наименование заказчика: Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

2. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4; snab@atu.fish.gov.ru; т. 8 (4212) 45-08-06

# 3. Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту кондиционеров (далее – услуги).

# ОКПД2: 33.19.1

# 4. Место и время оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. В течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты заключения договора.

# 5. Условия цены договора и порядок оплаты услуг.

# 5.1. Цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением договора, и не включенные в предлагаемую Цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

# 5.2. Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. Авансирование не предусмотрено.

# 6. Условия оказания услуг:

6.1. Оказание услуг включает в себя:

- проверку работоспособности пульта ДУ (замена батареек (при необходимости) производится Исполнителем, батарейки входят в стоимость оказания услуги);

- проверку работы кондиционера во всех режимах работы;

- замер температурных параметров выходного потока (насколько t воздуха на выходе системы соответствует требуемым параметрам);

- проверку дренажной системы на предмет засорения, в случае необходимости ее очистка;

- проверку параметров давления испарения и конденсации;

- дозаправку кондиционера фреоном, в случае пониженного давления в компрессоре (хладагент входит в стоимость оказания услуги);

- чистку фильтров внутреннего блока;

- чистку теплообменника внешнего блока;

- проверку надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей;

- очистку от загрязнения и пыли наружных поверхностей внутреннего и внешнего блоков кондиционера;

- оформление отчета об исполнении контракта на оказание услуг по обслуживанию кондиционера (Приложение № 1 к Техническому заданию);

- оформление дефектной ведомости (при выявлении неисправностей) с перечнем необходимых запасных частей (соответствующих производителей или совместимых аналогов), необходимых для восстановления и ремонта данного оборудования. (Приложение № 2 к Техническому заданию);

- проведение ремонта (замены) элементов, частей, узлов оборудования.

6.2. Исполнитель обязан не позднее, чем за один рабочий день до даты начала оказания услуг уведомить Заказчика о дате начала оказания услуг в конкретном месте оказания услуг.

6.3. Услуги по обслуживанию и ремонту кондиционеров должны выполняться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей такого оборудования.

6.4. Услуги должны быть оказаны в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-30) в присутствии представителя Заказчика.

# 6.5. По окончании оказания услуг составляется дефектная ведомость с описанием обнаруженных неисправностей, требующих проведения работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, а также даются рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту оборудования.

# 6.6. По окончании оказания услуг по техническому обслуживанию произвести уборку и приведение в надлежащее состояние рабочей зоны.

7. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оказываемых услуг, гарантийные обязательства.

7.1. Все материалы, оборудование, приборы, средства автоматизации и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.

7.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП, 2003г., СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

7.3. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг.

8. Объем оказания услуг: 15 (пятнадцать) кондиционеров (LG, Art Cool, CILIVET).

9. Приемка оказанных услуг: приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным лицом Заказчиком на основании представленного Исполнителем акта приемки оказанных услуг.

Приложение №1

к Техническому заданию

Отчет об исполнении контракта

на оказание услуг по обслуживанию кондиционера

| Место оказания услуг (адрес) |  |
| --- | --- |
| Марка обслуживаемого кондиционера |  |

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Отметка об исполнении (выполнено/ не выполнено) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата выезда специалиста к месту оказания услуг |  |  |
| 2 | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена батареек (при необходимости) производится Исполнителем) |  |  |
| 3 | Проверка работы кондиционера во всех режимах работы |  |  |
| 4 | Замер температурных параметров выходного потока (насколько t воздуха на выходе системы соответствует требуемым параметрам) |  |  |
| 5 | Проверка дренажной системы на предмет засорения, в случае необходимости ее очистка |  |  |
| 6 | Проверка параметров давления испарения и конденсации |  |  |
| 7 | Дозаправка кондиционера фреоном, в случае пониженного давления в компрессоре (хладагент входит в стоимость оказания услуги) |  |  |
| 8 | Чистка фильтров внутреннего блока |  |  |
| 9 | Чистка теплообменника внешнего блока |  |  |
| 10 | Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей |  |  |
| 11 | Очистка от загрязнения и пыли наружных поверхностей внутреннего и внешнего блоков кондиционера |  |  |

____________________________     _______________________________   /_____________________/

(ответственное должностное лицо Исполнителя)            (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение №2

к Техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«___» ____________ 20 ____ г.

| Марка кондиционера |  |
| --- | --- |
| Место нахождения объекта (кондиционера) (адрес) |  |

1. При осмотре выявлены дефекты в работе.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

2. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

______________________________________     _____________________   /_____________________/

(ответственное должностное лицо Исполнителя)            (подпись)                            (расшифровка подписи)