
[bookmark: _GoBack]РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
на газопроводах, сооружениях на них и газовом оборудовании,
принадлежащих: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Вологодский научный центр Российской академии наук"
 по адресу 160014, Вологодская обл, Вологда г, Гоголя ул, дом № 49 (обслуживаемый объект)
	№
п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество обслуживаемого оборудования
	Доля в праве на обслуживаемый объект,%
	Кол-во обслуживания с даты заключения договора по 31.12.2026
	Обоснование (п. Прейскуранта)
	Цена за единицу без НДС, руб.
	Стоимость за период с даты заключения договора по 31.12.2026 с НДС, руб *

	Сеть газораспределения

	1
	Осмотр технического состояния надземного газопровода
	
	
	
	
	
	

	
	Надземный газопровод диаметром 57 мм
	км
	0,002
	100
	1
	
	
	

	2
	Осмотр технического состояния подземного газопровода
	
	
	
	
	
	

	
	Подземный газопровод (сталь) диаметром 57 мм
	км
	0,003
	100
	1
	
	
	

	
	Подземный газопровод (полиэтилен) диаметром 63 мм
	км
	0,007
	100
	1
	
	
	

	
	Подземный газопровод (полиэтилен) диаметром 110 мм
	км
	0,026
	100
	1
	
	
	

	3
	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода
	
	
	
	
	
	

	
	Ввод
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	4
	Оформление результатов обхода газопровода
	
	
	
	
	
	

	
	Операция
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	5
	проверка загазован.колодцев	
инженерн.коммуникац.без отверстия в крышке люка колодца приборн.методом(при очист.крышки от снега,льда,грязи, коэф.1,2)
	
	
	
	
	
	

	
	Колодец ведомственный
	шт
	~3]	100
	1
	
	
	

	6
	проверка тех.состояния ковера и
загазован.контрольной трубки (при очистке крышки от снега, льда, грязи, применять коэф.1,2)
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная трубка
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	7
	Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке)
	
	
	
	
	
	

	
	Кран надземный диаметром 40 мм
	шт
	1| 100
	1
	
	
	

	
	Итого Сеть газораспределения:
	
	
	
	
	

	Сеть газопотребления

	8
	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов
	
	
	1
	
	
	

	
	Внутренний газопровод (Осмотр) (А,ОЗ и П,К)
Внутренний газопровод (Осмотр) (Адм.Общест.Здания)
	км
	0,01
	100
	1
	
	
	

	
	Вводной газопровод Вводной газопровод
	км
	0,006
	100
	1
	
	
	

	9
	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования
	
	
	1
	
	
	

	
	Внутренний газопровод (Герметичность) (А,О здания) Внутренний газопровод (Герметичность) (К-БП)
	Объект
	1
	100
	1
	
	
	




	10
	1ехническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	
	
	1
	
	
	

	
	Сигнализатор загазованности (Газопотребление) Seitron RGD COO МР1
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	
	Сигнализатор загазованности (Газопотребление) Seitron RGD COO МР1
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	11
	Техническое обслуживание газового котла до 50 кВт
	
	
	1
	
	
	

	
	Котёл до 50 кВт (Газопотребление) Thermona Therm Duo 50 (45кВт)
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	
	Котёл до 50 кВт (Газопотребление) Thermona Therm Duo 50 (45кВт)
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	
	Итого Сеть газопотребления:
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	






Подписи сторон:
Исполнитель:




