РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на газопроводах, сооружениях на них и газовом оборудовании,
принадлежащих: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Вологодский научный центр Российской академии наук"

по адресу 160014, Вологодская обл, Вологда г, Гоголя ул, дом № 49 (обслуживаемый объект)

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество обслуживаемого оборудования | Доля в праве на обслуживаемый объект,% | Кол-во обслуживания с даты заключения договора по 31.12.2026 | Обоснование (п. Прейскуранта) | Цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость за период с даты заключения договора по 31.12.2026 с НДС, руб * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр технического состояния надземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземный газопровод диаметром 57 мм | км | 0,002 | 100 | 1 |  |  |  |
| 2 | Осмотр технического состояния подземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод (сталь) диаметром 57 мм | км | 0,003 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Подземный газопровод (полиэтилен) диаметром 63 мм | км | 0,007 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Подземный газопровод (полиэтилен) диаметром 110 мм | км | 0,026 | 100 | 1 |  |  |  |
| 3 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
| 4 | Оформление результатов обхода газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операция | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
| 5 | проверка загазован.колодцев инженерн.коммуникац.без отверстия в крышке люка колодца приборн.методом(при очист.крышки от снега,льда,грязи, коэф.1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодец ведомственный | шт | ~3] 100 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | проверка тех.состояния ковера и загазован.контрольной трубки (при очистке крышки от снега, льда, грязи, применять коэф.1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная трубка | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
| 7 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран надземный диаметром 40 мм | шт | 1¦ 100 |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого Сеть газораспределения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть газопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Внутренний газопровод (Осмотр) (А,ОЗ и П,К) Внутренний газопровод (Осмотр) (Адм.Общест.Здания) | км | 0,01 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Вводной газопровод Вводной газопровод | км | 0,006 | 100 | 1 |  |  |  |
| 9 | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Внутренний газопровод (Герметичность) (А,О здания) Внутренний газопровод (Герметичность) (К-БП) | Объект | 1 | 100 | 1 |  |  |  |

| 10 | 1ехническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнализатор загазованности (Газопотребление) Seitron RGD COO МР1 | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Сигнализатор загазованности (Газопотребление) Seitron RGD COO МР1 | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание газового котла до 50 кВт |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Котёл до 50 кВт (Газопотребление) Thermona Therm Duo 50 (45кВт) | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Котёл до 50 кВт (Газопотребление) Thermona Therm Duo 50 (45кВт) | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Итого Сеть газопотребления: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Исполнитель: