Приложение №2 к договору №           от	
АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
эксплуатационной ответственности
и балансовой принадлежности сети газораспределения и газопотребления.
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Эксплуатационная организация (ГРО)» в лице ___________________________________, и
владелец сети газораспределения (газопотребления) по адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, 49, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Вологодский научный центр Российской академии наук" в лице _________________________________________, действующей на основании ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о разграничении эксплуатационной ответственности и имущественной (балансовой) принадлежности сторон о нижеследующем:
1. Газоснабжение объекта осуществляется от существующего газопровода низкого давления диаметром 49 мм.
2. Границей имущественной (балансовой) принадлежности сети газораспределения (газопотребления) является: от точки врезки до отключающего устройства на стене здания.
3. Лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства объекта
«Заказчика», назначен:	
4. Характеристика объекта:
	Характеристика газопровода
	Газопроводы

	
	сеть газораспределения
	сеть газопотребления

	Рабочее давление
	0,005 МПа
	

	Способ прокладки
	Подземный; надземный
	

	Диаметр, мм и протяженность, м
	0 57 - 3,0 м 0110-25,64 м
0 63-7,31м
0 57 - 2,0 м надз.
	

	Материал труб
	Сталь; п/э
	

	Способ	технологического
соединения газопроводов
	
	

	Сооружения на газопроводе
	Откл. устр. 0 40 - 1 шт. Ведомств. Кол. - 3 шт.
Ввод -1 шт.
	


5. Схема газопроводов (с указанием границы разделения эксплуатационной ответственности:
[image: ]
Подписи сторон:


«Эксплуатационная организация (ГРО)»


«Заказчик»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки "Вологодский научный центр
Российской академии наук"
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Touyka Bpesku





