Приложение №3 к договору № ____________ от 		г.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Ns п.п. | Наименование работ и газового оборудования | Диаметр | Един. изм. | Кол-во работ/обор. | Кол-во обслуживания | Месяц обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11роверка загазован.колодцев инженерн иоммуникац.без отверстия в крышке люка колодца приборн.методом(при очист.крышки от снега,льда,грязи, коэф. 1,2) |  | шт | 3 | 1 | Сентябрь |
| 2 | 1фоверка тех.состояния ковера и загазован контрольной трубки (при очистке крышки от снега, льда, грязи, применять коэф.1,2) |  | шт | 1 | 1 | Сентябрь |
| 3 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода |  | шт | 1 | 1 | Сентябрь |
| 4 | Оформление результатов обхода газопровода |  | шт | 1 | 1 | Сентябрь |
| 5 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | 40 | шт | 1 | 1 | Сентябрь |
| 6 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | 110 | км | 0,026 | 1 | Сентябрь |
| 7 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | 57 | км | 0,002 | 1 | Сентябрь |
| 8 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | 57 | км | 0,003 | 1 | Сентябрь |
| 9 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | 63 | км | 0,007 | 1 | Сентябрь |
| 10 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов |  | км | 0,006 | 1 | Октябрь |
| 11 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов |  | км | 0,01 | 1 | Октябрь |
| 12 | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования |  | Объект | 1 | 1 | Октябрь |
| 13 | Техническое обслуживание газового котла до 50 кВт |  | шт | 2 | 1 | Октябрь |
| 14 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | шт | 2 | 1 | Октябрь |

Исполнитель: