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	Ns
п.п.
	Наименование работ и газового оборудования
	Диаметр
	Един. изм.
	Кол-во работ/обор.
	Кол-во обслуживания
	Месяц обслуживания

	1
	11роверка загазован.колодцев инженерн иоммуникац.без отверстия в крышке люка колодца приборн.методом(при очист.крышки от снега,льда,грязи, коэф. 1,2)
	
	шт
	3
	1
	Сентябрь

	2
	1фоверка тех.состояния ковера и загазован контрольной трубки (при очистке крышки от снега, льда, грязи, применять коэф.1,2)
	
	шт
	1
	1
	Сентябрь

	3
	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода
	
	шт
	1
	1
	Сентябрь

	4
	Оформление результатов обхода газопровода
	
	шт
	1
	1
	Сентябрь

	5
	Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке)
	40
	шт
	1
	1
	Сентябрь

	6
	Осмотр технического состояния подземного газопровода
	110
	км
	0,026
	1
	Сентябрь

	7
	Осмотр технического состояния надземного газопровода
	57
	км
	0,002
	1
	Сентябрь

	8
	Осмотр технического состояния подземного газопровода
	57
	км
	0,003
	1
	Сентябрь

	9
	Осмотр технического состояния подземного газопровода
	63
	км
	0,007
	1
	Сентябрь

	10
	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов
	
	км
	0,006
	1
	Октябрь

	11
	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов
	
	км
	0,01
	1
	Октябрь

	12
	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования
	
	Объект
	1
	1
	Октябрь

	13
	Техническое обслуживание газового котла до 50 кВт
	
	шт
	2
	1
	Октябрь

	14
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	
	шт
	2
	1
	Октябрь
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