Техническое задание

оказание услуг категорирования взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений, разработка и изготовление планов эвакуации, информационных стендов

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «РОСКОНЦЕРТ».
2.Место оказания услуг:
2.1. Городской округ Красногорск, территория автодороги Пятницкое шоссе, 6-й км, дом 1, строение 9
3. Условия оплаты: Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги в соответствии с договором единовременным платежом путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
4.Оказываемая услуга: 
4.1. Категорирование складского помещения Заказчика, находящихся по адресу, указанным в п.2 Технического задания. (ОКПД 71.12.12.190).
4.2. Оформление технического заключения (категорирование, определение класса зон) по определению показателей взрывопожарной и пожарной опасности на объектах обследования, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с указанием потребности и количества необходимых типов огнетушителей для рассчитываемых помещений.
4.3. Разработка, изготовление планов эвакуации при пожаре и информационных стендов (пожарная безопасность, уголок гражданской обороны, уголок антитеррористической безопасности). (ОКПД 18.12.16.000).
4.4. Доставка и разгрука Технического заключения по определению категорий помещений, планов эвакуаций и информационных стендов по адресу указанному в п.2 Технического задания.
5. Требования к Исполнителю: 

5.1 Исполнитель обязан соответствовать профессиональной квалификации, обладать необходимыми профессиональными знаниями, умениями и способностями, обладать соответствующим количеством трудовых ресурсов для выполнения обязательств по договору.
5.2. Выполнить работы по категорированию помещений взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с законодательством РФ с оформлением итоговых документов. 
5.3. При выполнении работ ответственность за техническую и пожарную безопасность, охрану труда и санитарно-гигиенический режим возлагается на Исполнителя.

5.4. Исполнитель (работники Исполнителя) обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика. 
6.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
Услуги, включая документы, полученные в результате оказания услуг, должны быть оказаны в соответствие с требованиями следующих нормативных документов:
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
7. Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при оказании услуг: 

7.1. Техническое заключение по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности исполнитель обязан предоставить в 2 экз. в бумажном (переплетенном) виде по каждому объекту/помещению и 1 экз. на электронном носителе, (бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны).
7.2. План эвакуации: разработка макета по ГОСТ 34428-2018, сертифицированная фотолюминесцентная пленка, ПВХ-пластик 2 мм, размер 600 мм х 400 мм в алюминиевой рамке в количестве 1шт: 143442, Московская область, Городской округ Красногорск, территория автодороги Пятницкое шоссе, 6-й км, дом 1, строение 9
7.3. Информационные стенды: 

7.3.1. Осторожно, терроризм, ПВХ-пластик 3 мм, пленка с фотопечатью 720 dpi, размер: 900мм х 680мм, комплектация: элементы крепления (клейкая лента). в количестве 1 шт.

7.3.2. Уголок гражданской обороны с информацией: виды чрезвычайных ситуаций с их описанием, аварийно-спасательные работы, а также медико-биологическая и радиационно-химическая защита, ПВХ-пластик 3 мм, пленка с фотопечатью 720 dpi размер:700 мм х 910 мм, комплектация: элементы крепления ( клейкая лента), в количестве 1 шт.

7.3.3. Уголок 
Пожарная безопасность, ПВХ-пластик 3мм, пленка с фотопечатью 720 dpi, размер: 910 мм х 700 мм, комплектация: элементы крепления (клейкая лента) в количестве 1 шт.

Перечень помещений для категорирования 

по взрывопожарной и пожарной опасности

в ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

(возможна корректировка на этапе обследования помещений)
	№ п/п
	Наименование помещения
	Кол-во пом., ед.
	

	
	
	
	Площадь, м2

	1
	2
	3
	4

	1.
	Складское помещение
	1
	319

	2.
	Офисное помещение 
	1
	55

	7.
	Всего помещения учрежденческие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
	374


8. Срок оказания услуг и сдачи результатов услуг: 

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора Исполнитель обследует помещения Заказчика, оформляет и передаёт Заказчику технические заключения, содержащие расчёты и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (с указанием потребности и количества необходимых типов огнетушителей для рассчитываемых помещений), планы эвакуации, информационные стенды в количестве, указанном в п.7 Технического задания.
9. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг: факт оказания Исполнителем услуг по Договору подтверждается подписанным сторонами Актом приемки товаров, работ, услуг по обязательной унифицированной форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н в соответствии с условиями Договора. 
