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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет контракта: Капитальный (выборочный) ремонт учебного корпуса №2, г.Чебоксары, Президентский бульвар,д.19 ( установка противопожарных дверей)
	№ п/п
	Наименование объекта закупки:
	Код ОКПД2 / (КТРУ)
	Ед. изм. (по ОКЕИ)
	Количество

	1
	Капитальный (выборочный) ремонт учебного корпуса №2, г.Чебоксары, Президентский бульвар,д.19 ( ремонт асфальтовой площадки и отмостки, доп.работы)
	43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
	Условная единица

(усл. ед.)
	1


Место (места) выполнения работ: г.Чебоксары, Президентский бульвар,д.19
Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств: 
Начало работ: с даты заключения
Окончание работ: в течение 7 рабочих дней с даты заключения 

Виды и объем выполняемых работ: Виды и объем выполняемых работ определяются сметной документацией (Публикуется отдельными файлами).
Общие требования к выполнению работ:

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии со сетной документацией и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

Складирование строительного мусора в помещениях Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.
Заказчик предоставляет помещение для складирования материалов и оборудования.
При выполнении работ и принятии строительных и технологических решений Подрядчиком должны неукоснительно соблюдаться требования к порядку производства работ.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства работе персонала Заказчика, и представлять для них угрозу.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте Заказчика.
Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ своей техникой, инструментами или за свой счет. 

При выполнении работ, Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов по безопасности труда, пожарной и иной безопасности, охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
Требования к качеству применяемых материалов и оборудования.

Все применяемые материалы и изделия должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам: санитарно- эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации, требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в сметной документации*.

Все поставляемые для проведения работ материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты качества пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и изделий. 

Подрядчик предоставляет весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика. Подрядчик обязан оплатить расходы, вызываемые проверкой оборудования (проверка качества измерение, взвешивание, подсчёт).

Подрядчик отвечает за безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ, принимает все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ и согласовывает их с Заказчиком, обеспечивает выполнение требований заказчика по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды.

Подрядчик должен обеспечить и согласовать с Заказчиком ежедневное содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.

Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускает его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик обязан производить поставку и складирование материалов, оборудования, изделий на объект только по согласованию с Заказчиком. При этом материал должен находиться в заводской упаковке, хранится без прямого воздействия солнечного света и атмосферных осадков.

Требования к работам, объемам работ, материалам и конструкциям, а также их характеристики и иные требования установлены в настоящем техническом задании и локальном сметном расчете, являющихся неотъемлемой частью части «Техническая часть» документации по закупке.

Требования по гарантии качества на результаты работ

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 3 (три) года с даты подписания сторонами итоговых документов о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на используемое оборудование и материалы должен быть не меньше гарантийного срока завода-изготовителя.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

Результаты работы: Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием документов о приемке выполненных работ, исполнительной документации, актов скрытых работ. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов. 
Организационные вопросы: В случае необходимости организационные вопросы при выполнении работ будут решаться комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. Решения комиссии в рамках действия договора обязательны для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссии. Работы по ремонту могут быть приостановлены до полного устранения замечаний.
