# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта закупки, код позиции КТРУ/ОКПД2 | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя (при наличии) | Характеристика (значение) показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Характеристика (значение) показателя, которое может изменяться |  | Характеристика (значение) показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  | Минимальная характеристика (Минимальное значение) | Максимальная характеристика (Максимальное значение) |  | Количество, единица измерения |
| 1 | Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами | Назначение | - | - | - | Для кровельных настилов (НК) |  |
|  |  | Толщина материала (без учета покрытия) | мм | ≥ 0,8 | < 1,0 |  |  |
|  |  | Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны |  |  |  | Полимерное 8017 | 57,6 кв.м. |
|  |  | Высота (без учета предельного отклонения) | мм |  |  | 8 |  |
|  |  | Ширина (без учета предельного отклонения) | мм |  |  | 1200 |  |
|  |  | Длина листа | мм |  |  | 3000 |  |
|  |  | Монтажная ширина листа | мм |  |  | 1150 |  |
| 2 | Саморез кровельный | Назначение | - | - | - | Для металлических конструкций |  |
|  |  | Диаметр (без учета покрытия) | мм | ≥ 5,5 | < 6,5 |  |  |
|  |  | Тип |  |  |  | Кровельный, с металлической шайбой и шайбой EPDM | 300 шт |
|  |  | Длинна | мм | ≥ 19 | < 26 |  |  |
|  |  | Цвет головки, RAL |  |  |  | 8017 |  |