	Наименование
	Техническая характеристика
	Кол-во

	Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 100мм*200м

	Рулоны плоские комбинированные (бумага/плёнка)
Рулоны должны быть предназначены для стерилизации паровым методом, окисью этилена и парами раствора формальдегида

На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: торговая марка, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, цветные химические индикаторы стерилизации
первого класса для парового и газового

метода стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.

Размер 100мм*200м
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	Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 75мм*200м

	Рулоны плоские комбинированные (бумага/плёнка)
Рулоны должны быть предназначены для стерилизации паровым методом, окисью этилена и парами раствора формальдегида

На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: торговая марка, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, цветные химические индикаторы стерилизации
первого класса для парового и газового

метода стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.

Размер 75мм*200м
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	Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 120мм*200м

	Рулоны плоские комбинированные (бумага/плёнка)
Рулоны должны быть предназначены для стерилизации паровым методом, окисью этилена и парами раствора формальдегида

На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: торговая марка, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, цветные химические индикаторы стерилизации
первого класса для парового и газового

метода стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.

Размер 120мм*200м
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	Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 200мм*200м

	Рулоны плоские комбинированные (бумага/плёнка)
Рулоны должны быть предназначены для стерилизации паровым методом, окисью этилена и парами раствора формальдегида

На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: торговая марка, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, цветные химические индикаторы стерилизации
первого класса для парового и газового

метода стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.

Размер 200мм*200м
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	Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 250мм*200м

	Рулоны плоские комбинированные (бумага/плёнка)
Рулоны должны быть предназначены для стерилизации паровым методом, окисью этилена и парами раствора формальдегида

На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: торговая марка, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, цветные химические индикаторы стерилизации первого класса для парового и газового

метода стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.

Размер 250мм*200м
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	Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 300мм200м

	Рулоны плоские комбинированные (бумага/плёнка)
Рулоны должны быть предназначены для стерилизации паровым методом, окисью этилена и парами раствора формальдегида

На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: торговая марка, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, цветные химические индикаторы стерилизации
первого класса для парового и газового

метода стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.

Размер 300мм*200м
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	Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 140х280 мм (200 шт./упак.)

	Пакеты для паровой и газовой стерилизации предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. 

Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, цветные химические индикаторы  3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5 Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 1 года. Срок годности упаковки не менее 5 лет.  Продукция должна иметь сертификат соответствия и регистрационное удостоверение Минздрава РФ, а также методические указания по применению. Количество штук в упаковке должно быть не менее 200 шт. Размер пакета 140мм х 280мм
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	Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 300х390 мм (200 шт./упак.)

	Пакеты для паровой и газовой стерилизации предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. 

Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, цветные химические индикаторы  3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5 Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 1 года. Срок годности упаковки не менее 5 лет.  Продукция должна иметь сертификат соответствия и регистрационное удостоверение Минздрава РФ, а также методические указания по применению. Количество штук в упаковке должно быть не менее 200 шт. Размер пакета 300мм х 390мм
	10

	Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 200х350 мм (200 шт./упак.)

	Пакеты для паровой и газовой стерилизации предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. 

Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, цветные химические индикаторы  3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5 Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 1 года. Срок годности упаковки не менее 5 лет.  Продукция должна иметь сертификат соответствия и регистрационное удостоверение Минздрава РФ, а также методические указания по применению. Количество штук в упаковке должно быть не менее 200 шт. Размер пакета 300мм х 390мм
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	Материал упаковочный "КЛИНИПАК" для стерилизации медицинских изделий: Бумага крепированная мягкая 900х900 мм (250 шт./упак.)

	Бумага крепированная мягкая. Изделие предназначено для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией,  с целью сохранения их стерильности после стерилизации соответствующим методом, а также во время транспортировки и хранения  до использования по назначению. Упаковка выдерживает стерилизацию одним или несколькими методами: паровым, воздушным, газовым с применением окиси этилена и формальдегида. Срок хранения изделий в упаковочных материалах после стерилизации должен составлять не менее  6 месяцев. Бумага плотностью не менее 60 г/см². Размер листа: 900 мм х 900 мм. В упаковке не менее 250 листов.  
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	Упаковка "КЛИНИПАК" для стерилизации и хранения: Рулон плоский с отверстиями (бумага/пленка PET/CPP) 150х350мм/200 м

	Рулоны для паровой и газовой стерилизации предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной стороне рулона имеются круглые отверстия через каждые 350мм. Размер отверстия должен быть не менее 15 мм. На лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, цветные химические индикаторы  3 шт. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Размер 150мм*350мм*200м
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