Приложение № 1 к
контракту
№___ от _____20__г.



Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту наружного освещения (воздушных линий) территории ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава РФ по адресу: Самарская область, г. Тольятти, шоссе Лесопарковое, дом 2.

Предмет контракта: выполнение работ по текущему ремонту наружного освещения (воздушных линий) территории ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава РФ по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Лесопарковое, дом 2.
Срок выполнения работ по Контракту: в течении 7 календарных дней с момента подписания контракта уполномоченными представителями сторон.
Место выполнения работ: Место поставки по ГАР (Государственный адресный реестр): Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Лесопарковое, дом 2.
Условия выполнения работ:
1. До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, паспортных данных, места регистрации и фактического их проживания. 
2. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. Подрядчик организует ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объект и вывозку его с объекта. 
3. Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, приобретаются и поставляются Подрядчиком. В связи с пропускным режимом завоз материалов и оборудования производится по предварительному письменному согласованию с Заказчиком не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты завоза. Нахождение рабочего персонала подрядной организации на территории Заказчика в нерабочее время запрещено. 
4. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями контракта не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации здания Заказчика.
5. При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 
6. Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям: 
Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
СП 48.13330.2019 Организация строительства; 
СНиП 12-01-2004 Организация строительства; 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения; 
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия; 
СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Закону Самарской области от 10.02.2009 N 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;
СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
7. Перед началом работ представлять представителю Заказчика журнал производства работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию, и согласовать с Заказчиком технологии и методы производства работ. 
8. В процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. В процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
9. Все цветовые решения материалов должны быть согласованы с Заказчиком.
Требования к безопасности при выполнении работ: 
1. Во время производства работ Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, установленные у Заказчика, а также соблюдать санитарно-противоэпидемиологический и пропускной режим Заказчика.
Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима предполагает  использование работниками  Подрядчика средств индивидуальной защиты, исключающих  возникновение угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:
- СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденного      Постановлением    Госстроя России от23.07.2001 № 80
- СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 2, строительное производство), утвержденного      Постановлением    Госстроя России от17.09.2002 №123
- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- При работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001, а также требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
- Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ.
