Приложение № __
к контракту
№ ____________ от «_____»________________20__ г.

Материалы, используемые при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара
	Краткое описание
	Характеристика товара

	
	
	
	Наименование показателей
	Значение показателей

	1
	Светильник светодиодный уличный
	Консольный, IP65, не менее 80 Вт, LED, не менее 8000 Лм, не менее 5500 К
	Технические характеристики
	Тип светильника – консольный;
Угол рассеивания, градус – 120;
Класс защиты – I;
Монтажный диаметр консоли, мм – 60;
Световой поток, Лм – больше или равно 8000;
Цветовая температура, К – больше или равно 5500;
Срок службы, ч – больше или равно 30000;
Материал корпуса – металл;
Тип лампы – LED;
Климатическое исполнение – У1;
Пускорегулирующая аппаратура – наличие;
Степень защиты – не менее IP65;
Мощность, Вт – больше или равно 80;
Номинальное напряжение, В – 220
Рассеиватель – наличие
Максимальная рабочая температура, градус Цельсия – не менее 40;
Минимальная рабочая температура, градус Цельсия – не более - 45;

	2
	Клемма
	Для жил сечением 0,08-2,5 мм, 2 контакта
	Технические характеристики
	Сечение жилы, мм – 0,08 – 2,5;
Количество контактов, шт – 2;
Номинальное напряжение, В – больше или равно 380;
Способ монтажа – на кабель;
Номинальный ток, А – больше или равно 32

	3
	Кронштейн
	Кронштейн/консоль накладной, стальной, диаметр вылета 48-60 мм, длина вылета 350-400 мм
	Технические характеристики
	Сфера применения – уличное освещение;
Тип – кронштейн/консоль;
Способ монтажа – накладной;
Материал – сталь;
Количество консолей в верхней части, шт – 1;
Диаметр в верхнем отрубе со стороны светильника, мм – больше или равно 48 и меньше или равно 60;
Длина вылета, мм – больше или равно 350 и меньше или равно 400;
Тип крепления – стальной лентой

	4
	Кронштейн анкерный
	Монтаж на опору, алюминиевый сплав
	Технические характеристики
	Назначение - для крепления анкерного зажима для магистрального СИП
Способ монтажа – на опору;
Материал – алюминиевый слав;
Предельная нагрузка, Н – больше или равно 15000



Участник закупки, подавая заявку на участи в закупке, соглашается на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями извещения, в том числе в отношении товаров (материалов), используемых при выполнении работ (оказании услуг).
