## КРУ туалет 5 этажа - ЛСР по Мет
Приложение № 1 к Техническому заданию
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Архангельской области от 11.03.2025 № 194-пп | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Архангельской области от 11.03.2025 № 194-пп |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Архангельской области от 11.03.2025 № 194-пп
Выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" | [20 empty] | Выполнение работ по текущему ремонту туалета ( в аварийном состоянии) пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01
Выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" | [21 empty] | Выполнение работ по текущему ремонту туалета ( в аварийном состоянии) пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость | [21 empty] | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [21 empty] | I квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 29. Архангельская область | [20 empty] | 29. Архангельская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Архангельская область (1 зона) | [21 empty] | Архангельская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 202.61 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 166.08 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 26.53 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0.25 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 45.52 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.41 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Новый раздел | [26 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСН09-03-046-03 | Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [15 empty] | Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.0114; 10: 1768.57 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 47.8 | 0.7 | 3.0114 | 587.29 |  | 1768.57 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 51.26 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.03213; 10: 23.88 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 | 0.7 | 0.01953 | 2139.19 |  | 41.78 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 0.7 | 0.01953 | 825.88 |  | 16.13 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 0.7 | 0.0126 | 751.99 |  | 9.48 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 0.7 | 0.0126 | 614.82 |  | 7.75 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 0 | [17 empty] | М
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т | 0.0042 | 0 | 0 | 76580.51 |  | 0 | [18 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
П,Н | 07.2.07.04 | Конструкции стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [20 empty] | Конструкции стальные
Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  | 4: т; 5: 0.026; 6: 0; 7: 0 | [20 empty] | Анкеры стальные фундаментные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1843.71 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1792.45 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 1500.28 | [22 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 944.62 | [22 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 47651.22; 10: 4288.61 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных подстаментов под чашу Генуя |  |  |  | 4: м3; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [15 empty] | Разборка: кирпичных подстаментов под чашу Генуя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.2; 10: 8046.29 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.1 |  | 14.2 | 566.64 |  | 8046.29 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 515.63 | [17 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 1.15 |  | 2.3 | 217.01 |  | 499.12 | [18 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 2.3 |  | 4.6 | 3.59 |  | 16.51 | [18 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 8561.92 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 8046.29 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7322.12 | [22 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 4184.07 | [22 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10034.06; 10: 20068.11 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр65-01-002-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [15 empty] | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.412; 10: 1847.29 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 85.3 |  | 3.412 | 541.41 |  | 1847.29 | [18 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.9 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0128; 10: 6.99 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.32 |  | 0.0128 | 70.53 |  | 0.9 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 |  | 0.0128 | 546 |  | 6.99 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  | 4: т; 5: 1.34; 7: 0.0536 | [20 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1855.18 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1854.28 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 1613.22 | [22 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 815.88 | [22 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 107107; 10: 4284.28 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН17-01-003-05 | Демонтаж чаш (унитазов напольных): с краном смывным |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [15 empty] | Демонтаж чаш (унитазов напольных): с краном смывным
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.448; 10: 1488.71 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 0.4 | 0.0864 | 458.82 |  | 39.64 | [18 empty] | Рабочий 1 разряда
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.21 | 0.4 | 0.0252 | 500.11 |  | 12.6 | [18 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 19.47 | 0.4 | 2.3364 | 614.82 |  | 1436.47 | [18 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 21.09 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0324; 10: 19.59 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 0.4 | 0.0048 | 70.53 |  | 0.34 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 0.4 | 0.0048 | 546 |  | 2.62 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.23 | 0.4 | 0.0276 | 751.99 |  | 20.75 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.23 | 0.4 | 0.0276 | 614.82 |  | 16.97 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 0 | [17 empty] | М
| 01.7.19.03-0031 | Манжета резиновая ступенчатая или конусная для присоединения бачка или смывного крана к унитазу, размеры 40х70 мм |  |  |  | шт | 10 | 0 | 0 | 14.69 |  | 0 | [18 empty] | Манжета резиновая ступенчатая или конусная для присоединения бачка или смывного крана к унитазу, размеры 40х70 мм
| 18.1.10.11-0003 | Кран смывной горизонтальный, с застенным подводом воды диаметром 25 мм, отвод 32 мм |  |  |  | шт | 10 | 0 | 0 | 4382.77 |  | 0 | [18 empty] | Кран смывной горизонтальный, с застенным подводом воды диаметром 25 мм, отвод 32 мм
| 18.2.06.11-0022 | Труба стальная оцинкованная сливная, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 10 | 0 | 0 | 749.68 |  | 0 | [18 empty] | Труба стальная оцинкованная сливная, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 3000 мм
Н | 18.2.02.09 | Чаши напольные |  |  |  | 4: компл; 5: 10; 6: 0; 7: 0 | [20 empty] | Чаши напольные
Н | 18.2.06.08 | Подводки гибкие |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 0; 7: 0 | [20 empty] | Подводки гибкие
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1529.39 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1508.3 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1642.54 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 923.08 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13650.03; 10: 4095.01 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [15 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6749; 10: 1006.7 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 55.83 |  | 1.6749 | 601.05 |  | 1006.7 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 19.47 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0138; 10: 10.26 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 |  | 0.003 | 1285.71 |  | 3.86 | [18 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 |  | 0.003 | 825.88 |  | 2.48 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.18 |  | 0.0054 | 2139.19 |  | 11.55 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 |  | 0.0054 | 825.88 |  | 4.46 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.18 |  | 0.0054 | 751.99 |  | 4.06 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 |  | 0.0054 | 614.82 |  | 3.32 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 22.54 | [17 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.786 |  | 0.02358 | 84.63 |  | 2 | [18 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0336 |  | 0.001008 | 9.67 |  | 0.01 | [18 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.00266 |  | 7.98e-05 | 158923.62 |  | 12.68 | [18 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
| 01.7.19.02-0052 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.0036 | 2181.35 |  | 7.85 | [18 empty] | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Задвижки
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Крепления
Н | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена |  |  |  | 4: м; 5: 99.8; 7: 2.994 | [20 empty] | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1058.97 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1016.96 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1107.47 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 622.38 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 92960.67; 10: 2788.82 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  |  | м | 2.994 | 1 | 2.994 | 409.1 |  | 1224.85 | [15 empty] | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1224.85 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [15 empty] | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.715; 10: 3464.65 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.82 |  | 0.246 | 458.82 |  | 112.87 | [18 empty] | Рабочий 1 разряда
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.31 |  | 0.093 | 500.11 |  | 46.51 | [18 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 17.92 |  | 5.376 | 614.82 |  | 3305.27 | [18 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 75.72 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.117; 10: 70.7 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.018 | 70.53 |  | 1.27 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.018 | 546 |  | 9.83 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.33 |  | 0.099 | 751.99 |  | 74.45 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.33 |  | 0.099 | 614.82 |  | 60.87 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 2615.07 | [17 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 2.4 |  | 0.72 | 9.67 |  | 6.96 | [18 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.02 |  | 0.006 | 484.99 |  | 2.91 | [18 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм
| 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм |  |  |  | т | 0.0002 |  | 6e-05 | 134798.5 |  | 8.09 | [18 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
| 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  | л | 0.31 |  | 0.093 | 899.18 |  | 83.62 | [18 empty] | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
| 18.2.06.12-1036 | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм |  |  |  | шт | 10 |  | 3 | 610.98 |  | 1832.94 | [18 empty] | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
| 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм |  |  |  | шт | 10 |  | 3 | 226.85 |  | 680.55 | [18 empty] | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
Н | 18.2.01.06 | Унитазы |  |  |  | 4: компл; 5: 10; 7: 3 | [20 empty] | Унитазы
Н | 18.2.06.08 | Подводки гибкие |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 3 | [20 empty] | Подводки гибкие
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 6226.14 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 3535.35 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 3850 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2163.63 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 40799.23; 10: 12239.77 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-18.2.06.08-0016 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм |  |  |  | 10 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 1354.97 |  | 406.49 | [15 empty] | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 406.49 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-18.2.01.06-0055 | Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цветной, размеры 370х600х420 мм |  |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 11851.1 |  | 35553.3 | [15 empty] | Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цветной, размеры 370х600х420 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35553.3 | [23 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [15 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 10: 2570.88 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 103 |  | 4.12 | 624 |  | 2570.88 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 15.76 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0176; 10: 11.41 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.0016 | 1285.71 |  | 2.06 | [18 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 |  | 0.0016 | 825.88 |  | 1.32 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0012 | 2139.19 |  | 2.57 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.0012 | 825.88 |  | 0.99 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.37 |  | 0.0148 | 751.99 |  | 11.13 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.37 |  | 0.0148 | 614.82 |  | 9.1 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 11.68 | [17 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.47 |  | 0.0188 | 84.63 |  | 1.59 | [18 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 2.3712 |  | 0.094848 | 9.67 |  | 0.92 | [18 empty] | Электроэнергия
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 6.4e-05 | 95.65 |  | 0.01 | [18 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные |  |  |  | м | 11 |  | 0.44 | 20.81 |  | 9.16 | [18 empty] | Трубки защитные гофрированные
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Крепления
Н | 24.2.02.01 | Трубы металлополимерные многослойные |  |  |  | 4: м; 5: 95.8; 7: 3.832 | [20 empty] | Трубы металлополимерные многослойные
П,Н | 24.2.06.01 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2609.73 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2582.29 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 2812.11 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1580.36 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 175055; 10: 7002.2 | [23 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-18.1.09.06-0002 | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1580.81 |  | 1580.81 | [15 empty] | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1580.81 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-24.3.02.05-0002 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 3.832 | 1 | 3.832 | 38.18 |  | 146.31 | [15 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 146.31 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [15 empty] | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.4578; 10: 2030.73 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 115.26 |  | 3.4578 | 587.29 |  | 2030.73 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 5.19 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0495; 10: 27.41 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.08 |  | 0.0024 | 1850.78 |  | 4.44 | [18 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 |  | 0.0024 | 706.58 |  | 1.7 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.27 |  | 0.0081 | 70.53 |  | 0.57 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 |  | 0.0081 | 546 |  | 4.42 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  | маш.-ч | 1.3 |  | 0.039 | 4.69 |  | 0.18 | [18 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 1.3 |  | 0.039 | 546 |  | 21.29 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 10: 1.54 | [17 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.085 |  | 0.00255 | 84.63 |  | 0.22 | [18 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.015 | 88.09 |  | 1.32 | [18 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.0015 | [20 empty] | Смесь сухая для заделки швов
Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 3 | [20 empty] | Плитки рядовые
Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  | 4: т; 5: 0.375; 7: 0.01125 | [20 empty] | Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2064.87 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2058.14 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 1852.33 | [22 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 857.22 | [22 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 159147.33; 10: 4774.42 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  | т | 0.01125 | 1 | 0.01125 | 45768.7 |  | 514.9 | [15 empty] | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 514.9 | [23 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-06.2.01.02-0010 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм |  |  |  | м2 | 3 | 1 | 3 | 718.42 |  | 2155.26 | [15 empty] | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2155.26 | [23 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  | т | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 75978.6 |  | 113.97 | [15 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 113.97 | [23 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [15 empty] | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.18; 10: 1780.04 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 106 |  | 3.18 | 559.76 |  | 1780.04 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 31.18 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0882; 10: 50.46 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.36 |  | 0.0108 | 1850.78 |  | 19.99 | [18 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.36 |  | 0.0108 | 706.58 |  | 7.63 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 2.3 |  | 0.069 | 70.53 |  | 4.87 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 2.3 |  | 0.069 | 546 |  | 37.67 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.28 |  | 0.0084 | 751.99 |  | 6.32 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 |  | 0.0084 | 614.82 |  | 5.16 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 4426.64 | [17 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 3.85 |  | 0.1155 | 84.63 |  | 9.77 | [18 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные |  |  |  | м3 | 3.06 |  | 0.0918 | 2020.87 |  | 185.52 | [18 empty] | Опилки древесные
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  | м3 | 1.3 |  | 0.039 | 7541.19 |  | 294.11 | [18 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
| 06.2.02.01-0061 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм |  |  |  | м2 | 102 |  | 3.06 | 1286.68 |  | 3937.24 | [18 empty] | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 6288.32 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1830.5 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | % | 112 | 0.9 | 100.8 |  |  | 1845.14 | [22 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1011.35 | [22 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 304827; 10: 9144.81 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН09-03-046-03 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [15 empty] | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.302; 10: 2526.52 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 47.8 |  | 4.302 | 587.29 |  | 2526.52 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 73.22 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0459; 10: 34.11 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 |  | 0.0279 | 2139.19 |  | 59.68 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 |  | 0.0279 | 825.88 |  | 23.04 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.018 | 751.99 |  | 13.54 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 |  | 0.018 | 614.82 |  | 11.07 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 28.95 | [17 empty] | М
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т | 0.0042 |  | 0.000378 | 76580.51 |  | 28.95 | [18 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
П,Н | 07.2.07.04 | Конструкции стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Конструкции стальные
Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  | 4: т; 5: 0.026; 7: 0.00234 | [20 empty] | Анкеры стальные фундаментные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2662.8 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2560.63 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 2143.25 | [22 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 1349.45 | [22 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 68394.44; 10: 6155.5 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-09.3.04.03-0001 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с виниловым покрытием |  |  |  | м2 | 9 | 1 | 9 | 5504.31 |  | 49538.79 | [15 empty] | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с виниловым покрытием
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49538.79 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 125935.71 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 26530.38 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 809.42 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 254.81 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 98341.1 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 166076.21 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 26530.38 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 809.42 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 254.81 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 98341.1 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 25688.46 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 14452.04 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 26785.19 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 25688.46 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 14452.04 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 10: 36536.77 | [25 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 202612.98 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [35 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 45,5211 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,40933 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Бунина С.Л.) | [28 empty] | (Бунина С.Л.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (Бондаренко М.М.) | [29 empty] | (Бондаренко М.М.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]