Техническое задание

(Описание объекта закупки)

на поставку инструментов для кондиционирования

- Предмет закупки

Предметом является: поставка инструментов для кондиционирования.

- Цель проведения закупки

Обеспечение текущей деятельности в целях выполнения качественной и своевременной работы.

- Место поставки

125212, г. Москва, ул Люсиновская, д 51.

- Срок поставки: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, с правом досрочной поставки.

5. Количество (объём) закупаемого товара, технические характеристики: согласно требованиям приложения №1 к техническому заданию (описанию объекта закупки).

6. Требования к Товару:

6.1 Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода, действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара должно подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара: сертификаты о соответствии, сертификаты качества, декларирование соответствия.

6.3. Поставляемый Товар и все изделия, узлы и комплектующие поставляемого товара должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказу Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».

6.5. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформаций. Маркировка товара должна быть в полном соответствии с ТР ТС, ГОСТ.

6.6. Транспортировка Товара производится силами Поставщика. Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку Товара, в т.ч. он несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика до помещений (независимо от этажности и наличия лифтов), указанных Заказчиком при поставке Товара в его адрес.

6.7. В рамках исполнения контракта допускается поставка товара, являющегося полной технической и функциональной заменой (эквивалентом) заявленного в настоящем Техническом задании (описании объекта закупки) товара, при условии предоставления подтверждающей документации и соответствия обязательным параметрам, указанным в настоящем Техническом задании (описании объекта закупки)."

7.  Гарантии

7.1. Гарантийный срок на товар должен составлять 12 (двенадцать) месяцев и начинать течь с даты подписания Сторонами УПД. В случае если Производителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийное обслуживание такого товара осуществляется Поставщиком в пределах срока, установленного Производителем.

Приложение № 1 к техническому заданию

(описанию объекта закупки)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Наименование характеристики товара* | Значение характеристики | Единица измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручной расширитель для медных труб. | 25.73.40.250 - Инструмент трубомуфтообрабатывающий. | Назначение | Труборасширитель | Штука | 1 |
|  |  |  | Диаметр трубы, дюйм | 1/2, 1/4, 3/8, 5/16, 3/4, 5/8, 7/8 |  |  |
|  |  |  | Применение | Для быстрого расширения медных, алюминиевых, латунных труб под пайку. |  |  |
| 2. | Течеискатель фреона электронный. | 26.51.52.190 - Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов. | Вид | Галогенный | Штука | 1 |
|  |  |  | Время выхода на рабочий режим | 15/4,5 |  |  |
|  |  |  | Время отклика | > 2 |  |  |
|  |  |  | Гибкий щуп, см | ≥ 40 |  |  |
|  |  |  | Визуальный индикатор утечки со звуковым сигналом оповещения | Да |  |  |
|  |  |  | Встроенный аккумулятор | Да |  |  |
|  |  |  | Кейс | Да |  |  |
|  |  |  | Зарядный провод в комплекте | Да |  |  |
| 3. | Трубогиб ручной. | 28.41.31.110 - Машины гибочные металлообрабатывающие | Тип привода | ручной (механический) | Штука | 1 |
|  |  |  | Угол гибки, Градусы | ≤ 180 |  |  |
|  |  |  | Гибка труб диаметром, мм | 6, 8, 10 |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для монтажа вентиляционных систем, холодильной техники, а также гидро- и пневмосистем |  |  |
| 4. | Насос вакуумный LT‑VP120‑R410 (или эквивалент). | 28.13.21.190 - Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки | Назначение | Для использования при монтаже систем кондиционирования с фреонопроводами | Штука | 1 |
|  |  |  | Производительность, л/мин. | Не менее 60 |  |  |
|  |  |  | Глубина достигаемого вакуума, Па. | Не менее 60 |  |  |
|  |  |  | Присоединительный штуцер | 1/4 SAE |  |  |
|  |  |  | Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |  |  |

Участник закупки должен указать следующую информацию о товаре, предлагаемом к поставке (по каждому наименованию): конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) (Данная информация включается в заявку, наименование страны происхождения товара.

Указываемые участником сведения не должны сопровождаться словами «или эквивалент».

Символ «<», «до» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>», «от» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему;

Слова «Минимальный размер….» и/или «min» в столбце «Показатель (характеристика товара)» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему;

Слова «Максимальный размер….» и/или «max» в столбце «Показатель (характеристика товара)» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему;

При этом, символы «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении сведений о товарах слева от числового значения показателя.

Символы «...» или «-» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, включая крайние значения.

Параметры и характеристики предлагаемого к поставке товара должны иметь конкретные показатели, в том числе без сопровождения их словами «не более», «более», «не более чем», «не превышает», «превышает», «не выше», «выше», «не менее», «менее», «не менее и не более», «не менее чем», «не ниже», «ниже», «не уже», «свыше», «от  до», «до», «от», «или», или знаков «<», «>», «≥», «≤» «;». В случае, если требуемое значение параметра товара сопровождается словами «от» и «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный показатель из данного диапазона, не включая крайние значения. В случае указания в документации диапазонных значений показателя, сопровождаемые сочетанием слов «не менее», «не более», или «не выше», «не ниже», или «от», «до», или сочетанием символов «<»,«>»,«≥»,«≤», соединенные союзом «и», участнику закупки необходимо предоставить один конкретный показатель из данного диапазона значений в соответствии с правилами, указанными в данной инструкции выше.

В случае если описание товара/позиции содержит одновременно показатели (характеристики товара) «минимальный размер…» и/или «min» «максимальный размер…» и/или «max», участнику закупки необходимо предоставить один конкретный показатель из данного диапазона значений в соответствии с правилами, указанными в данной инструкции выше.

Характеристики, перечисленные через «,», союз «и» должны быть указаны все. При перечислении через «;», союз «или» указывается участником одна характеристика, соответствующая нормативной документации к товару. Обозначения единиц измерения являются неизменными и указываются в том же формате, что и в документации.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Если присутствует знак «;» или союз «или» разделяющий характеристики товаров, типы и т.д., а перед последним стоит союз "и" необходимо выбрать одну из характеристик, марок, типов и т.д.  перечисленных через знак «;» или союз «или», а также ту характеристику, марку, тип и т.д. стоящий после союза «и».

В случае присутствия в настоящей документации условных обозначений или словосочетаний, неуказанных в данной инструкции, их необходимо считать неизменяемым параметром и указывать в том же формате, что и в документации.