2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ №     -26-ЕАТ
«СПЕЦИФИКАЦИЯ»  
	 №
	Наименование и характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Фильтр Ду 25:
Тип присоединения – внутренняя резьба;

Материал корпуса – латунь;

Материал сетки – нержавеющая сталь;

Тип – сетчатый, угловой;

Диаметр (Ду) – 25 (1) мм (дюйм);

Рабочее давление – до 2,5 Мпа;

Рабочая температура – от +1 до +150 С°
	штука
	1

	2. 
	Переходник (ниппель):
Материал – латунь;

Резьба – наружная;

Тип резьбы – 1-1 дюйм

	штука
	1


Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Требования, предъявляемые к товару и упаковке: 
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не заложенным, не арестованным и не являться предметом притязаний третьих лиц, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений, в том числе связанных с погрузо-разгрузочными работами и транспортировкой. Упаковка Товара должна быть без повреждений, обеспечивать его сохранность в течение установленного срока годности Товара. 
Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода – изготовителя, что подтверждается паспортами качества завода-изготовителя (при наличии) и сертификатом соответствия (на Товар, подлежащий обязательной сертификации), а также соответствующей маркировкой. 

Документы, подтверждающие качество Товара передаются Заказчику вместе с Товаром. 

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресами электронной почты для получения сообщений являются: DanilovaAP@cms28.ru 

