Техническое задание на оказание услуг

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращенное | Полное наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон» | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон» |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов на объектах Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» Ростовской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Исключить возникновение неисправного состояния дымоходов и котлов (отопительных приборов), позволяющего привести к возникновению пожара на объектах Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» Ростовской области.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.

Начало оказания услуг - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора. Окончание оказания услуг - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Место оказания услуг. Очистка дымоходов и котлов (отопительных приборов) проводится на следующих объектах:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Тип и марка котла |  | Кол-во котлов |  | Кол-во дым-дов /венткалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подворье Т.А. Каргина | 346240 Ростовская обл. Боковский район, ст. Каргинская, пер. Первомайский, 14 | Газовый котёл Buderus - 315 |  | 2 |  | 1/1 |
| 2 | Народный дом начало 20 века | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Подтёлкова, 66 | Газовый котёл Buderus - 434 |  | 1 |  | 1/1 |
| 3 | Усадьба, где жил и работал в 1949-1984 годах М.А. Шолохов | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Подтёлкова, 94 | Газовый котёл Protherm |  | 2 |  | 1/1 |
| 4 | Подсобно-хозяйственная база | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Подтёлкова, 129б | Газовый котёл Delta |  | 2 |  | 2/2 |
| 5 | Административно-хозяйственная часть (административно-хозяйственное здание) | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41 | Газовый котёл Лемакс |  | 1 |  | 1/1 |
| 6 | Административно-хозяйственная часть (помещение охраны) | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41 | Газовый котёл Siberia 29 |  | 1 |  | 1/1 |
| 7 | Административно-хозяйственная часть (теплица) | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41 | Газовый котёл Navien |  | 2 |  | 1/1 |
| 8 | Административно-хозяйственная часть (административно-служебное здание) | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41 | Газовый котёл Лемакс; Конорд |  | 2 |  | 1/1 |
| 9 | Курень казачий | 346240 Ростовская обл. Боковский район, ст. Каргинская, ул. Советская, 69 | Отопительно-варочная печь |  | 1 |  | 1/1 |
| 10 | Казачье подворье | 346264 Ростовская обл. Шолоховский район, х. Кружилинский, ул. Шолохова, 34 | Газовый котёл КСТГ |  | 1 |  | 1/1 |
| 11 | Дом культуры, в котором проходили встречи М.А. Шолохова с общественными деятелями и деятелями культуры | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 60 | Газовый котёл Buderus - 434 |  | 1 |  | 1/1 |
| 12 | Казачий курень с хозпостройками | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 75 | Газовый котёл АОГВ |  | 2 |  | 1/1 |
| 13 | Дом, где жил и работал над романом «Тихий Дон» в 1926-1927 гг. М.А. Шолохов | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 101 | Газовый котёл Дон-16 |  | 1 |  | 1/1 |
| 14 | Усадьба, в которой жил и работал над романом «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М.А. Шолохов в 1928-1935 годах | 346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 103 | Газовая АКУ-18 |  | 1 |  | 1/1 |
| Итого: |  |  |  | 20 |  | 15 |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель проводит осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверяет наличия тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверка технического состояния вентканалов, проверяет исправность противопожарных разделок и соединения железных соединительных труб (ЖСТ).

Обследование дымовых и вентиляционных каналов, для оформления Акта, включает в

себя:

- проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений;

- наличие и состояние пожарных разделок в местах прохода дымохода через межэтажные перекрытия и кровлю;

- исправность и правильность расположения оголовков труб относительно крыш, близко расположенных сооружений и деревьев, с целью определения зоны ветрового подпора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативно - правовыми документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Министерства энергетики от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;

- ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация;

- Постановление Правительства от 29.05.20233 N 859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта "ж" пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 1091»;

- Постановление президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153 «Правила производства трубо-печных работ».

При оказании услуг Исполнитель вправе руководствоваться иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством.

Порядок оказания услуг и объем необходимо согласовывать со специалистами Заказчика на всех этапах их оказания до срока окончания таких услуг.

Исполнитель обязан обеспечивать высокое качество услуг за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям оказания указанных услуг, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству оказываемых услуг.

  - Условия оказания услуг

Все услуги на объекте Заказчика должны оказываться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума.

Исполнитель проводит очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи и посторонних предметов на объектах Заказчика в светлое время суток, в соответствии с графиком работы объекта, и в присутствии представителя Заказчика.

При оказании услуг должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, противопожарных, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом оказания и качества услуг.

Интенсивность и продолжительность рабочего дня Исполнитель согласовывает с Заказчиком.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает на объекте соблюдение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Исполнитель должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда при оказании услуг на объекте.

6.4.

Требования к конфиденциальности

Исполнитель соблюдает условия конфиденциальности информации, полученной при оказании услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.5.	Требования по приемке услуг

По окончании Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов на каждый объект;

- Акт сдачи - приемки оказанных услуг:

- Скан квалификационного удостоверения на каждого специалиста, аттестованного в качестве ответственного лица по проверке, очистке печей, каминов, других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, в соответствии с пунктом 1.1.5 Постановления президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153 «Правила производства трубо- печных работ».

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ

УСЛУГ

Гарантийный срок качества оказанных услуг не менее 6 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, услуги, оказанные с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.