ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Объект закупки и цена контракта: Оказание услуг по биотестированию отходов производства и потребления V класса опасности для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году (Санаторий Плес)
ОКПД 2: 39.00.23.900 - Услуги, специализированные прочие по контролю над загрязнением окружающей среды, не включенные в другие группировки
2. Сроки (периоды) оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.07.2026 года. 

3. Место оказание услуг: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России.
4. Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней после приемки товара по количеству и качеству и подписания им соответствующих товаросопроводительных документов при наличии положительного экспертного заключения. Авансирование не предусмотрено.
5. Цель данной закупки является: Оказание услуг по биотестированию отходов производства и потребления с целью определения класса опасности. 
6. Правовые основания:

· Федеральный закон от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Приказ Министерства природных ресурсов №1027 от 08.12.2020г. «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности»;

· Приказ МПР РФ от 31.03.2025 №158 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I-IV классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

· Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;

· Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 20.12.2024) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;

· СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

7. После выполненных работ Исполнитель должен предоставить:

·  протокол, подтверждающий V класс опасности. Протоколы лабораторных исследований проб отходов V класса опасности в 2-х экземплярах на бумажном носителе;

· протоколы количественного химического анализа (оригиналы); 

· акт отбора проб отходов (оригинал);

· копия аттестата аккредитации аналитической лаборатории (центра) и приложения к нему с указанием соответствующей области аккредитации, с привлечением которой определен компонентный состав отходов и выполнены исследования по отнесению отхода к конкретному классу опасности для окружающей природной среды.
8. Требования к Исполнителю: 

8.1. Биотестирование может проводиться только аккредитованной лабораторией по аттестованным методикам измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
8.2. Исполнитель должен иметь все необходимые разрешительные документы на осуществление данной деятельности, а именно: должны быть представлены данные аттестованной (аккредитованной) лаборатории, указана область аттестации (аккредитации) и отражены сведения о нормативном и методическом обеспечении аналитических работ, материально-технической базе, составе и квалификации персонала, включая информацию о повышении квалификации специалистов; о производственных помещениях и условиях работы в них. 

8.3. Исполнитель обязан иметь специализированное оборудование для проведения обследования отходов. Наличие собственной испытательной лаборатории или договор с лабораторией, аккредитованной по анализу и инструментальным замерам проб отходов с областью аккредитации, достаточной для оказания Услуг в объеме, определенном техническим заданием.

8.4. Исполнитель обязуется привлекать для оказания Услуг обученный персонал, а также иметь аттестованные и исправные приборы, и оборудование с результатами его поверок.

8.5. Контроль сроков и качества оказания Услуг производится представителем Заказчика.

8.6. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания Услуг и оперативность их проведения.
8.7. Исполнитель обеспечивает исследования отходов лабораторией, соответствующей требованиям ГОСТ/ISO 17025-2019.
9. Основные требования к услуге: 

9.1. Исполнитель производит сбор исходных данных, необходимых для исследования опасных отходов по месту нахождения Заказчика.

9.2. Исполнитель проводит необходимые исследования в собственной аккредитованной испытательной лаборатории или на основании договора, действующего на период оказания услуг, с лабораторией, аккредитованной в области, достаточной для оказания услуг. Копия договора предоставляется Заказчику.

9.3. Протоколы биотестирования отхода V класса опасности, с приложением оригиналов протоколов проведения лабораторных исследований аккредитованных лабораторий, заверенных копий аттестатов и областей аккредитации привлекаемых лабораторий. 

9.4. Документы, указанные в п 1.11.3. предоставляются Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.
10. Объем выполняемых работ:
	№п/п
	 Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Оказание услуг по биотестированию отходов  производства и потребления V класса опасности (протокол биотестирования)
	усл.ед.
	1


Код ФККО 7 47 842 21 72 5 обозначает «отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В, методом сухого горячего воздуха». 
Полная расшифровка кода ФККО 7 47 842 21 72 5:

Онлайн классификационный каталог отходов (новый ФККО 2017) с изменениями на 2026г. и поиском / Код ФККО 7 47 842 21 72 5 / 74784221725 / Федеральный классификационный каталог отходов / Блок 7. Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов / Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов / Отходы при обезвреживании отходов / Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов / Отходы при обезвреживании медицинских отходов / отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом сухого горячего воздуха.
Некоторые характеристики этого вида отходов:

Класс опасности: V класс — практически неопасные отходы, угроза окружающей среде стремится к 0. 

Агрегатное состояние/физическая форма: смесь твёрдых материалов (включая волокна) и изделий. 

Производственный процесс происхождения отхода: обезвреживание медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических). 
Процесс образования отхода — обеззараживание/обезвреживание и деструкция медицинских отходов путём воздействия на них сухого горячего воздуха.  
