Техническое задание

- Предмет закупки: Монтаж кондиционера (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место выполнения работ: 628012 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла-Маркса, д.12

4. Срок и график выполнения Работ:

Дата начала выполнения работ: с даты заключения контракта.

Срок завершения выполнения работ: в течении 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Возможно досрочное выполнение работ.

График оказания услуг: осуществляется в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 08 часов 30 мин. до 17 часов 00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 часов 00 мин, обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12 часов 45 мин. до 14 часов 00 мин., суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Ханты-Мансийск).

В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

В случае если, в ходе выполнения работ проводятся работы, мешающие сотрудникам, занимающим помещения, исполнять свои служебные обязанности, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан проводить данные работы в нерабочее время.

5. Перечень и объем выполняемых Работ:

Объем выполняемых работ: 1 усл. ед. – Монтаж кондиционера (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Перечень и количество выполняемых работ на Объекте представлены в Таблице № 1, в Локальном сметном расчете и ведомостью объема работ (прилагается отдельным файлом).

Перечень и характеристики основных материалов, применяемых при выполнении работ на Объекте представлены в Таблице № 2.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом и ведомостью объема работ (прилагается отдельным файлом).

Перечень и количество выполняемых работ

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1 |  | Демонтаж оборудования |
| 1.2. | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0,01 |  |  |
| 1.3. | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-51 | 100 отверстий | 0,01 |  |  |
| 1.4. | Короба пластмассовые: ширина до 120 мм. | 100 м. | 0,1 |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1.5. | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 11,4 |  | Применительно |
| 1.6. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км. | 1т груза | 11,4 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл. | 1 |  |  |

Перечень и технические характеристики основных материалов,

применяемых при выполнении работ

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Трубки (тип 1) | Тип: Дренажные (шланг) гофрированные; Назначение: для систем кондиционирования; Диаметр: 20 мм. | Применительно диам. 16 мм. |
| 2 | Трубы (тип 1) | Материал: медь; Тип: круглые, тянутые и холоднокатаные; Толщина стенки: 0,8 мм; Наружный диаметр: 6,3 мм. |  |
| 3 | Трубы (тип 2) | Материал: медь; Тип: круглые, тянутые и холоднокатаные; Толщина стенки: 0,8 мм; Наружный диаметр: 9,52 мм. |  |
| 4 | Трубки (тип 2) | Тип: теплоизоляционные, без покрытия; Материал: вспененный синтетический каучук; Группа горючести: Г1; Плотность: 40 кг/м3; Температура применения: от -200 до +110 °C; Внутренний диаметр: 6 мм; Толщина: 9, мм. |  |
| 5 | Трубки (тип 3) | Тип: теплоизоляционные, без покрытия; Материал: вспененный синтетический каучук; Группа горючести: Г1; Плотность: 40 кг/м3; Температура применения: от -200 до +110 °C; Внутренний диаметр: 10 мм; Толщина: 9 мм. |  |
| 6 | Кабель | Маркировка: ВВГпг(А) 5х1,5ок(N, PE)-660; Тип: силовой; Материал жил: медь; Количество жил: 5; Сечение жил: 1,5 мм; Двойная изоляция, не распространяет горение – да. Номинальное напряжение: 660 В. |  |
| 7 | Герметик | Тип: Пенополиуретановый (пена монтажная), универсальный. Объем: 1000 мл |  |
| 8 | Лента | Материал: полиэтилен; Тип: с липким слоем, прозрачные; Ширина: 20 мм; Толщина: 0,08 мм. |  |
| 9 | Короб кабельный (кабель-канал) | Материал: ПВХ; Размер: 80х60 мм; Тип: с крышкой. |  |
| 10 | Угол внутренний (тип 1) | Назначение: для кабель-канала; Материал: ПВХ; Для короба 80х60 мм. |  |
| 11 | Угол внутренний (тип 2) | Назначение: для кабель-канала; Материал: ПВХ; Для короба 80х60 мм. | Применительно поворот |
| 12 | Соединитель | Назначение: на стык кабель-канала; Материал: ПВХ; Для короба 80х60 мм. | Применительно вход |
| 13 | Фреон (хладагент) |  |  |

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы, указанные в Таблице № 2, так же материалы, не учтённые в Таблице № 2, но необходимые для качественного выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно за свой счёт и согласовываются с Заказчиком. Заказчик дополнительных затрат не несёт.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при выполнении работ (требования к выполняемым работам):

Функциональные характеристики: монтаж сплит-системы проводится для поддержания заданной температуры охлаждения,  в соответствии с требованиями к серверным помещениям.

Подрядчик передаёт Заказчику на утверждение объектный календарный график производства Работ (с обозначением видов работ) и доставки материалов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Подрядчик представляет Заказчику для осуществления входного контроля материалы и (или) оборудование, применяемые Подрядчиком в рамках Контракта до момента применения продукции в процессе производства работ. Контроль включает проверку наличия и содержания документов Подрядчика, содержащих сведения о качестве поставленной им продукции, технических регламентов, стандартов и сводов правил, требованиям контракта. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям и условиям Контракта, ее применение для проведения работ не допускается.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для выполнения работ не допускается.

Подрядчик должен извещать Заказчика устно и письменно за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию, и т.д. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без освидетельствования Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При невозможности провести освидетельствование, Подрядчик по согласованию с Заказчиком за свой счет и без увеличения цены Контракта провести экспертизу выполненных работ на их соответствие техническому заданию (при этом экспертиза должна быть проведена независимой организацией, имеющей соответствующие полномочия).

Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности в соответствии с трудовым распорядком, установленным на Объекте.

Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для сотрудников, занимающих помещения и посетителей на Объекте.

Подрядчик должен ежедневно осуществлять уборку места производства работ от строительного мусора.

Вывоз мусора осуществляется силами и (или) за счет средств Подрядчика.  Подрядчик соблюдает правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика.

После завершения выполнения Работ Подрядчик должен провести окончательную уборку территории производства Работ, выполнить восстановление всех коммуникаций, в случае их нарушения в ходе выполнения работ.

Приемка качества и полноты выполненных Работ производится представителем Заказчика, с привлечением представителей Подрядчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата Работ Заказчиком несет Подрядчик. Если в процессе выполнения работ Подрядчик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме.

Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставление необходимой и достоверной информации, документов о ценах на приобретенные и применяемые материалы, оборудование и изделия, а также гарантий на исключение замены их на некачественные материалы.

Подрядчик должен выполнять Работы из материалов и оборудования, указанных в локальном сметном расчете и соответствующих требованиям, изложенным в Таблице № 2.

Используемые материалы и оборудование должны быть новые, ранее не использованные. Качество материалов и устанавливаемого оборудования должны соответствовать действующим стандартам, требованиям ГОСТ.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями, механизмами, устройствами, инженерным, технологическим и другим оборудованием, строительной техникой (далее – материалы и оборудование), Заказчик дополнительных затрат не несет. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и (или) средствами Подрядчика.

Подрядчик обязан соблюдать правила складирования и хранения материалов. В случае, если Заказчиком выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для ремонта не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям контракта, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

В случае если при выполнении работ к используемым материалам и оборудованию законодательными актами Российской Федерации, государственными стандартами (в том числе признанными в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, нормами безопасности, а также другими документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции, установлено требование по сертификации, такие материалы и оборудование должны сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими прохождение материалов и оборудования процедуры качества.

При выполнении Работ допускается, по согласованию с Заказчиком использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками оборудования и материалов, указанных в Контракте.

Заверенные Подрядчиком копии сертификатов и паспортов на используемые материалы и оборудования должны быть представлены Заказчику заблаговременно до начала выполнения работ, производимых с использованием этих материалов и оборудования.

Состав исполнительной документации:

- Журнал работ;

- Копии сертификатов и паспортов на используемые материалы и оборудование.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

На период выполнения Работ на Объекте, до начала производства Работ, Подрядчик должен предоставить список сотрудников, которые будут производить Работы, назначить ответственное за производство Работ лицо и уведомить Заказчика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Назначенное ответственное лицо должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за производством работ на объекте до полного исполнения обязательств и подписания документа о приемке.

В ходе работ для предупреждения распространения строительной пыли применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой.

Подрядчик при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, должен самостоятельно и за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие производству работ, без повреждения.

Подрядчик должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику в ходе выполнения работ на объекте.

Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ иностранных граждан, к Списку сотрудников Подрядчика прикладывается заверенная в установленном порядке  копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Подрядчика подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Подрядчиком на предмет соответствия действующему на объекте Заказчика (в помещениях, на которых размещается Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12)), пропускного и внутриобъектового режимов.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться:

- Требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001";

- Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";

- Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- «ГОСТ Р 59972-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»;

- «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;  - Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к выполняемым работам, или документами, их заменяющими.

7. Требования к безопасности при выполнении работ:

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

Подрядчик должен соблюдать на Объекте производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

Настоящие требования распространяются на субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком. Подрядчик обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субподрядными организациями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан до начала ими выполнения работ (оказания услуг) письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субподрядными организациями.

Подрядчик обязуется допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

- не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению соответствующих работ.

Подрядчик обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими выполняемым работам;

- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Подрядчик обязуется до начала выполнения работ предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Подрядчика, направляемых для выполнения работ, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ;

в) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на выполнение работ (оказание услуг) на территории Заказчика.

Подрядчик обязуется обеспечить прохождение работниками, выполняющими работы на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала выполнения работ.

Подрядчик до начала работ обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих работ на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект производства работ, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).

Подрядчик согласует с Заказчиком:

- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);

- место размещения оборудования, машин, спецтехники;

- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;

- место накопления отходов.

В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ оборудование, машины, спецтехника, используемые Подрядчиком, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного выполнения работ уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Подрядчика совместно оформляют акт-допуск для выполнения работ (далее – акт-допуск) по форме приложения к настоящему Техническому заданию.

Подрядчик допускает работников к выполнению работ после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Подрядчик, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска;

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для выполнения работ свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем работ;

- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.

Подрядчик определяет:

- границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Подрядчиком должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Подрядчик:

- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны производства работ;

- организует ежедневную уборку зоны производства работ;

- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время производства работ.

Подрядчик ежедневно осуществляет мониторинг хода выполнения работ и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Подрядчик обеспечивает Заказчику доступ к месту проведения работ для проверки хода производства работ, соблюдения требований охраны труда работниками Подрядчика. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по контракту, выполняемых на территории Заказчика.

Подрядчик должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне выполнения работ, Подрядчик обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Подрядчик осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Подрядчика на территории Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.

При выполнении работ обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

При выполнении работ на объекте Подрядчик обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

Подрядчик обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению работ. За несчастный случай, происшедший с работником Подрядчика при исполнении контракта в месте выполнения работ, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству выполняемых работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, правилам и стандартам, регламентирующим выполнение данного вида Работ.

9. Требования к гарантийному сроку выполненных работ:

Подрядчик должен обеспечить гарантию на результаты выполненных Работ, действующую 2 (два) года со дня подписания Заказчиком документа о приёмке.

Результат выполненных Работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта. Гарантия качества результата выполненных Работ распространяется на всё, составляющее результат выполненных Работ, включая используемые материалы и комплектующие.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) работ, делающие невозможным нормальную эксплуатацию объекта, Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) работ за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного извещения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков).

Приложение

к Техническому заданию

| АКТ-ДОПУСК для выполнения оказания услуг на территории Отдела № 4 Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге (г. Ханты-Мансийск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за оказание услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 20__ г. окончание «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До начала и во время оказания услуг необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) |  |  | Дата и время выполнения мероприятия |  |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| По завершении выполнения оказываемых услуг необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при оказании услуг в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках): |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время выполнения мероприятия |  |  |  | ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
| Представитель генерального подрядчика (подрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |