ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование закупаемых услуг, работ 
	Технические требования к закупаемым услугам, работам

(Содержание работ, перечень с наименованием объектов услуг, и т.п.) 

	1.
	Услуги по поверке (калибровке) средств измерений 
	Услуги по поверке средств измерений должны быть оказаны и результаты оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", Правилами по метрологии ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к проведению калибровочных работ», нормативными документами, устанавливающими требования к порядку проведения поверки (калибровки) средств измерений. 

Поверка и калибровка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке.

Услуги по поверке выполняются организациями, аккредитованными в установленном порядке на право поверки средств измерений на основании действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений в соответствии с установленной областью аккредитации.
1.4.  В целях обеспечения электрической, противопожарной и экологической безопасности проводимых работ, должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности.

1.5. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям установленным законодательством РФ об обеспечении единства измерений и здравоохранении.



	2.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	     Срок оказания услуг- партиями  с даты подписания контракта до 15.12.2026г. Поверка средств измерения выполняется в течение 10 рабочих дней с даты предъявления средств измерений на поверку. 

	3
	Место оказания услуг
	Периодическая поверка производится на территории органа метрологической службы  в г.Воронеж. Транспортировка поверяемого средства измерения до места проведения поверки и обратно осуществляется за счет Заказчика. 

	4
	Условия оказания услуг
	       Заказчик направляет Исполнителю на электронный адрес заявку с перечнем оборудования подлежащего поверке, а  Исполнитель в течение 2-х  рабочих дней с даты получении заявки от Заказчика организует приемку средств измерений.
       Средства измерения, подлежащие поверке по месту нахождения Исполнителя, передаются ответственным представителем Заказчика ответственному представителю Исполнителя по адресу: ___________________________, в рабочие дни  с 08:00 до 15:00.


Перечень средств измерений, подлежащих поверке

	№ п/п
	Наименование СИ (ИО) с указанием прилагаемой комплектации
	Тип СИ (ИО) или модификация (при наличии)
	Заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
	Год выпуска
	Поверка действительна до (указать дату)

	                 Верхнедонской  отдел

	1
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1075
	2021
	02.12.2026

	2
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1076
	2021
	02.12.2026

	3
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1077
	2021
	02.12.2026

	4
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1078
	2021
	02.12.2026

	5
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1079
	2021
	02.12.2026

	6
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1080
	2021
	15.12.2025

	7
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1081
	2021
	02.12.2026

	8
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1082
	2021
	02.12.2026

	9
	Рулетка BMI BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 м
	1085
	2021
	02.12.2026

	10
	Рулетка UM3M 3 м
	UM3M 3м
	263
	2013
	02.12.2026

	11
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01364/14
	2017
	17.11.2026

	12
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00239/21
	2021
	01.12.2026

	13
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00207/21
	2021
	01.12.2026

	14
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00218/21
	2021
	01.12.2026

	15
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01271/14
	2017
	01.12.2026

	16
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00231/21
	2021
	23.08.2023

	17
	Рулетка измерительная TR50/5
	TR50/5
	301
	2013
	02.12.2026

	18
	Рулетка измерительная ЭНКОР-ОК Н5013
	ЭНКОР-ОКН5013
	2А
	2013
	02.12.2026

	19
	Рулетка измерительная ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	4443
	2016
	02.12.2026

	20
	Рулетка измерительная ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	4444
	2016
	02.12.2026

	21
	Рулетка измерительная ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	4446
	2016
	02.12.2026

	22
	Рулетка измерительная ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	4447
	2016
	02.12.2026

	23
	Рулетка измерительная ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	ЭНКОР-1 РФ2-10-25
	4448
	2016
	02.12.2026

	24
	Рулетка измерительная UM3M
	UM3M
	261
	2013
	02.12.2026

	25
	Рулетка измерительная UM3M
	UM3M
	267
	2013
	02.12.2026

	26
	Рулетка измерительная Fisko CC10M
	Fisko CC10M
	1204
	2021
	02.12.2026

	27
	Рулетка измерительная TwoCOMP 3 m
	TwoCOMP 3 m
	1112
	2021
	02.12.2026

	28
	Рулетка измерительная  BASIC 50 m
	BASIC 50 m
	1084
	2021
	02.12.2026

	29
	Рулетка измерительная  BASIC 50 m
	BASIC 50 m
	1086
	2021
	02.12.2026

	30
	Рулетка измерительная  UМЗМ
	UМЗМ
	266
	2013
	02.12.2026

	31
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	 01344/14
	2021
	01.12.2026

	32
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01420/14
	2021
	01.12.2026

	33
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00210/21
	2018
	01.12.2026

	34
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01409/14
	2021
	01.12.2026

	35
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00230/21
	2021
	01.12.2026


