Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ с УИОП №62 им.А.Я.Опарина г.Кирова 	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ с УИОП №62 им.А.Я.Опарина г.Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2	
Демонтаж/монтаж видеокамер и громкоговорителей  в  МБОУ СОШ с УИОП №62 им.А.Я.Опарина г.Кирова 	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	Ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	33000	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		14254.02	 руб.	
	строительных работ	0	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		5.12	 руб.	
	монтажных работ	33000	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	33	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНм-10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: наружная	10 шт	0.4	1	0.4						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.9136					2948.27	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.06	0.6	0.0144			325.68	1	4.69	
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12.29	0.6	2.9496			460.14	1	1357.23	
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	12.29	0.6	2.9496			537.82	1	1586.35	
	2	ЭМ									2.77	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0048					1.92	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.6	0.0048			576.4		2.77	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	0.6	0.0048			400.38	1	1.92	
	4	М									0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.68					8.04		0	
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0.4			170.67	1.22	208.22		0	
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0.4			224.8	1.22	274.26		0	
		Итого прямые затраты									2952.96	
1.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	58.97	
		ФОТ									2950.19	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					2655.17	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					1357.09	
		Всего по позиции		17 560.47		7024.19	
2	ГЭСНм-10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: наружная	10 шт	0.4	1	0.4						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9.856					4913.79	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.06	1	0.024			325.68	1	7.82	
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12.29	1	4.916			460.14	1	2262.05	
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	12.29	1	4.916			537.82	1	2643.92	
	2	ЭМ									4.61	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.008					3.2	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.008			576.4		4.61	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.008			400.38	1	3.2	
	4	М									79.39	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.68	1	0.272			8.04		2.19	
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0.4	1	0.16	170.67	1.22	208.22		33.32	
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0.4	1	0.16	224.8	1.22	274.26		43.88	
		Итого прямые затраты									5000.99	
2.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					98.28	
		ФОТ									4916.99	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					4425.29	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					2261.82	
		Всего по позиции		29 465.95		11786.38	
3	ГЭСНм-10-04-101-09	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6					2267.82	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5	0.6	6			377.97	1	2267.82	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0.011			260.03	1.43	371.84		0	
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0.008			23242.13	1.16	26960.87		0	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3.16			2.27	1.54	3.5		0	
		Итого прямые затраты									2267.82	
3.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	45.36	
		ФОТ									2267.82	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	НР (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	95	1	95					2154.43	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	СП (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	53	1	53					1201.94	
		Всего по позиции		2 834.77		5669.55	
4	ГЭСНм-10-04-101-09	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10					3779.7	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5	1	10			377.97	1	3779.7	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									461.67	
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0.011	1	0.022	260.03	1.43	371.84		8.18	
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0.008	1	0.016	23242.13	1.16	26960.87		431.37	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3.16	1	6.32	2.27	1.54	3.5		22.12	
		Итого прямые затраты									4241.37	
4.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					75.59	
		ФОТ									3779.7	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	НР (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	95	1	95					3590.72	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	СП (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	53	1	53					2003.24	
		Всего по позиции		4 955.46		9910.92	
5	ГЭСНм-11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт	4	1	4						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.88					344.44	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.22	1	0.88			391.41	1	344.44	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									344.44	
5.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					6.89	
		ФОТ									344.44	
	812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3	НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	90	1	90					310	
	774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3	СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	46	1	46					158.44	
		Всего по позиции		204.94		819.77	
6	ТЦ_ 20.4.03.07_43_4345269232_23.06.2026_01	Разъем BNC	ШТ	4	1	4			19	1	76	
		Всего по позиции		19.00		76	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			15168,67	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			14254,02	
		      эксплуатация машин и механизмов			7,38	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			5,12	
		      материальные ресурсы			902,15	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			14259,14	
		Всего накладные расходы			13135,61	
		Всего сметная прибыль			6982,53	
		Итого СМР			35286,81	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			35286,81	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			32,65	
		       затраты труда машинистов			0,01	
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)		22 %	200,10	
		Итого без НДС			35486,91	
		Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)		0,9299204	33000     	
		ИТОГО			33000     	
	
	Составил:	Проверил: