Приложение №2 к рапорту

Описание объекта закупки

Поставке товары электрические в соответствии со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование товара и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колпачок СИЗ-4 12-24мм Максимальное рабочее напряжение: 450 В Диапазон допустимых сечений проводников: 12–24 мм Материал корпуса: прессованный огнеупорный ПВХ Цвет: красный Длина: 26 мм Внутри корпуса вмонтирована анодированная пружина конической конфигурации. ОКПД.2- 27.33.13.120 | шт | 300 |
| 2 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-5 (3-17мм2) Тип изделия: Скрутка Цвет: Красный Количество контактов: 1 Способ монтажа: На кабель Материал изделия: ПВХ Минимальное сечение провода, мм2: 3 Максимальное сечение провода, мм2: 17 Диапазон сечений: 1-2.5 Напряжение, В: 220 Диапазон рабочих температур: от -25 до +105 Высота, мм: 7 Диаметр наружный, мм: 16 Номинальный ток, А: 25 Глубина, мм: 11.2 Ширина, мм: 11.2 ОКПД.2- 27.33.13.120 | шт | 100 |
| 3 | Саморез с прессшайбой, со сверлом, цинк 4,2х16 Тип изделия Саморез для тонких листов металла Диаметр, мм 4.2 Длина, мм 16 ОКПД.2- 25.94.11.120 | шт | 500 |
| 4 | Саморез с прессшайбой, металл до 0,9мм. цинк 4,2х25 Тип изделия: Саморез металл-металл Диаметр, мм: 4.2 Длина, мм: 25 Тип шлица: Крестовой Форма головки: Выпуклая Покрытие: Цинк ОКПД.2- 25.94.11.120 | шт | 200 |
| 5 | Хомут нейлоновый с отверстием для крепления 3.6х200 Тип изделия Стяжка Материал изделия Полиамид Длина, мм 200 Ширина, мм 3.6 Кол-во в упаковке: 100 штук ОКПД.2- 22.23.19.190 | уп | 2 |
| 6 | Коробка распределительная КМР-030-014 с крышкой (100х100х50) для прямого монтажа Тип изделия: Коробка установочная Способ монтажа: Открытый Материал изделия: АБС-пластик Степень защиты: IP54 Высота, мм: 100 Ширина, мм : 100 Глубина, мм: 50 Форма : Квадратная Количество вводов: 8 Цвет: Серый ОКПД.2- 27.12.40.000 | шт | 30 |
| 7 | Кабель-канал магистральный Материал изделия: ПВХ Цвет: Белый Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 25 Высота, мм: 16 ОКПД.2- 27.33.14.000 | м | 200 |
| 8 | Кабель-канал магистральный Материал изделия: ПВХ Цвет: Белый Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 60 Высота, мм: 40 ОКПД.2- 27.33.14.000 | м | 50 |

Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств) и свободным от прав на него третьих лиц. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям. Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям: Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Гарантийный срок эксплуатации товара соответствует гарантийному сроку, установленному производителем и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара.

Поставка товара производится силами и за счет средств Поставщика одной партией в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта по адресу: 662523, Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный округ Сосновоборский, территория Солнечная, здание 10.

Подготовил

Начальник ОКБИиХО                                                                                                               И.А. Майоров