ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет закупки: поставку расходных материалов для отбора проб

в рамках Госзадания

| Наименование товара | Характеристики товара |  |  | Количество | Единица измерения | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |  |  |
| Держатель пробирки для забора крови, одноразового использования/ 32.50.50.190-00000515 | НКМИ: 144120 Нестерильное ручное цилиндрическое изделие, разработанное для использования вместе с вакуумной пробиркой для забора крови для взятия проб крови у пациента. Это, как правило, полый пластиковый адаптер, в который вставляется пробирка для забора крови и к которому пользователь присоединяет иглу для забора крови (не относящуюся к данному виду); может прилагаться встроенная игла для пробирок для забора крови. Это изделие также позволяет производить забор крови в несколько пробирок из одного места прокола вены. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | Полипропилен | - | 200 | Шт. | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в связи с недостаточностью информации, содержащейся в каталоге товаров, работ, услуг Заказчиком указан материал |
|  | Совместимость | Совместим со всеми двухсторонними иглами и вакуумными пробирками | - |  |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в связи с недостаточностью информации, содержащейся в каталоге товаров, работ, услуг Заказчиком указана совместимость |

###### Общие требования к Товару:

###### Товар должен быть новым, без внешних и внутренних повреждений и дефектов, не обремененный правами третьих лиц, быть безопасным при использовании. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении.

###### Гарантийный срок на товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи товара Заказчику.