ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Сервисного обслуживания системы водоснабжения Административно-бытового корпуса   инв. № 410133000001 для нужд ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»

| Перечень работ | - Диагностика системы водоснабжения; - Демонтаж и замена Накопительного водонагревателя; - Подключение обратного клапана; - Демонтаж смесителя в туалете и монтаж нового смесителя; - Демонтаж крана подключения бачка унитаза; - Контроль протечек и общей работоспособности системы - Пусконаладочные работы. |
| --- | --- |
| Материалы и компаненты | 1. Водонагреватель накопительный Thermex Praktik 150 V, настенный, 150 литров 1шт 2. VER57 Вентиль угловой хромирован. ½*х1/2 (120/1ш) 1шт 3. Смеситель для раковины Lemen G61406B, D35, короткий излив, гайка, хром 1шт 4. Набор монтажный универсальный, паста для уплотнения резьбовых соед+лен (25 мл+7 гр) в тубе, графит. sanfix 3шт |
| Месторасположение системы водоснабжения | Дамчикский участок кордон №3 - Административно-бытовой корпус инв. № 410133000001 |
| Условия доставки | Доставка персонала и материала предусматривается за счет подрядчика: - Астраханская область, Камызякский район, Дамчикский участок Астраханского государственного заповедника, кордон №3 80 км от г. Астрахань (10 км от с. Полдневое), 2 паромные переправы: с. Образцово-Травино и с. Полдневое. Предусмотреть 2 выезда на объект: 1 зтап – Диагностика оборудовани, подбор материалов и компанентов. запасных частей. 2 этап – Работы по обслуживанию и ремонтусистемы водоснабжения - Административно-бытового корпуса инв. № 410133000001 |
| Гарантийный срок | 12 двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке |