Приложение к контракту № от 
Техническое задание на оказание услуг по диагностике медицинского оборудования
Перечень оборудования на диагностику:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. 
изм.
	Кол-во
	Инвентарный номер
	

	1. 
	Очиститель воздуха Terapy AIR
	шт
	1
	101041000117
	

	2. 
	Вентилятор Ventilor 25/10 AR с пультом RG 5AR (OW 315/4)
	шт
	1
	101041000462
	

	3. 
	Вентилятор Ventilor 25/10 AR с пультом RG 5AR (OW 315/4)
	шт
	1
	101041000462-1
	


При невозможности диагностики на месте, доставка оборудования осуществляется силами Исполнителя и за его счет включая погрузочно-разгрузочные работы со склада Заказчика – место нахождения имущества Заказчика до мастерской Исполнителя и возврат оборудования после диагностики осуществляется на склад или место хранения определённым Заказчиком, силами Исполнителя.
1. Место оказания услуг: Санаторий «Электроника» ФТС России, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Российская, 14. (далее - Объект)

2. Период оказания услуг: в течении 14 календарных дней со дня заключения контракта. 

3. Требования к качеству и безопасности услуг

3.1. Диагностика оборудования в соответствии с требованиями технической документации на данный тип оборудования.

3.2. К заключениям о возможности дальнейшей эксплуатации, целесообразности или не целесообразности ремонта оборудования предоставить акты выполненных работ.

3.3. Исполнитель должен иметь квалифицированных штатных специалистов, аттестованных по данному направлению.

3.4.  Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, на предоставленное оборудование или иное используемое для исполнения работы имущество по собственной вине, возлагается на Исполнителя.
Услуги оказываются при использовании Исполнителем своих инструментов и расходных материалов.
Требования к качеству, техническим характеристикам услуг:

Диагностика по каждому предмету включает в себя:

· Внешний осмотр,

· Проверка работоспособности,

· Выявление причин неисправности или неэффективной работы,

· Оформление акта технического заключения на каждую единицу техники,

· Заверение каждого акта технического заключения печатью и подписью.
В акте технического заключения по каждому предмету должно быть указано:

· Полное наименование, включая торговую марку (при наличии);

· Серийный и инвентарный номер (при наличии);

· Текущие состояние, определение неисправности, физический износ, выводы о непригодности к восстановлению и дальнейшему использованию;
· перечень необходимых ремонтных работ и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности, либо рекомендацию на списание с указанием причины.

· Дата составления акта, печать Исполнителя, подпись должностного лица Исполнителя.
