ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

| № п/п | Параметры требований к товару | Конкретные требования к товару, указываемые университетским заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет контракта* | Поставка газов высокой чистоты |
| 2 | Начальная (максимальная) цена контракта *: | _72 107_ руб. _00_ коп., включая НДС 20% |
| 3 | Целями данной закупки является: | Для кафедры ОФиЯС |
| 4 | Вид оплаты | Постоплата |
| 5 | Условия оплаты | По накладным |
| 6 | Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) * | В течение 3 рабочих дней с даты поставки товара. |
| 7 | Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту* | В момент передачи товара. |
| 8 | Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с неисполнением Поставщиком принятых обязательств или ненадлежащим исполнением в части соблюдения сроков исполнения обязательств, количеству и качеству Товара. |
| 9 | Дополнительные условия | Цена контракта включает в себя стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта. |
| 10 | Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Установлено |
| 11 | Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Установлена |
| 12 | Максимальный срок поставки* | в течение _14_ календарных дней с даты подписания контракта. |
| 13 | Условия поставки | Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика |
| 14 | Адрес доставки с индексом* | 111250, г. Москва Красноказарменная ул., д.17 |
| 15 | Дополнительная информация о доставке | Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования. Каждая единица товара должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя; техническая документация может быть на английском языке. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья человека в процессе эксплуатации. Срок гарантийных обязательств, с момента поставки товара: гарантия производителя или указать иной срок Место для ввода текста. Остаточный срок годности (в случае его наличия): Место для ввода текста. |
| 16 | График поставки | Место для ввода текста. |
| 17 | Ответственность сторон | За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Поставщик несет ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Контракта перед третьими лицами. Вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, а также вред, имуществу юридических лиц, причиненный Поставщиком в результате исполнения принятых обязательств/ненадлежащего исполнения, подлежит возмещению Поставщиком в полном объеме. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковое явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. |
| 18 | Для проверки цены, пожалуйста, укажите источник информации о цене*: | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); |
| 19 | Выберите тип контракта* | Контракт заказчика + Информационная карта ЕАТ |
| Дополнительные необходимые условия |  |  |
| 20 | Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика: | нет Место для ввода текста. |
| 21 | Требования по комплектности: | нет Место для ввода текста. |
| 22 | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика: | не требуется Место для ввода текста. |
| 23 | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром: | не требуется Место для ввода текста. |
| 24 | Иные дополнительные условия | Место для ввода текста. |

Раздел 2. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара* | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики* | Код ОКПД2* | Код КТРУ* | Ед. измер.* | Кол-во* | Цена единицы, руб* | Стоимость* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гелий газ | Заправка в баллон заказчика Высокая чистота Марка "5.0" 99,999% Ёмкость 40 литров | 20.11.11.131 |  | Штука | 1 | 30 940,00 | 30 940,00 |
| 2 | Аргон газ | Новый баллон Высокая чистота Марка "5.0" (99,999%) Ёмкость 40 литров | 20.11.11.121 |  | Штука | 1 | 41 167,00 | 41 167,00 |

Руководитель подразделения _________________/________________________/

(Подпись)                                      (Ф.И.О.)