ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: расходные медицинские материалы (СОЭ, смарт-карты)

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| п/п | Вид МИ | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед. изм | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует | 26.12.30.000-00000001 | Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) | Смарт-карта ENTERCAM SI 195.904 универсальная многопараметрическая для увеличения количества доступных тестов на автоматических анализаторах СОЭ на 4000 тестов |  |  | 1 | шт |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каталожный номер | Указать номер изделия по каталогу изготовителя, с помощью которого изделие может быть идентифицировано. |  |  |  |
|  |  |  |  | Предназначение | Для увеличения количества доступных тестов для работы на автоматических анализаторах СОЭ с электронным чипом |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество определений | ≥ 4000 | тестов |  |  |
|  |  |  |  | Под единицей измерения штука подразумевается набор/упаковка | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость | Предназначен для использования на анализаторе линейки TEST1, Roller PN, согласно эксплуатационной документации производителя оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  | Остаточный срок годности | ≥ 99 | месяц |  |  |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы для использования и работы с анализаторами линейки TEST1, Roller, используемых Заказчиком.

2.4. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику (подписания сторонами электронного документа о приемке товара).

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с момента заключения контракта по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.