ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования (аккумуляторных батарей) для системы видеонаблюдения

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт астрономии Российской академии наук» (ИНАСАН) |
| ИНН / КПП | 7705019356 / 770501001 |
| ОГРН | 1027739803332 |
| Юридический адрес | 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 48 |
| Адрес поставки | Республика Крым, г. Ялта, пгт. Голубой Залив, ул. Шайна, д. 1, Симеизская обсерватория ИНАСАН |

2. Цель закупки

Замена вышедших из строя аккумуляторных батарей в источниках бесперебойного питания (ИБП) системы видеонаблюдения.

3. Наименование и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея DTM 1209 или эквивалент (12В, 9 А·ч) | шт. | 20 |

4. Технические характеристики товара

Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип аккумулятора | Герметичный свинцово-кислотный, необслуживаемый |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 9 А·ч |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 151 × 65 × 94 |
| Тип клемм | Faston 187 (плоские разъёмы 4,8 мм) |
| Рабочая температура | от -15°C до +40°C |
| Срок службы | не менее 3 лет |

Под эквивалентом понимается товар, имеющий аналогичные технические, функциональные и качественные характеристики, не уступающие указанному.

5. Требования к качеству товара

5.1. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не иметь следов повреждений, коррозии, деформации.

5.2. Товар должен быть произведён не ранее2025 года.

6. Требования к упаковке и маркировке

6.1. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

6.2. На каждой единице товара должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование производителя;

- тип (модель) изделия;

- номинальное напряжение и ёмкость;

- дату производства (месяц, год);

- страну происхождения.

7. Срок и условия поставки

7.1. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.

7.2. Условия поставки: Доставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Голубой Залив, ул. Шайна, д. 1, Симеизская обсерватория ИНАСАН.

7.3. Разгрузка товара на складе Заказчика производится силами Поставщика.

7.4. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приёма-передачи товара.

8. Требования к гарантийному сроку

8.1. Гарантийный срок на товар — не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

8.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара ненадлежащего качества в течение 15 дней с даты письменного уведомления Заказчиком.

9. Порядок приёмки товара

9.1. Приёмка товара осуществляется комиссией Заказчика по количеству, комплектности и качеству.

9.2. При приёмке проводится проверка:

- соответствия наименования и количества товара спецификации;

- отсутствия механических повреждений;

- наличия маркировки и заводской упаковки;

- срока изготовления.

9.3. В случае выявления несоответствий, Поставщик должен устранить их в 10-дневный срок.

10 Условия оплаты.

11.1. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением независимых экспертов.

11.2. Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами акта приёма-передачи и получения Заказчиком счёта, счёта-фактуры (при наличии) и товарной накладной (УПД).

11.3. Бухгалтерские документы высылаются по адресу Заказчика: 119017 г. Москва

ул. Пятницкая, д. 48 или через ЭДО «Контур Диадок»