Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ ОКПД2 | Характеристики товара | Гарантийный срок, месяц | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИБП Powercom RPT‑800A EURO | 26.20.40.111 | Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. Полная выходная мощность; 800 ВА; ВА. Эффективная выходная мощность; 480; Вт. Мин. входное напряжение; 160; В. Макс. входное напряжение; 275; В. Время работы; 13 (100); мин (Вт). | 12 | шт. | 2 |
| 2. | АКБ Delta HR 12-7.2 ( 7.2 А/ч, 12В) (Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)151 х94 х65 мм, F2) | 27.20.23.190 | Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. Выходное напряжение; 12; В. Емкость аккумулятора; 7.2; А*ч. Технология; 160; В. Полярность; прямая. Технология; AGM. | 12 | шт. | 15 |

Во время гарантийного срока все обнаруженные дефекты и неисправности должны устраняться Поставщиком путем ремонта или замены некачественного Товара или его частей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вывоза Товара от Заказчика.

Транспортировка Товара на гарантийный ремонт и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.