Спецификация на поставку товара
	№ п/п
	Наименование товара
	КТРУ/
ОКПД2
	Характеристики товара
	Гарантийный срок, месяц
	Единица измерения
	Коли-чество

	1.
	ИБП Powercom RPT‑800A EURO
	26.20.40.111
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Полная выходная мощность
	800 ВА
	ВА

	Эффективная выходная мощность
	480 
	Вт

	Мин. входное напряжение
	160
	В

	Макс. входное напряжение
	275
	В

	Время работы
	13 
 (100)
	мин 
(Вт)



	12
	шт.
	2

	2.
	АКБ Delta HR 12-7.2 ( 7.2 А/ч, 12В) (Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ)151 х94 х65 мм, F2)
	27.20.23.190
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Выходное напряжение
	12
	В

	Емкость аккумулятора
	7.2
	А*ч

	Технология
	160
	В

	Полярность
	прямая
	

	Технология
	AGM
	



	12
	шт.
	15



Во время гарантийного срока все обнаруженные дефекты и неисправности должны устраняться Поставщиком путем ремонта или замены некачественного Товара или его частей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вывоза Товара от Заказчика. 
Транспортировка Товара на гарантийный ремонт и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
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