| Наименование характеристики | Единица измерения | Вид | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| Тип |  | Неизменяемая | Качественная | Закрытая ; |
| Емкость | Ампер-час (3,6 кКл) | Одно значение | Количественная | > 35 и ≤ 40 ; |
| НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| Напряжение | Вольт | Одно значение | Количественная | 12 ; |
| Исполнение |  | Одно значение | Качественная | Жидкостный элемент ; |
| Возможность использования в ИБП |  | Одно значение | Качественная | Да ; |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
| Тип клемм |  | Одно значение | Качественная | Т7 |
| Длина | миллиметр | Одно значение | Количественная | > 160 и ≤ 170 |
| Ширина | миллиметр | Одно значение | Количественная | > 193 и ≤ 203 |
| Высота | миллиметр | Одно значение | Количественная | > 166 и ≤ 176 |

| Наименование характеристики | Единица измерения | Вид | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| Тип |  | Неизменяемая | Качественная | Закрытая ; |
| Емкость | Ампер-час (3,6 кКл) | Одно значение | Количественная | > 15 и ≤ 17 ; |
| НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| Напряжение | Вольт | Одно значение | Количественная | 12 ; |
| Исполнение |  | Одно значение | Качественная | Жидкостный элемент ; |
| Возможность использования в ИБП |  | Одно значение | Качественная | Да ; |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
| Тип клемм |  | Одно значение | Качественная | Болт и гайка М5 |
| Длина | миллиметр | Одно значение | Количественная | > 177 и ≤ 187 |
| Ширина | миллиметр | Одно значение | Количественная | > 71 и ≤ 81 |
| Высота | миллиметр | Одно значение | Количественная | > 162 и ≤ 182 |