Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: Выключатель автоматический типа А3716 ФУ3 IP20 125А.
2. Описание объекта закупки:

	№ п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во
	ОКПД2

	1
	Выключатель автоматический типа А3716 ФУ3 IP20 125А 
	ГОСТ IEC 60947-2-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная.Часть 2. Автоматические выключатели.
Общие технические условия

Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе

Номинальное напряжение: ≥380В
Номинальный ток: 125 А
Ном. откл. способность: 35 кА

Расцепитель: термомагнитный
Тип: воздушный
Степень защиты: не ниже IP 20
Климатическое исполнение: У3
Количество силовых полюсов: 3Р
Тип установки: стационарный
Род тока: переменный (AC)
	шт
	4
	27.12.22.000
Выключатели автоматические на напряжение не более 1кВ.


3. Требования к качеству поставки:

Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.

3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.

3.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2

5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней со дня подачи заявки Заказчиком. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.

6. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

- Счет на оплату.

- Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

Главный энергетик________________Пушкарев В.В.
