Приложение к контракту

№ ____ от ___________

Техническое  задание

Идентификационный код закупки: 261553500297655350100100090000000244

1. Описание объекта закупки:

1.1 Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики и их значения):

| № п/п | Наименование товара | Требование, характеристики к товару | Код по ОКПД2/ код позиции КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Блок дверной стальной | Вид открывания полотна: наружу; Высота дверного полотна: ≥ 2000 и < 2100 миллиметр; Группа дверного блока по назначению: В (внутренние, разделяющие отапливаемые помещения внутри зданий, в том числе общественных и производственных зданий (офисы, кабинеты, номера отелей), а также на путях эвакуации); Тип дверного блока по наличию остекления: глухой; Тип дверного блока по наличию порога: с порогом; Тип дверного блока по наличию фрамуги: с фрамугой; Тип дверного блока по направлению открывания полотна: правый; Тип дверного блока по числу полотен: двупольный; Толщина дверного полотна: ≥ 60 и < 70 миллиметр; Ширина дверного полотна: ≥ 900 и < 1000 миллиметр; Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока: < 550 миллиметр. | 25.12.10.000/ 25.12.10.000-00000005 | шт. | 5 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

1.2 Качество и безопасность товара и иные требования (дополнительные характеристики) к товару:

Поставляемый товар должен быть:

- новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен,  у которого не были восстановлены потребительские свойства);

- свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами;

- поставлен с оригинальными сопроводительными документами изготовителя, которые предусматриваются для товара данного вида (сертификаты, удостоверение  качества (о качестве) или иной документ подтверждающий качество Товара);

- цвет поставляемых блоков дверных стальных серый, в соответствии с интерьером заказчика;

- на поверхности товара не должно быть трещин и сколов;

2. Срок поставки товара:

Поставка всего товара осуществляется единовременно в срок до 12 августа 2026 года включительно.

3. Упаковка и маркировка:

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

4. Товарно-сопроводительная документация:

Передаче с товаром подлежат: подписанные со стороны Поставщика УПД (универсальный передаточный документ заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру) или счет-фактура и товарная накладная оформленные в установленном порядке, в двух экземплярах, документы, указанные в пункте 1.2 настоящего технического задания.

5. Место поставки товара:

Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской области по адресу – Российская Федерация, 646530, Омская область, г. Тара, ул. Советская, д.41.

Режим рабочего времени Государственного заказчика с 8-30 ч. до 17-30 ч. с понедельника по четверг, в пятницу с 8-30 ч. до 16-30 ч., обеденный перерыв с 13-00 ч. до 13-48 ч. Поставщик должен учитывать этот график при исполнении контракта.

6.  Порядок и срок оплаты

Цена контракта включает в себя общую стоимость всего товара, в том числе  стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по контракту.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке в форме платежных поручений, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.

Оплата по контракту осуществляется в течение 7 рабочих дней  с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке акта приема - передачи товара, по представленным Поставщиком Государственному заказчику счет - фактуре, товарной накладной или УПД (универсальному передаточному документу, заменяющему одновременную товарную накладную и счет-фактуру) оформленных  в установленном порядке.

КБК 32003054240690049243

7. Порядок и срок приемки товара:

Приемка товара осуществляется в части соответствия количества, комплектности, объему требований установленных контрактом. Приемка осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо нормативным техническим актом (если его применение обязательно) в том числе производится путем подсчета товарных единиц, проверкой надлежащего вида, сверки соответствия характеристик поставленного товара указанным в сопроводительных документах характеристикам товара указанным в контракте.

Приемка и оформление результатов приемки осуществляется Государственным заказчиком не позднее 20 рабочих дней следующих за днем поступления Государственному заказчику документа о приемке, проводится по месту нахождения Государственного заказчика и оформляется актом приема-передачи товара, который подписывается в указанный выше срок Государственным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком), либо в те же сроки Поставщику Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа

8. Иные условия:

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской области при заключении контракта выступает от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд. Поставка осуществляется в рамках капитального ремонта. Контракт заключен по результатам закупки у единственного поставщика

9. Срок действия контракта: по 31 декабря 2026г. (включительно).