|  | Описание объекта закупки Поставка водонагревателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта закупки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |
| 1. | Водонагреватель накопительный | Вид нагревателя | Накопительный | Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами структурированного документа о приемке поставленного товара, но не менее срока, установленного производителем Товара. Не ранее 2025 года выпуска. |
|  |  | Тип установки | Вертикальная |  |
|  |  | Напряжение питания, 220 В | соответствие |  |
|  |  | Объем бака, литр | ≥ 50 |  |
|  |  | Максимальная температура нагрева воды, °C | ≥ 70 |  |
|  |  | Материал нагревательного элемента | медь |  |
|  |  | Способ нагрева | электрический |  |
|  |  | Способ установки | Настенный |  |
|  |  | Управление | Механическое |  |
|  |  | Присоединительный размер | G1/2 |  |
|  |  | Подводка воды | Нижняя |  |
|  |  | Внутреннее покрытие | Эмалированная сталь или стеклофарфоровая эмаль |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность, кВт | ≥1.5 |  |
|  |  | Набор креплений, предохранительный клапан | наличие |  |