ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению лабораторных исследований проб воды

1. Общие сведения

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» (ФГБНУ «ФАНЦ РД»).

Плательщик/конечный пользователь: Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт - филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД». Адрес: 367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, стр. 88.

Предмет закупки: оказание услуг по лабораторному исследованию 1 пробы воды по гидрохимическим, санитарно-химическим и токсикологическим показателям.

Цель оказания услуг: получение лабораторно подтвержденных данных для оценки качества воды и возможной связи экологического состояния водных объектов с функциональным состоянием организма сельскохозяйственных животных и рыб в рамках выполняемой научно-исследовательской работы.

2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование лабораторного исследования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железо общее | усл. | 1 |  |  |
| 2 | Сульфаты | усл. | 1 |  |  |
| 3 | pH | усл. | 1 |  |  |
| 4 | Сухой остаток | усл. | 1 |  |  |
| 5 | Токсичные элементы (мышьяк) | усл. | 1 |  |  |
| 6 | Массовая концентрация катионов аммония (вода) | усл. | 1 |  |  |
| 7 | Токсичные элементы (свинец) | усл. | 1 |  |  |
| 8 | Токсичные элементы (кадмий) | усл. | 1 |  |  |
| 9 | Токсичные элементы (ртуть) | усл. | 1 |  |  |
| 10 | Хлориды (вода) | усл. | 1 |  |  |
| 11 | Нитраты (вода) | усл. | 1 |  |  |
| 12 | Нитриты (вода) | усл. | 1 |  |  |
| 13 | Токсичные элементы (медь) | усл. | 1 |  |  |
| 14 | Токсичные элементы (цинк) | усл. | 1 |  |  |
| 15 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | усл. | 1 |  |  |
| 16 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | усл. | 1 |  |  |
| 17 | Марганец | усл. | 1 |  |  |
| 18 | Жёсткость | усл. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Стоимость указана в рублях Российской Федерации ______________________________________.

3. Требования к качеству и порядку оказания услуг

1. Лабораторные исследования должны выполняться по утвержденным и/или аттестованным методикам, применяемым для исследований проб воды.

2. Исполнитель должен иметь необходимую лабораторную базу, квалифицированный персонал, поверенные средства измерений и правовые основания для выполнения указанных исследований.

3. Исследования должны проводиться с соблюдением требований к приемке, хранению и подготовке проб воды, исключающих искажение результатов.

4. По результатам исследований Исполнитель предоставляет Заказчику протокол(ы) лабораторных исследований, счет и акт оказанных услуг.

5. В протоколе должны быть указаны: наименование Исполнителя, сведения о пробе, дата поступления/исследования, перечень определяемых показателей, единицы измерения, результаты исследований, применяемые методики, подпись ответственного лица и печать/штамп Исполнителя при наличии.

6. Исполнитель несет ответственность за достоверность представленных результатов, соблюдение сроков оказания услуг и сохранность переданных материалов в период выполнения исследований.

7. Сведения, полученные при оказании услуг, не подлежат передаче третьим лицам без согласия Заказчика.

4. Сроки и порядок выполнения

Срок оказания услуг: не более 20 календарных дней с момента передачи проб Исполнителю и/или получения заявки от Заказчика, если иные сроки не установлены договором.

Передача результатов осуществляется на бумажном носителе и, при необходимости, в электронном виде. Место передачи документов: 367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 88, либо иным согласованным способом.

5. Порядок приемки и оплаты

Услуги считаются оказанными после предоставления Заказчику оформленных протоколов лабораторных исследований и подписания акта оказанных услуг. Оплата производится по безналичному расчету на основании счета и акта оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные договором.

| Ответственный представитель Заказчика: __________________/________________/ «___» __________ 2026 г. | Согласовано: ________________/________________/ «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |