Техническое задание

Поставка оборудования для ИЛЦ

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара (работы, услуги). | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.13.28.190 | Одноступенчатая вихревая турбо воздуходувка компрессор с одним рабочим колесом МТ 03-М1С-230 | Тип - Компрессор Материал корпуса - Металл Максимальное давление, кПа - 11 Конструкция компрессора - Безмасляный Привод компрессора - Прямой Особенности Низкий уровень шума Мощность, Вт - 370 Рабочее напряжение, В - 220 Производительность, куб. м/ч - 80 Диаметр разъема соединения, дюйм - 1.25 Тип запуска - Электрический Цвет - Серый металлик | Шт. | 1 |
| 2 | 28.25.13.119 | Компрессорный автохолодильник ЛЕДОХОД KI-50, 50л, 12/24/220В / Автомобильный холодильник | Тип - Автохолодильник Длина, см - 60 Ширина, см - 37 Высота, см - 51 Объем, л - 50 Вес, кг - 12.3 Мощность, Вт - 45 Количество внутренних отделений - 1 Охлаждение ниже окр. среды, °С - 40 Принцип работы - Компрессорный Цвет - Синий, черно-серый Питание:: От автомобильной сети 12В, От автомобильной сети 24В, От сети 220 | Шт. | 1 |
| 3 | 27.51.28.130 | LUMME Плитка электрическая настольная, 1 конфорка - чугун, черный | - Тип панели (плиты) - Электрическая - Количество конфорок - 1 - Потребляемая мощность, Вт - 1200 - Тип управления - Механическое - Материал рабочей поверхности - Чугун - Наличие таймера - Нет - Конструкция настольной плиты - Прорезиненные ножки - Системы защиты - Защита от перегрева - Тип - Настольная плита - Цвет - Черный, перламутровый - Макс. диаметр конфорки, см - 15.5 - Вид электроподжига - Автоматический - Индикаторы - Включения - Длина шнура, м - 0.65 - Ширина, см - 21.7 - Глубина, см - 24 - Высота, см - 6 Вес товара, г: 1100 Размеры, мм: 240х217х60 Гарантия: 6 месяцев | Шт. | 5 |
| 4 | 26.51.53.190 | Магнитная мешалка из нержавеющей стали с магнитом в комплекте | Вход: 100-240 В переменного тока ~ 50 Гц / 60 Гц Выход: DC12V-1A Скорость смешивания: 0 ~ 3000 об / мин Максимальный объем смешивания: 3000 мл Мощность двигателя : 0,86 Вт Цвет: серебристый + синий Материал: ABS + нержавеющая сталь 316 Размер: 18 x 13 x 4,5 см Размер рабочего стола: 13 x 13 см Комплектация: 1 магнитная мешалка 1 адаптер питания | Шт. | 5 |
| 5 | 27.40.12.000 | Лампочка галогенная капсульная OSRAM 10W 6V G4 Halostar Starlite 10 шт | - Тип - Лампочка - Технология - Галогенная - Тип цоколя - G4 - Мощность, Вт - 10 - Температура света, К - 2800 - Единиц в одном товаре - 10 - Назначение лампы - Общего назначения - Напряжение питания, В - 6 - Класс энергопотребления - G - Форма лампочки - Капсула - Свет - Теплый белый - Световой поток, Лм - 130 - Индекс цветопередачи, Ra - 100 - Длина, мм - 33 - Диаметр, мм - 10 - Диммируемость - Да | Компл. | 1 |
| 6 | 27.40.12.000 | Лампа OSRAM 12V G4 20W галогенная капсульная BiPin 64425 2000h | - Тип - Лампочка - Технология - Галогенная - Тип цоколя - G4 - Мощность, Вт - 20 - Температура света, К - 3000 - Единиц в одном товаре - 10 - Напряжение питания, В - 12 - Тип колбы - JC - Форма лампочки - Капсула - Свет - Теплый белый - Угол рассеивания, ° - 360 - Световой поток, Лм - 320 - Индекс цветопередачи, Ra - 100 - Голосовой помощник - Нет - Длина, мм - 33 - Диаметр, мм - 10 - Управление со смартфона - Нет - Диммируемость - Да | Компл. | 1 |
| 7 | 28.25.13.116 | Камера холодильная медицинская "Бирюса 250K-G" | - Тип - Холодильное оборудование для общепита - Цвет - Белый - Тип оборудования - Холодильный шкаф - Бренд - Бирюса - Общий объем, л - 240 - Хладагент - R600A - Количество полок - 6 - Конструкция холодильника - ЖК дисплей, Замок - Ширина, см - 60 - Глубина, см - 60 - Высота, см - 145 | Шт. | 1 |
| 8 | 28.25.14.119 | Увлажнитель воздуха для дома ультразвуковой напольный 10 л, климатическая техника | - Вид увлажнителя - Ультразвуковой - Производительность, л/ч - 0.35 - Объем, мл - 10000 - Макс. площадь помещения, кв.м - 100 - Макс. уровень шума, дБ - 38 - Настройка влажности - Автоматическое поддержание влажности - Управление со смартфона - Нет - Тип - Увлажнитель воздуха - Цвет - Белый - Мощность, Вт - 25 - Ароматизация воздуха - Нет - Температура пара - Холодный пар - Верхний долив воды - Да - Особенности климатической техники - Пульт ДУ, Информационный дисплей - Тип выключателя - Сенсорный, Пульт ДУ - Установка увлажнителя - На пол - Основной материал корпуса - Пластик - Размеры, мм 200*200*600 - Гарантия: 6 месяцев | Шт. | 5 |
| 9 | 28.13.21.190 | Мембранный (30 л/мин) вакуумный (0.085 МПа) насос Лаборио VP-30L, 50 Вт, безмасляный, диафрагменный | - Тип - Лабораторная посуда - Размеры, мм - 250Х130Х140 - Цвет - Светло-серый Тип насоса - безмасляный, мембранный Максимальная мощность перекачивания - 30 литров в минуту Комплектация: Вакуумный насос Инструкция Сменные предохранители Шланг | Шт. | 1 |

- Комплект поставки: предусмотренная производителем техническая документация руководство/инструкция  по эксплуатации/применению (при наличии).

Ведущий инженер ГС                                                                         А.А. Алексеева