



Техническое задание
[bookmark: _Hlk237512599]Поставка оборудования для ИЛЦ

	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование товара (работы, услуги).
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	28.13.28.190

	Одноступенчатая вихревая турбо воздуходувка компрессор с одним рабочим колесом МТ 03-М1С-230
	Тип - Компрессор
Материал корпуса - Металл
Максимальное давление, кПа  - 11
Конструкция компрессора - Безмасляный
Привод компрессора - Прямой
Особенности
Низкий уровень шума
Мощность, Вт - 370
Рабочее напряжение, В - 220
Производительность, куб. м/ч - 80
Диаметр разъема соединения, дюйм - 1.25
Тип запуска - Электрический
Цвет - Серый металлик

	Шт.
	1

	2
	28.25.13.119

	Компрессорный автохолодильник ЛЕДОХОД KI-50, 50л, 12/24/220В / Автомобильный холодильник
	Тип - Автохолодильник
Длина, см - 60
Ширина, см - 37
Высота, см - 51
Объем, л - 50
Вес, кг - 12.3
Мощность, Вт - 45
Количество внутренних отделений - 1
Охлаждение ниже окр. среды, °С - 40
Принцип работы - Компрессорный
Цвет - Синий, черно-серый
Питание:: От автомобильной сети 12В, От автомобильной сети 24В, От сети 220
	Шт.
	1

	3
	27.51.28.130

	LUMME Плитка электрическая настольная, 1 конфорка - чугун, черный
	· Тип панели (плиты) - Электрическая
· Количество конфорок - 1
· Потребляемая мощность, Вт - 1200
· Тип управления - Механическое
· Материал рабочей поверхности - Чугун
· Наличие таймера - Нет
· Конструкция настольной плиты - Прорезиненные ножки
· Системы защиты - Защита от перегрева
· Тип - Настольная плита
· Цвет - Черный, перламутровый
· Макс. диаметр конфорки, см - 15.5
· Вид электроподжига - Автоматический
· Индикаторы - Включения
· Длина шнура, м - 0.65
· Ширина, см - 21.7
· Глубина, см - 24
· Высота, см - 6
Вес товара, г: 1100
Размеры, мм: 240х217х60
Гарантия: 6 месяцев
	Шт.
	5

	4
	26.51.53.190

	Магнитная мешалка из нержавеющей стали с магнитом в комплекте
	Вход: 100-240 В переменного тока ~ 50 Гц / 60 Гц
Выход: DC12V-1A
Скорость смешивания: 0 ~ 3000 об / мин
Максимальный объем смешивания: 3000 мл
Мощность двигателя : 0,86 Вт
Цвет: серебристый + синий
Материал: ABS + нержавеющая сталь 316
Размер: 18 x 13 x 4,5 см
Размер рабочего стола: 13 x 13 см
Комплектация: 1 магнитная мешалка 1 адаптер питания
	Шт.
	5

	5
	27.40.12.000

	Лампочка галогенная капсульная OSRAM 10W 6V G4 Halostar Starlite 10 шт
	· Тип - Лампочка
· Технология - Галогенная
· Тип цоколя - G4
· Мощность, Вт - 10
· Температура света, К - 2800
· Единиц в одном товаре - 10
· Назначение лампы - Общего назначения
· Напряжение питания, В - 6
· Класс энергопотребления - G
· Форма лампочки - Капсула
· Свет - Теплый белый
· Световой поток, Лм - 130
· Индекс цветопередачи, Ra - 100
· Длина, мм - 33
· Диаметр, мм - 10
· Диммируемость - Да
· 
	Компл.
	1

	6
	27.40.12.000

	Лампа OSRAM 12V G4 20W галогенная капсульная BiPin 64425 2000h
	· Тип - Лампочка
· Технология - Галогенная
· Тип цоколя - G4
· Мощность, Вт - 20
· Температура света, К - 3000
· Единиц в одном товаре - 10
· Напряжение питания, В - 12
· Тип колбы - JC
· Форма лампочки - Капсула
· Свет - Теплый белый
· Угол рассеивания, ° - 360
· Световой поток, Лм - 320
· Индекс цветопередачи, Ra - 100
· Голосовой помощник - Нет
· Длина, мм - 33
· Диаметр, мм - 10
· Управление со смартфона - Нет
· Диммируемость - Да
· 
	Компл.
	1

	7
	28.25.13.116

	Камера холодильная медицинская "Бирюса 250K-G"
	· Тип - Холодильное оборудование для общепита
· Цвет - Белый
· Тип оборудования - Холодильный шкаф
· Бренд - Бирюса
· Общий объем, л - 240
· Хладагент - R600A
· Количество полок - 6
· Конструкция холодильника - ЖК дисплей, Замок
· Ширина, см - 60
· Глубина, см - 60
· Высота, см - 145
· 
	Шт.
	1

	8
	28.25.14.119

	Увлажнитель воздуха для дома ультразвуковой напольный 10 л, климатическая техника

	· Вид увлажнителя - Ультразвуковой
· Производительность, л/ч - 0.35
· Объем, мл - 10000
· Макс. площадь помещения, кв.м
· 100
· Макс. уровень шума, дБ - 38
· Настройка влажности
- Автоматическое поддержание влажности
· Управление со смартфона - Нет
· Тип - Увлажнитель воздуха
· Цвет - Белый
· Мощность, Вт - 25
· Ароматизация воздуха - Нет
· Температура пара - Холодный пар
· Верхний долив воды - Да
· Особенности климатической техники - Пульт ДУ, Информационный дисплей
· Тип выключателя - Сенсорный, Пульт ДУ
· Установка увлажнителя - На пол
· Основной материал корпуса - Пластик
· Размеры, мм 200*200*600
· Гарантия: 6 месяцев
	Шт.
	5

	9
	28.13.21.190

	[bookmark: _GoBack]Мембранный (30 л/мин) вакуумный (0.085 МПа) насос Лаборио VP-30L, 50 Вт, безмасляный, диафрагменный

	· Тип - Лабораторная посуда
· Размеры, мм - 250Х130Х140
· Цвет - Светло-серый
Тип насоса - безмасляный, мембранный
Максимальная мощность перекачивания - 30 литров в минуту
Комплектация:
Вакуумный насос
Инструкция
Сменные предохранители
Шланг
	Шт.
	1




1. Комплект поставки: предусмотренная производителем техническая документация руководство/инструкция  по эксплуатации/применению (при наличии).


Ведущий инженер ГС                                                                         А.А. Алексеева

