ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд ФГБУ «Уральское УГМС»

в рамках ФП «Чистый воздух»

| № пп | Наименование работы/услуги | Требования к услугам/работам, техническим характеристикам и иные необходимые показатели |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год выпуска СИ | Номер в гос. реестре СИ | Диапазон измерений СИ |  |  |
| 1 | Поверка Газоанализатор озона О342е | 2021, 2023 | 73752-19 | Озон (0...0,04) мг/м3 (0,04…2) мг/дм3 | шт | 5 |

1. Основные условия исполнения Договора/Контракта:

1.1 Срок оказания услуг/выполнения работ: Услуги оказываются со дня подписания Договора/Контракта в течение 45 рабочих дней с момента получения СИ Исполнителем с возможностью досрочного исполнения обязательств.

1.2 Место оказания услуг/выполнения работ: Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.

1.3 Требования к порядку оказания услуг/выполнения работ: Доставка СИ от Заказчика до Исполнителя и обратно осуществляется силами Заказчика (самостоятельно или посредством транспортной компании). Стоимость доставки не входит в стоимость Договора/Контракта.

1.4 Периодичность оказания услуг/выполнения работ: По заявкам Заказчика.

1.5 Перед проведением поверки Исполнитель проводит градуировку СИ в соответствии с п. 3.5 «Газоанализаторы О342е. Руководство по эксплуатации».

2. Требования к качеству:

2.1 Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, утвержденными методиками поверки средств измерений, действующими на момент проведения поверки.

2.2 Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

2.3 Поверка СИ Заказчика производится в организациях, аккредитованных в национальной системе аккредитации на право проведения работ в области обеспечения единства измерений и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.

2.4 В случае некачественного оказания услуг/выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

3. Комплектность поставки:

3.1 На каждое СИ Исполнитель предоставляет протокол поверки на бумажном носителе.