ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд ФГБУ «Уральское УГМС» 
в рамках ФП «Чистый воздух»
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	Год выпуска СИ
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	1
	Поверка
Газоанализатор озона О342е
	2021, 2023
	73752-19
	Озон 
(0...0,04) мг/м3
(0,04…2) мг/дм3
	шт
	5



1. Основные условия исполнения Договора/Контракта:
1.1 Срок оказания услуг/выполнения работ: Услуги оказываются со дня подписания Договора/Контракта в течение 45 рабочих дней с момента получения СИ Исполнителем с возможностью досрочного исполнения обязательств.
1.2 Место оказания услуг/выполнения работ: Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя. 
1.3 Требования к порядку оказания услуг/выполнения работ: Доставка СИ от Заказчика до Исполнителя и обратно осуществляется силами Заказчика (самостоятельно или посредством транспортной компании). Стоимость доставки не входит в стоимость Договора/Контракта.
1.4 Периодичность оказания услуг/выполнения работ: По заявкам Заказчика.
1.5 Перед проведением поверки Исполнитель проводит градуировку СИ в соответствии с п. 3.5 «Газоанализаторы О342е. Руководство по эксплуатации».
2. Требования к качеству: 
2.1 Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, утвержденными методиками поверки средств измерений, действующими на момент проведения поверки.
2.2 Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
2.3 Поверка СИ Заказчика производится в организациях, аккредитованных в национальной системе аккредитации на право проведения работ в области обеспечения единства измерений и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.
2.4 В случае некачественного оказания услуг/выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.
3. Комплектность поставки: 
3.1 На каждое СИ Исполнитель предоставляет протокол поверки на бумажном носителе.

