
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку провода ШВВП 2 х 0,75

1.1 Наименование:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Провод ШВВП 2 х 0,75 
	м.
	300



1.2 Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Тип
	ШВВП
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Материал
	Медь/ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Количество жил
	2
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Сечение жилы кабеля
	≥ 0,75
	мм2
	Указывается конкретное значение характеристики

	Форма провода
	Плоский
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



