ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку провода ШВВП 2 х 0,75

  - Наименование:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Провод ШВВП 2 х 0,75 | м. | 300 |

  - Технические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | ШВВП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Медь/ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество жил | 2 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сечение жилы кабеля | ≥ 0,75 | мм2 | Указывается конкретное значение характеристики |
| Форма провода | Плоский |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |