КОНТРАКТ № 0175ЕАТ2026

ИКЗ  26 1 7728116437 772801001 0007 000 0000 244

г. Москва, г.Троицк 							 «___»________  2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.директора Либанова Максима Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и_______________, в лице _________________, действующего на основании ____________ и лицензии____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», именуемые вместе «Стороны», на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на основании закупочной сессии № 100919838126100175, заключили настоящий Контракт о нижеследующем (далее - Контракт):

- ПРЕДМЕТ КонтрактА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности на объекте защиты ИЯИ РАН: Учебно-научное (одноэтажное здание с цокольным этажом и подвалом) здание, по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, 7а, строение 3 (далее по тексту – Услуги) в соответствие с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - Своевременно производить приемку и оплату оказанных в соответствии с настоящим Контрактом Услуг.

    - Предоставить Исполнителю имеющиеся у него на момент оказания Услуг исходные данные для оказания Услуг, указанные в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему Контракту).

    - Обеспечить доступ сотрудников организации Исполнителя на территорию ИЯИ РАН и на места оказания Услуг в соответствии с Разделом 4 Приложения 1 Технического задания к настоящему Контракту.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

2.2.2. Требовать от Исполнителя безвозмездного и в согласованный сторонами срок внесения в разрабатываемую в соответствии с настоящим Контрактом документацию изменений и дополнений, не противоречащих условиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также требованиям ГОСТ, СНиП, а также других нормативных актов РФ и г. Москвы.

  - Исполнитель обязуется:

    - Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

    - Представить Заказчику документацию в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

    - Выполнять указания Заказчика, предоставленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов города Москвы.

    - В согласованные с Заказчиком сроки и за собственный счет устранять недоделки по письменной претензии Заказчика относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта соисполнителей. Ответственность за услуги, оказанные соисполнителем, несет Исполнитель в полном объеме.

- ЦЕНА КонтрактА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта (общая цена подлежащих оказанию по настоящему Контракту Услуг) составляет _______ рублей -- копеек (___________________________рублей -- копеек), в том числе НДС.

3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса Услуг, оказываемых по Контракту, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса Услуг, затраты на транспортировку,  а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Исполнитель несет за свой счет.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

3.4. Изменение цены Контракта допускается по соглашению сторон при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта;

3.5. Источник финансирования: собственные средства ИЯИ РАН .

3.6. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.8. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.9. Выплата аванса не предусмотрена.

3.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта (договора), если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.11. В случае просрочки и (или) ненадлежащего исполнения (неисполнения) Исполнителем обязательств Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем  требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком по Контракту, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Сдача Заказчику оказанных услуг и разработанной документации осуществляется Исполнителем в срок, установленный в п. 8.2 настоящего Контракта, путем подписания Сторонами двустороннего Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

4.2. Готовность документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, который оформляется в следующем порядке:

4.2.1. Исполнитель направляет Заказчику документацию в следующем составе:

комплект документации, согласованно в установленном законодательством РФ порядке, в 3 (трех) бумажных экземплярах;

в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (CD диск с расширением файлов *dwg, *pdf или *tif, доступном для просмотра).

4.2.2.  Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приёмки оказанных Услуг по настоящему Контракту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документации, либо направить в этот же срок мотивированный отказ от приемки работ.

4.2.3. Основаниями для отказа в приемке оказанных Услуг является неполное выполнение, выявленные недостатки в результатах оказанных Услуг, несоответствие документации на оказанные Услуги, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и Москвы, являющихся предметом настоящего Контракта, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также иных приложениях и дополнительных соглашениях, подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.2.4. По истечении срока, указанного в п. 4.2.2. настоящего Контракта, и при отсутствии мотивированного отказа от приемки, оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с п. 3.2.1. настоящего Контракта.

4.3. В случае отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок в оказываемых услугах и сроков их выполнения.

4.4.  Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком сдать оказанные Услуги досрочно при условии выполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных услуг. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым Услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости оказываемых Услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п.6.1, будут длиться более 2-х (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- ПЕРЕДАЧА ПРАВ

7.1. Исполнитель, при подписании акта сдачи-приемки оказанных Услуг, передает Заказчику все права на результаты оказанных Услуг, разработанных им по настоящему Контракту.

  - Разрешается неоднократное использование Заказчиком в полном объеме или частично результатов оказанных Услуг, разработанных и переданных по настоящему Контракту. Заказчик вправе передавать результат работ третьим лицам, не уведомляя о такой передаче Исполнителя.

  - Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные объекты интеллектуальной собственности, входящие в результаты оказанных Услуг (результат этапов оказания Услуг), созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

  - В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих в отношении объектов, способных к правовой защите, входящих в результат оказанных Услуг (этапов оказания Услуг) по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо правоохранительного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

8.ГАРАНТИЯ

8.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие разработанной документации действующим нормам и правилам в области обеспечения пожарной безопасности, требованиям Заказчика и исходным данным.

8.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные при ее приемке, либо при последующем использовании этой документации, в том числе в ходе разработки проектно-сметной документации, строительных, ремонтно-строительных работ, эксплуатации выполняемых на основе этой документации.

8.3. Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ.

8.4. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков в Документации, Исполнитель обязан за свой счет и в срок, указанный Заказчиком, устранить выявленные недостатки, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КонтрактА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1.Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его заключения и действует до 30 ноября 2026 года, а в части гарантийных обязательств, возникших по настоящему Контракту – до полного их исполнения Сторонами.

9.2 Срок оказания Услуг Исполнителем Заказчику определяется с даты совместного подписания Сторонами Контракта на оказание Услуг до 15 сентября 2026 года.

9.2.1. Исполнитель вправе досрочно оказать Услуги по Контракту и получить оплату за эти Услуги в соответствии с п. 3.2. Контракта.

9.3. Изменения и дополнения в настоящем Контракте, в том числе и изменение сроков оказания Услуг, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

9.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном статьей 310 ГК РФ, расторгнуть настоящий Контракт путем отказа от его исполнения по следующим основаниям:

9.5.1. Исполнитель задерживает начало или сдачу выполненных работ на срок более чем 15 (пятнадцать) календарных дней или устранение недостатков более чем на 5 (пять) календарных дней;

9.5.2. При выполнении работ Исполнитель неоднократно отступает от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием;

9.5.3.  Исполнитель неоднократно нарушает иные условия настоящего Контракта;

9.5.4 По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.6. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте  8.5. настоящего Контракта, Заказчик направляет письменное уведомление с описанием нарушения обязательств, допущенного Исполнителем и требованием их устранения. В случае если нарушение обязательств не будет устранено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вручения уведомления о нарушении, Заказчик имеет право направить Исполнителю уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения обязательств по настоящему Контракту. С момента вручения другой Стороне уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения обязательств настоящий Контракт считается расторгнутым.

9.7. В случае досрочного прекращения действия настоящего Контракта по тем или иным основаниям, Исполнитель обязан передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения действия Контракта всю документацию, разработанную в период действия Контракта. Документация передается в том состоянии готовности, в котором она будет находится на момент прекращения действия Контракта. Заказчик имеет право отказать в приемке документации, переданной с нарушением выше указанного срока. В течении 10 (десяти) календарных дней с момента прекращения действия настоящего Контракта Стороны обязаны произвести полный расчет (оплатить неоплаченную часть Услуг) исходя из объема и стоимости фактически оказанных Услуг.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2.В случае, если между Сторонами имеются споры, которые Стороны не могут разрешить обоюдным совместным соглашением, споры Сторон разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной или электронной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в т.ч. их электронными подписями.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме или электронной форме по адресам электронной почты, указанным в контракте. Сообщения также будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон.

10.5. Для целей оперативного взаимодействия по вопросам исполнения Контракта, направления и обмена информацией и документами, Стороны вправе использовать средства электронной связи (электронную почту), при условии направления писем с/на электронные адреса указанных представителей Сторон:

Заказчик: e-mail: kazmin@inr.ru ; e-mail: prudnikov@inr.ru ; e-mail: kuzmin@inr.ru

Исполнитель: e-mail: _____________________

Направление электронных сообщений осуществляется одновременно по всем электронным адресам представителей Стороны-адресата. Сторона вправе в любой момент письменным уведомлением изменить состав своих представителей.

При этом следующие юридически значимые сообщения: отказ от исполнения Контракта, уведомление о расторжении Контракта, требование о возмещении убытков или компенсации расходов, требование об оплате неустойки и/или процентов, уведомление о приостановлении работ, уведомление об отказе в приемке документов, должно быть направлено исключительно способами, определенными в 10.3 настоящего Контракта.

10.6. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, либо в 2 (двух) бумажных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое российское законодательство и законодательство иных государств по противодействию коррупции и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, но не ограничиваясь («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»,

(b) Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

11.3. При выявлении Стороной случаев нарушения положений настоящей статьи, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента фактического нарушения. Также, в случае возникновения у Заказчика разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, Заказчик вправе направить Подрядчику запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента возникновения подобного рода подозрений.

12. Приложения:

- Приложение 1. ;

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) Почтовый и юридический адрес: 117312 г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, дом 7а ИНН 7728116437/ КПП 772801001 ОКПО 02699122, ОКТМО 45397000 ОГРН 1027739758562 1.Лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве БИК: 004525988; екс: 03214643000000017300; к/с: 40102810545370000003; УФК по г. Москве (ИЯИ РАН) Л/с: 20736Ц76200 2.Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, предназначенный для учета операций с субсидиями на иные цели БИК ТОФК 004525988 Банк ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 21736Ц76200 УФК по г. Москве (ИЯИ РАН) и.о. директора ____________________ М.В.Либанов «____» ______________ 2026 г. М.П. | __________________________ ________________________________ (_________________) ИНН/КПП: ___________________ ОГРН _________________ Юридический адрес: ________, ____________________________ ____________________________ р/c _________________________ в __________________ _______ к/с _________________________ БИК ________________________ Телефон: ____________________ e-mail: _____________________ ____________________________________________ ________________ __________________ «____» ______________ 2026 г. М.П. |

Приложение № 1

к Контракту 0175ЕАТ2026 от «___»___________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг (далее по тексту – Услуги) по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на объекте защиты ИЯИ РАН  Учебно-научное (одноэтажное здание с цокольным этажом и подвалом) строение 3, по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, 7а (далее по тексту – Техническое задание)

1. Термины и определения для Технического задания

- Объект защиты – здание, сооружение, помещение, процесс, технологическая установка, вещество, материал, транспортное средство, изделия, а также их элементы и совокупности. В состав объекта зашиты входит и человек (Таблица 1 Приложение 1 ГОСТ 12.1.004-91); - Объект – по настоящему Техническому заданию это Объект защиты, к которому относится: здание (производственное, лабораторное, складское), помещение (производственное, лабораторное, мастерская, складское, кладовая, закрытые или внутренние электроустановки, электропомещение, кабель-канал), наружная установка (в том числе открытая или наружная электроустановка), для которого определяется категория по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок. - Категория пожарной опасности объекта – это классификационная характеристика пожарной опасности здания, сооружения, помещения, пожарного отсека, наружной (технологической) установки, определяемая количеством и пожароопасными свойствами находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов, размещенных в них производств. (Главы 5, 6, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). - Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможность возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара. - Классификация наружных установок по пожарной опасности для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках. - Пожароопасная зона – пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находится при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. Выделяются и разделяются пожароопасные зоны по классам П-I, П-II, П-IIа, П-III. (Ст. 18 №123-ФЗ). - Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных (п. 6 ст. 2 от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). - Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями [ст. 2 п. 14 384-ФЗ]. Под это определение подпадают не только комнаты, но и коридоры, холлы, тамбуры, шахты и другие части объема здания. - Помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов [ст. 2 п.15 384-ФЗ]; - Здания и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (по СНиП 21-01): производственные здания, лабораторные здания, производственные и лабораторные помещения и мастерские, в том числе встроенные в здания другой функциональной пожарной опасности (СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»] - Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей [п. 3.1. Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 № 21]; 1.10.1 Помещения производственные назначения - ремонтные мастерские, лаборатории, котельные, помещения для систем газоснабжения, помещения электроснабжения, другие помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ, если они не относятся к исключениям [п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (в действующей редакции)]: вентиляционные камеры [пп. 6.6, 6.7 СП 7.13130.2013], бойлерные, насосные, котельные/помещения для размещения дизельгенераторных установок (ДГУ) [письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28 июля 2014 года № 3410эп-13-5-02] и для ДГУ) [п. 6.9.17 СП 4.13130.2013 (в действующей редакции)]. - Склад — территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для хранения материальных ценностей и оказания складских услуг; - Складские здания и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по СНиП 21-01), предназначенные для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенные в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующие особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды (СНиП31-04-2001). - Кладовая - склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места. (пп. 5.1.2, 5.5.3 СП 4.13130.2013). - Сооружение — объёмная, плоскостная или линейная строительная система, имеющая наземную, надземную и (или) подземную части, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ). - Наружная установка — Комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений (п. 13 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). - Наружная установка — Установка, расположенная вне помещения (снаружи) открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями. (ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7). - Трансформаторная подстанция (далее по тексту – ТП) — электрическая установка для повышения или понижения напряжения в электросети. Прибор принимает, преобразовывает и распределяет электрическую энергию по системам электроснабжения потребителей. - Комплектная трансформаторная подстанция (далее по тексту – КТП). Принимает электрический ток с напряжением 6–10 кВ и преобразует его в электрическую энергию напряжением 400 В, а затем распределяет между конечными потребителями. - Канализационная насосная станция (далее по тексту – КНС), представляющая собой целый комплекс гидротехнического оборудования и сооружений, который используется для перекачки хозяйственно-бытовых, промышленных или ливневых сточных вод в тех случаях, когда их отведение самотёком невозможно. - Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. (п. 1.1.3. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7). Электроустановки разделяют по назначению (генерирующие, потребительские и преобразовательно-распределительные), роду тока (постоянного и переменного) и напряжению (до 1000 В и выше 1000 В). - Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий. Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные. - Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. (п. 1.1.4. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7). - Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. (п. 1.1.5. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7).

Раздел 2. Оказываемые услуги

2.1. Определение категорий (далее по тексту – Категорирование) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения, наружных установок и обозначение их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны, а на установках в зоне их обслуживания на видном месте на объектах защиты ИЯИ РАН, в соответствии с пунктом 4.1. Раздела 4 Технического задания. 2.1.1. Заключение на основании Категорирования Объектов о необходимости защиты их системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), и системами пожаротушения. 2.1.2. Заключение на основании Категорирования о необходимости защиты для конкретных Объектов, ранее оборудованных автоматическими станциями газового пожаротушения (далее – АСТП), а также защищаемых помещений, кабель-каналов, электроустановок и других Объектов защиты, расположенных в зданиях ИЯИ РАН, указанных в таблице 2 пункт 4.2. раздел 4 Технического задания (далее – Обследование), в связи и в соответствие с изменившимися условиями научно-производственной деятельности ИЯИ РАН. 2.2. Оформление Заключения по Категорированию в виде таблицы с определёнными категориями Объектов (п. 2.1. Технического задания) с внесёнными в таблицу заключениями: - необходимости (или ненужности) защиты АПС и СОУЭ (в соответствие с п. 2.1.1. Технического задания); - необходимости защиты системами пожаротушения (в соответствие с п. 2.1.1. Технического задания)*; - необходимости защиты конкретных Объектов ранее оборудованными АСТП (в соответствие с п. 2.1.2. Технического задания)*; * внесение в таблицу заключений о необходимости защиты помещений, кабель-каналов, электроустановок и других Объектов, расположенных в зданиях ИЯИ РАН, установками пожаротушения автоматическими с определением типа этих установок автоматического пожаротушения, способа тушения, вида огнетушащего вещества. 2.2.1. Приложение расчётов для Объектов, на которых проведено Категорирование. 2.3. Документы по Категорированию Исполнитель представляет Заказчику в виде и количестве в соответствие с требованиями пункта 12.5. настоящего Технического Задания.

Раздел 3. Заказчик

3.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) 3.2. Юридический и фактический почтовый адрес ИЯИ РАН в г. Москва: 117312, г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 7а

Раздел 4. Места оказания Услуг

- Перечень Объектов для категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, определению класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок ИЯИ РАН. Таблица 1. № п/п*; Наименование объекта (далее для каждого – Объект); Адрес объекта. 1; 2; 3. 2.; Учебно-научное (одноэтажное здание с цокольным этажом и подвалом); г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.7а, строение 3. * - № п/п* согласно поэтажным планам здания 3 и экспликациям к поэтажным планам к этим зданиям

Раздел 5. Требования к Исполнителю

5.1. Наличие у Исполнителя (соисполнителя) квалифицированного штата в рамках трудовых отношений. Расчеты должен выполнять легитимный специалист с профильным обучением. 5.2. Специалисты Исполнителя (соисполнителя), непосредственно оказывающие Услуги, должны соответствовать Профессиональному стандарту «Специалист по пожарной профилактике» (утвержден Приказом Минтруда РФ № 696н) и действующему законодательству об образовании в сфере пожарной безопасности (ПБ). 5.3. Специалисты Исполнителя (соисполнителя), непосредственно оказывающие Услуги, должны обладать соответствующими компетенциями по пожарной безопасности с опытом применения СП 12.13130.2009 и смежных норм. 5.4. Исполнитель при оказании услуг Заказчику должен иметь материально-техническую база и методологию, соответствующую профилю оказываемых Услуг. Необходимый инструментарий: - Актуальные справочные базы данных (физико-химические свойства веществ, показатели пожарной нагрузки материалов и т.п.). - Лицензионное программное обеспечение для расчета категорий («РасКат», «Фогард» или эквивалент). 5.5. Оборудование, используемое Исполнителем (соисполнителем) для оказания Услуг Заказчику, должно иметь действительную поверку (при необходимости), которая предъявляет Заказчику до начала оказания Услуг. 5.6. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику в условиях действующей организации, без остановки рабочего процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе по профилю учреждения или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. 5.7. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику на его территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, наружных установках, соблюдая правила охраны труда, электробезопасности, действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и иных необходимых требований Заказчика, которые при оказании Услуг обязательны для Исполнителя.

Раздел 6. Источник финансирования, цена Контракта на оказание Услуг

6.1. Источник финансирования – собственные средства ИЯИ РАН. 6.2. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя при оказании услуг Заказчику: материальные, транспортные, почтовые, оформление документов, консультации, необходимые согласования с государственными органами, экспертными организациями и, если необходимо, то с иными организациями, а также налоги, сборы, и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 6.3. Предоплата по Контракту не предусмотрена.

Раздел 7. Сроки оказания услуг

7.1. Сроки оказания услуг с даты совместного подписания Сторонами Контракта на оказание Услуг до 15 сентября 2026 года определяются графиком на оказание Услуг, разработанным Исполнителем и предъявляемым Исполнителем на согласование Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Сторонами Контракта на оказание Услуг.

Раздел 8. Условия оплаты оказанных услуг

8.1. Безналичный расчёт, полная сумма по Контракту, оплата по факту оказания услуг по Контракту, на основании счёта в течение 7 (Семи) рабочих дней, с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и передачи документов, указанных в Разделах 10 и 11 Технического задания. 8.2. Аванс не выплачивается. 8.3. Оплату оказанных Услуг Исполнителем Заказчик производит после полного принятия оказанных Услуг по Контракту, заключённому между Заказчиком и Исполнителем, и совместного подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнителем Заказчику по Контракту. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем Услуг по Контракту с момента принятия Заказчиком оказанных услуг и подписания Заказчиком Акта сдачи приемка оказанных Услуг и в срок, указанный в Контракте.

Раздел 9. Нормативные документы

9.1. Оказание Услуг по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности, определению класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями, действующих на момент заключения Контракта нормативно правовых актов по пожарной безопасности и настоящего Технического задания: - Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 №184-ФЗ (в последней редакции); - Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – №123-ФЗ); - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; - Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации; - Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - Постановления Правительства РФ от 28 мая 2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона " Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»; - Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР № 1479); - Распоряжения Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»; - Приказа Росстандарта №1190 от 14.07.2020 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказа Росстандарта от 2 апреля 2020 года N 687 “Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". Основных сводов правил для определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности: - СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в действующей редакции); - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (в действующей редакции); - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; - СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 12.13130 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности». - НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. (Утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314); - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» (приняты и введены в действие с 01.012002 постановлением Госстроя России от 19.03 2001 № 20); - СНиП31-04-2001 «Складские здания» (приняты и введены в действие с 01.012002 постановлением Госстроя России от 19.03 2001 № 21); Основных ГОСТов: - ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 53316-2021 ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (6-е издание) (в действующей редакции); - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (7-е издание) (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150) в действующей редакции; - технической документацией на применяемое оборудование; - других обязательных и рекомендательных нормативных правовых документов по пожарной безопасности, имеющих законную силу и действующих в настоящее время, а также с учётом действующих в настоящее время всех изменений нормативной правовой базы по пожарной безопасности.

Раздел 10. Объем оказываемых Услуг

10.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику в следующем порядке: - организует согласованный с Заказчиком выезд специалиста с целью осмотра Объектов и определения объёма работ (замеры параметров помещений, определение вида и количества пожарной нагрузки), анализирует предоставленную Заказчиком, имеющуюся у него информацию; - при отсутствии планов БТИ и экспликаций на Объекты Исполнитель своими силами и средствами определяет для расчета категорий Объектов (далее – Расчёт) необходимые следующие данные: площадь помещения, высота (от пола до нижнего пояса ферм перекрытия — т.е. до низа выступающих балок); - в присутствии представителя Заказчика определяет наличие или отсутствие систем аварийной вентиляции, материал покрытия пола, наличие или отсутствие стеллажей, количество и характер размещения пожарной нагрузки (какие взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и/или горючие вещества хранятся, обрабатываются, используются в помещении), технологический процесс, наличие или отсутствие сигнализации (системы пожаротушения); - производит – Расчёты по методике нормативных документов (Раздел 12 Технического задания); - оформляет Заключения в виде списка Категорированных Объектов по результатам Расчета (далее – Заключение); - предоставляет Заказчику готовое Заключение по Категорированным Объектам; - своими силами и средствами проводит обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

11. Требования по приёмке и передаче документов по завершению оказания услуг 11.1. Приёмка оказанных Услуг Исполнителем осуществляется в полном объёме по фактически оказанным услугам путём проверки всей необходимой отчётной документации по оказанию Услуг (далее – отчётная документация), передаваемой Исполнителем Заказчику, а также путём проверки соответствия требованиям заключённого Контракта, Технического задания, а также на соответствие нормативно-правовым актам, относящимся к области оказания Услуг. 11.2. По завершении приёмки оказанных Услуг Заказчиком, от Исполнителя требуется представление необходимой отчётной документации: счёт, акт сдачи-приёмки оказанных услуг, счет-фактуру (при наличии) и отчетные документы по оказанным Услугам. Заказчик рассматривает и подписывает передаваемый Исполнителем Заказчику Акт сдачи-приёмки оказанных услуг. 11.3. Результатом оказания услуг по Контракту Исполнителем, Заказчику является выполнение всех положений Раздела 10 Технического задания. 11.4. При выявлении в процессе оказания Исполнителем невозможности по объективным причинам полного оказания услуг по Контракту Заказчику, Исполнитель информирует письменно Заказчика о пересмотре основных положений Контракта, и в дальнейшем Стороны согласовывают дальнейшее оказание услуг дополнительными соглашениями к Контракту. 11.5. При дополнительном письменном запросе Заказчика, о результатах оказываемых услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику письменный ответ не позднее одного календарного дня со дня его получения. 11.6. Недостатки, обнаруженные в ходе приёмки Заказчиком оказанных услуг, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. 11.7. Приёмка Отчёта по оказанным Услугам Исполнителем Заказчику производится комиссией, персональный состав которой устанавливается директором ИЯИ РАН. В состав комиссии входят представители Исполнителя. 11.8. Полный комплект отчётной документации по списку Исполнитель передаёт Заказчику по соответствующему акту, который подписывают уполномоченные представители обеих Сторон.

12. Дополнительные требования к Исполнителю при оказании услуг

12.1. Исполнитель самостоятельно в соответствие с Разделом 4 Технического задания разрабатывает в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Контракта на оказание Услуг поэтапный временной график оказания Услуг с обязательными разделами и по готовности соответствующим образом письменно согласовывает и утверждает его у Заказчика: 1-й Подготовительный этап: - изучение в зданиях и в сооружениях помещений наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности на основании, имеющихся в наличии технических документов для этих зданий и наружных установок; - непосредственное обследование помещений в зданиях и сооружениях, наружных установок; - проведение необходимых измерений, определение пожарных нагрузок и иных необходимых параметров для выполнения Исполнителем Расчётов в соответствие с СП 12.13130.2009 согласно требованиям Раздела 1 настоящего Технического задания; 2-й Расчётный этап: - непосредственный Расчёт Исполнителем и составление адресного Списка с указанием рассчитанных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности с классами зоны помещений и указанием локации помещений производственного и складского назначения, наружных установок; - выделение в составленном адресном Списке помещений, которые необходимо оборудовать СПС и СОУЭ, СПТ (порошковой, газовой или иной) в соответствии с требованиями актуальных нормативных документов; 3-й Этап: - оформления помещений производственного и складского назначения, наружных установок знаками и табличками категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности: - приобретение Исполнителем необходимого количества знаков и табличек категории помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствие с адресным Списком с учётом имеющихся у Заказчика; - размещение Исполнителем на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с гл. 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» знаков и табличек категории помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствие с адресным Списком и нормативными требованиями к их установке; 4-й Этап: - обоснование необходимости защиты соответствующих Объектов пожаротушением (газовым, порошковым или иным тушащим веществом) и СПТ, определённых для пожаротушения с использованием результатов и заключения Категорирования; - предоставляет Заказчику готовое заключение с указанием к обустройству Объектов системами пожаротушения на основе Категорирования; 5-й Отчётный этап - создание и оформление Исполнителем отчёта по оказанным Исполнителем Заказчику Услугам с вложением в него всех полученных материалов и результатов по всем Этапам, заключением по Категорированию Объектов и заключением о необходимости защиты соответствующих Объектов пожаротушением (далее – Отчет); 6-й Этап Изучение Заказчиком и согласование Исполнителем Отчёта. 12.2. Исполнитель по составленному им списку для Категорирования помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения для каждого здания и наружных установок (далее – Список) производит Расчёт в соответствие с методами расчёта СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» и определяет классификационные признаки отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее – зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также согласно, приведённым методам в СП 12.13130.2009, определяет классификационные признаки категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее – наружные установки) по пожарной опасности. 12.3. Исполнитель, определив на основании Расчета по Списку категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, выделяет в Списке помещения, которые необходимо оборудовать системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ, системами пожаротушения (далее –СПТ), для которых указывает тип АСП: порошковое, газовое или иное. 12.4. Отчет об оказанных Услугах по определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (далее – Отчет) должен обязательно содержать следующее: - наименование использованной методики; - описание и исходные данные Расчета по определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; - результаты проведения Расчета по определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; - перечень исходных данных и используемых справочных источников информации; - адресный Список производственных и складских помещений в зданиях и наружных установок с указанием рассчитанных категорий Объектов по взрывопожарной и пожарной опасности с классами зоны помещений и указанием их локации; - указание в адресном Списке помещений, которые необходимо оборудовать СПС и СОУЭ, СПТ – порошковая, газовая или иная, соответствующая требованиям актуальных нормативных документов; - вывод о выполнении условий по соответствию Расчёта категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности требованиям нормативных документов по пожарной безопасности Российской Федерации. 12.5. Отчет об оказанных Услугах по определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности должен быть оформлен в соответствие с требованиями нормативно-технической документации Российской Федерации. Исполнитель предоставляет Отчёт Заказчику в 3 (трёх) экземплярах на бумажном носителе и электронном виде на электронном носителе. 12.6. При оказании услуг Исполнитель обязан: - выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим «Техническим заданием»; - обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям установленными действующим законодательством Российской Федерации; - выполнять требования, предъявляемые Заказчиком, при осуществлении контроля за ходом оказания услуг и их качеством; - соблюдать пропускной и внутри-объектовый режим объекта защиты; - услуги, оказываемые в служебных помещениях Заказчика для работы и хранения документов, должны выполняться в присутствии соответствующих работников, в предварительно согласованное с ними время; - приостанавливать оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество выполняемых работ, в результате чего создать невозможность их завершения, незамедлительно в письменной форме (в т. ч. посредством факсимильной или электронной связи) сообщить об этом Заказчику; - по письменному требованию Заказчика в течение одного рабочего дня сообщать ему сведения о ходе исполнения Контракта, предоставлять необходимую информацию, касающуюся проведения расчета пожарного риска, в том числе информацию о нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы Исполнителя в ходе проведения расчета пожарного риска; - при оказании услуги не наносить ущерб имуществу Заказчика, обеспечить сохранность оборудования и помещений Заказчика; - вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя; - взаимодействуя в процессе оказании услуг по Контракту Стороны используют официальные почтовые адреса, электронной почты и номера телефонов, указанные для коммуникаций в Контракте в разделе реквизиты.

13. Гарантии Исполнителя по оказанным услугам

Исполнитель гарантирует: # 13.1. Качество выполнения оказываемых Услуг, по Категорированию на Объектах, в соответствии с требованиями нормативных документов и обязуется в случае принятия уполномоченным органом подразделения МЧС по месту нахождения объекта - 1 РОНДПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве решения о непринятии результатов Категорирования на Объектах ИЯИ РАН по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.7а, устранить все недостатки Расчёта Категорирования внести изменения и обеспечить принятие уполномоченным органом результатов Расчета Расчёта Категорирования Объектов в сроки, установленные уполномоченным органом подразделения МЧС с момента выявления несоответствий. 13.2. Оформление соответствующего комплекта документов, актов по Контракту и других необходимых документов (запросы, письмо и т.п.) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 13.3. Выполнение всего комплекса услуг в сроки, установленные графиком оказания Услуг по Контракту, а также при приеме-сдаче документов подтверждающих оказание Услуг по Контракту. 13.4. Исполнитель обязуется и гарантирует, что после завершения оказания Услуг по Контракту и в случае предъявления претензий со стороны МЧС РФ к Расчёту Категорий Объектов, Исполнитель устраняет указанные недочёты и несоответствие/ия исполнительной документации, без дополнительных Контрактных отношений и оплат, в счёт финансовых средств по настоящему Контракту. 13.5. Срок гарантийных обязательств на оказанные Услуги по Контракту устанавливается в соответствии с положениями главы 37 ГК РФ, от даты исполнения Контракта (ст. 457 ГК РФ) и составляет 2 (два) года. Исполнитель выполняет гарантийные обязательства, без дополнительных договорных отношений и оплат, в счёт финансовых средств по настоящему Контракту. 13.6. Неразглашение третьим лицам информации о Заказчике, ставшей известной при исполнении своих обязательств при оказании Услуг Заказчику по Контракту. 13.7. Возмещение Заказчику причинённых убытков при невыполнении условий Технического задания. 13.8. Своевременное устранение недостатков и недочётов, выявленных при оказании Услуг при приёмке документов. 13.9. Выполненные действия по Контрактным обязательствам (гарантия), произведённых Расчётов Категорирования Объектов, должны быть действительны до изменения в конструкциях зданий, а также при изменении функционала эксплуатируемых Объектов помещений при соответствующих требованиях нормативных документов в области пожарной безопасности.

| Исполнитель ________________________ ________________________ ___________________ ____________ "____" __________ 2026 г. М.П. | Заказчик и.о. директора ИЯИ РАН __________________ М.В.Либанов "____" __________ 2026 г. М.П. |
| --- | --- |