НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка замков для дверей  
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
Срок поставки товара – в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта.
Поставщик своими силами и средствами производит доставку и разгрузку товара по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34. 

Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев. Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя.
	№п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замок магнитный на дверь

25.72.12.110
	Электромагнитный замок.

Цвет: Серебристый.

Тип механизма: Электронный, магнитный.

Вид замка: Накладной.

Брелок формата: Em-Marine. 

Рабочая температура замка: -40 - +55С.

Кол-во ключей: 10шт.

Размеры магнита мм: 165*35*22.

Размеры считывателя карт с контроллером: 100*45*19мм.

Размеры кнопки выхода: 80*30*20мм.

Блок питания: от 100 до 240В, световая индикация, защита от КЗ.

Состав комплекта: 
· Электромагнитный замок

· Кнопка входа в металлическом корпусе

· Бесконтактный считыватель со встроенным контроллером

· Брелоки формата  Em-Marine
· Гибкий переход

· Блок питания

       -    Уголок для крепления замка.
	Штука
	3


