Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Предмет закупки: комплекты входных дверей

Место разгрузки: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1.

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения (являющиеся показателями для определения соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):

| Заказчик, адрес | Наименование | Кол-во. | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве, 124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 8 (499) 731-00-74; дежурная часть: 8 (499) 731-00-82 | Входная дверь Двери регионов Винтер термо правый 205x98см цвет муар мокко/аляска белый или эквивалент ОКПД2: 25.12.10 КТРУ: 25.12.10.000-00000001 Характеристики: Дверное полотно – толщина 109 мм с терморазрывом, глухое. Направление открывания: правый Утеплитель – пенополистирол высокой плотности + пробка. Дверной короб – утеплен с терморазрывом. Количество петель – 3 Размер блока: 980х2050 мм Материал: сталь Глубина короба: 164 мм Ширина наличника: 55 мм Толщина металла: 1,5 мм Тип внешней отделки: металл покрытый порошково-полимерным покрытием со вставками из нержавеющей стали Цвет внешней отделки: муар мокко Тип внутренней отделки: Панель MDF с ПВХ покрытием Цвет внутренней отделки: аляска Теплоизоляция: MDF, пенополистирол высокой плотности Верхний замок: с эксцентриком и накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо Нижний замок: с накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо Устройство дверного короба: утеплённый с терморазрывом Контуров примыкания: 3 Полный комплект фурнитуры требуемый для установки двери: да Цвет фурнитуры: чёрный | 1 компл. | В течении 15 календарных дней после заключения Государственного контракта. |
|  | Входная дверь Двери регионов Винтер термо левый 205x98см цвет муар мокко/аляска белый или эквивалент ОКПД2: 25.12.10 КТРУ: 25.12.10.000-00000001 Характеристики: Дверное полотно – толщина 109 мм с терморазрывом, глухое. Направление открывания: левый Утеплитель – пенополистирол высокой плотности + пробка. Дверной короб – утеплен с терморазрывом. Количество петель – 3 Размер блока: 980х2050 мм Материал: сталь Глубина короба: 164 мм Ширина наличника: 55 мм Толщина металла: 1,5 мм Тип внешней отделки: металл покрытый порошково-полимерным покрытием со вставками из нержавеющей стали Цвет внешней отделки: муар мокко Тип внутренней отделки: Панель MDF с ПВХ покрытием Цвет внутренней отделки: аляска Теплоизоляция: MDF, пенополистирол высокой плотности Верхний замок: с эксцентриком и накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо Нижний замок: с накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо Устройство дверного короба: утеплённый с терморазрывом Контуров примыкания: 3 Полный комплект фурнитуры, требуемый для установки двери: да Цвет фурнитуры: чёрный | 1 компл. |  |

3. Требования к отгрузке и доставке товара:

Поставка товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1, расходы на поставку и разгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта несет Поставщик. После поставки товара сторонами подписываются акты приема-передачи товара.

Поставщик обязуется:

- поставить Заказчику товар в соответствии с техническим заданием.

- обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки товара,

б) иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих срокам поставки.

4. Требования к таре и упаковке товара:

- поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами,

- товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную его сохранность от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути,

- упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика.

- упаковка должна быть оригинальной и недеформированной.

5. Требования к качеству и безопасности товара:

Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации к такому виду товара, а также экологическим, санитарно-гигиеническим правилам и другим нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.