ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение измерений вентиляции на объектах с целью проведения производственного контроля в производственных помещениях, помещениях под образовательную деятельность

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (в дальнейшем – Заказчик).

- Местонахождение объекта (-ов):

- Лаборатория кинетических явлений, комн. 209.  Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34;

- Лаборатория нейтронно-синхротронных исследований наноструктур, ком. 117А, 117Б. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34;

- Лаборатория квантовой наноспинтроники, ком.148а. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34;

- Лаборатория физики высоких давлений, комн. 316-а. Расположена по плану БТИ в корпусе гидроэкструзии: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18-г;

- Отдел рентгеноструктурного анализа, комн. 18, 19, 20. Расположена по плану БТИ в корпусе экспериментальной базы г. Екатеринбург, С.Ковалевской, д. 16А;

- Лаборатория нейтронных исследований вещества, ком.541. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34;

- Лаборатория электрических явлений, комн. 245. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34;

- Лаборатория механических свойств, ком 112а. Расположена по плану БТИ в главном корпусе г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.18;

- Лаборатория перспективных магнитных материалов, комн. 139. Расположена по плану БТИ в главном корпусе г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18;

- Лаборатория перспективных магнитных материалов, ком.220. Расположена по плану БТИ в главном корпусе г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18;

- Отдел аспирантуры (образовательная деятельность) комн.203-ф, комн.205-ф. Расположена по плану БТИ в техблоке г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 18в;

- Лаборатория интеллектуальных технологий диагностики, комн.307. Расположена по плану БТИ в корпусе экспериментальной базы г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 16А.

Характеристика и объем выполняемых работ. Цели использования результатов работы: Проведение измерений производительности вентиляционных систем с целью проведения производственного контроля в производственных помещениях, помещениях под образовательную деятельность, указанных в Приложении № 1 к данному техническому заданию.

Оформленные документы могут представляться в надзорные органы, включая Роспотребнадзор.

- Период оказания услуг: работы проводятся с момента заключения договора по 30 июня 2026 года.

- Требования к содержанию и проведению работ:

Исполнитель выполняет работы, предусмотренные настоящим техническим заданием, качественно и в сроки, указанные в п. 3.

Работы выполняются с соблюдением нормативных документов в действующих на момент выполнения работ редакциях:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ Р 58973-2020 «Правила к оформлению протоколов испытаний»;

- других нормативных и методических документов (СанПиН, ГОСТ, МУ, МУК и др.).

По результатам проведенных работ Исполнитель представляет:

Протоколы измерений и оценки. На каждое структурное подразделение института (отдел, лаборатория и т.д.) оформляется отдельный протокол с обязательным указанием номера помещения, либо протоколы оформляются на группу структурных подразделений, при этом результаты измерений по каждому структурному подразделению должны быть отражены только в одном протоколе измерений конкретного фактора производственной среды. Необходимо представить один экземпляр оригинала протоколов в бумажном виде.

Протоколы измерений предварительно должны быть отправлены на проверку Заказчику в электронном виде. Заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет представленные документы. При выявлении несоответствий, недочетов материалы направляются на исправление Исполнителю. Срок устранения замечаний – 7 рабочих дней со дня получения Исполнителем претензий Заказчика.

На проведенные работы устанавливается гарантийный срок - в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

В случае получения Заказчиком в период гарантийного срока предписаний, замечаний со стороны надзорных органов, причиной которых явилось ненадлежащее качество выполнения Исполнителем работ, предусмотренных данным техническим заданием, Исполнитель должен устранить замечания своими силами и за свой счет в согласованные сторонами сроки.

5. Требования к подрядной организации (Исполнителю):

5.1. Наличие у Исполнителя испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) должен быть действителен в течение всего срока проведения работ. В области аккредитации испытательной лаборатории должны присутствовать все заявленные Заказчиком в приложении № 1 факторы производственной среды. Подтверждающие документы (копии (сканы) аттестата аккредитации и области аккредитации испытательной лаборатории (центра)) должны быть представлены в электронном виде.

5.2. Испытательная лаборатория (центр) должна быть укомплектована средствами измерений с действующими сроками поверки и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, для измерений и оценки факторов производственной среды, заявленных в приложении № 1 к данному техническому заданию.

5.3. Требования к персоналу:

К проведению измерений (испытаний) физических факторов Исполнителем должны быть привлечены специалисты испытательной лаборатории с высшим, либо средним профессиональным, дополнительным профессиональным образованием по профилю проводимых измерений с опытом проведения измерений и оценки не менее одного года.

5.4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений.

5.5. Исполнитель обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов РФ в области охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия.

Приложение № 1

| № п/п | Структурное подразделение/наименование установки | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лаборатория кинетических явлений - Установка ЯГРС СМ-2201 №1824, год выпуска: 1995. - Спектрометр месбауэровский МС-2020, №75, год выпуска 2024. Источники: - Кобальт 57 паспорт № С 965-21 от 03.12.2021 г., суммарная активность 1220 МБк, Кобальт 57 паспорт С-117-26 от 06.02.2026, суммарная активность 1450 МБк. | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, ком.209 |
| 2. | Лаборатория нейтронно-синхротронных исследований наноструктур: - Рентгеновский дифрактометр «EMPYREAN» производства PANalytical №203789 | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, комн.117А, 117Б |
| 3. | Лаборатория квантовой наноспинтроники: -Растровый электронный микроскоп Inspect F № D9129 | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, комн.148-А |
| 4. | Лаборатория физики высоких давлений - Дифрактометр рентгеновский ДРОН-1, заводской №240. - Рентгеновская установка УРС-2.0, заводской № 371 - Рентгеновская установка ИРИС-3, заводской № 181. | г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 18-г, корпус гидроэкструзии, ком. 316-а |
| 5. | Отдел рентгеноструктурного анализа: - Рентгеновский дифрактометр «EMPYREAN» производства PANalytical №DY1691 | г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 16А корпус экспериментальной базы, комн.18, 19, 20 |
| 6. | Лаборатория нейтронных исследований вещества: - Рентгеновский дифрактометр ДРОН-4-07 | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, ком. 541 |
| 7. | Лаборатория электрических явлений: - Установка рентгеновской и ультафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, комн.245 |
| 8. | Лаборатория механических свойств - Установка ЯГРС 4, № 46 - Установка ЯГРС 4М, № 37 Источники: - Кобальт-57 Матрица-хром. Источник радионуклидный закрытый, тип МК57.ВР паспорт № С-966-21 от 03.12.2021 г., суммарная активность 1480 МБк; - Кобальт-57 Матрица-родий. Источник радионуклидный закрытый, тип МСо7. 1231 паспорт № 9525, 22.09.2025 г., суммарная активность 1110 МБк; | г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.18, главный корпус, ком. 112а |
| 9. | Лаборатория перспективных магнитных материалов: -Анализатор рентгенофлуорусцентный АДК Призма-М | г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 18, главный корпус, комн.139 |
| 10. | Лаборатория перспективных магнитных материалов: - Спектрометр месбауэровский СМ-1101М, год выпуска: 2017. - Спектрометр месбауэровский СМ-2201, год выпуска 2005. Источники: - Кобальт-57. Матрица-родий. Источник радионуклидный закрытый, тип МCо7.124 паспорт № 6979 от 01.12.2020 г., суммарная активность 1850 МБк; - Кобальт-57. Матрица-родий. Источник радионуклидный закрытый, тип МCо7.3022.24 паспорт № 8911 от 20.08.2024 г. суммарная активность 1850 МБк; | г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 18, главный корпус, комн.220 |
| 11. | Отдел аспирантуры (образовательная деятельность) | г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 18в, техблок, комн.203-ф, пом.2, комн.205-ф, пом.6, 9. |
| 12. | Лаборатория интеллектуальных технологий диагностики Печь Plavka.Pro ПМ-2ПТР | г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 16А, корпус экспериментальной базы, комн.307, пом.32. |