 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка строительных и расходных материалов для проведения текущего ремонта в санузлах и душевых помещениях Клиники
1. Объем, ассортимент и характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование

товара
	Технические условия и требования,

предъявляемые к изделиям
	Ед. изм.
	Кол-во


	ОКДП2

	1
	Гипсокартон Vetonit (Gyproc) Аква Стронг 2500х1200х15 мм высокопрочный влагостойкий или эквивалент
	Тип товара: Гипсокартон; Вид: Влагостойкий, Ударопрочный; Применение: Для влажных помещений, Для стен; Толщина, мм: 15; Длина, мм: 2500; Ширина, мм: 1200; Плотность, кг/м3: 767; Площадь, м2: 3; Кромка: Утоненная кромка; Группа горючести: Г1; Цвет картона: Зеленый; Допустимое отклонение: Длина +/- 5 мм: Вес, кг: 34,5
	л
	88
	23.62.10.000

	2
	Профиль потолочный КМ Стандарт 60х27 мм 3 м 0,50 мм или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Потолочный (ПП); Применение: Для потолка, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 60; Высота, мм: 27; Толщина металла, мм: 0,5
	шт
	400
	25.72.14.190

	3
	Профиль потолочный направляющий КМ Стандарт 28х27 мм 3 м 0,50 мм или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Потолочный (ПП); Применение: Для потолка, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 28; Высота, мм: 27; Толщина металла, мм: 0,5
	шт
	200
	25.72.14.190

	4
	Подвес прямой КМ Эксперт 60х27 30х305 мм 0.9 мм или эквивалент
	Тип товара: Подвес прямой; Назначение: Для закрепления потолочных профилей ПП 60х27 к несущим конструкциям при монтаже подвесных потолков и при облицовке стен; Материал: Оцинкованная сталь; Длина, мм: 305; Ширина, мм: 30; Высота, мм: 
305; Толщина металла, мм: 0,9
	шт
	250
	25.72.14.190

	5
	Лента бумажная для швов ГКЛ Danogips 52 мм 50 м или эквивалент
	Тип товара: Лента бумажная; Материал: Бумага; Применение: Для стыков, Для формирования углов; Длина, м: 50; Ширина, мм: 52
	рул
	5
	13.96.17.190

	6
	Лента углозащитная КМ с пластиковыми вставками 50 мм 30 м или эквивалент
	Тип товара: Лента углозащитная; Материал: Бумага с пластиковыми вставками; Применение: Для стыков, Для формирования углов; Длина, м: 30; Ширина, мм: 50; Особенности: Металлизированная
	рул
	5
	13.96.17.190

	7
	Грунт КМ 10 л концентрат 1:5 или эквивалент
	Тип товара: Грунт; Назначение: Адгезионное; Применение: Для бетона, Для гипсокартона, Для шпатлевки, для штукатурки; Вес/объем, кг/л: 10; Тип финишного покрытия: Краска, Обои, Плитка, Шпатлевка; Вид: Акриловый; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Концентрация: Концентрат; Цвет: Бесцветный; Метод нанесения: Валик, Кисть, Распыление; Расход: 100-150 мл/м2; По ржавчине: Нет; Количество слоев: 1-2 слоя; Быстросохнущая: Да; Глубокого проникновения: Да; Для гидроизоляции: Нет; Для стен: Да; Универсальная: Да; Температура применения: От +5 до +35°С; Полное высыхание: 2 часа; 
	шт
	5
	20.30.12.140

	8
	Дюбель-гвоздь Hard-Fix 6x40 мм цилиндрическая манжета нейлон (40 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Дюбель-гвоздь; Основание: Бетон, Полнотелый кирпич; Материал дюбеля: Нейлон; Материал гвоздя: Оцинкованная сталь; Вид: Универсальный; Механизм действия; Раскрывающийся; Диаметр дюбеля, мм: 6; Длина дюбеля, мм: 40; Диаметр сверления отверстия, мм: 6; Глубина сверления отверстия, мм: 50; Толщина прикрепляемого материала: 10 мм; Манжета: Цилиндрическая; Форма головки: Полуцилиндрическая; Шлиц: PZ2
	упак
	10
	25.94.11.110

	9
	Саморезы клопы 13x4,2 мм усиленные Hard-Fix (100 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: Металл; Длина, мм: 13; Диаметр, мм: 4,2; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Полусферическая с прессшайбой; Шлиц: PH2; Материал: Углеродистая сталь; Тип покрытия: Оцинкованный; Цвет: Сталь; Цвет покрытия:
Цинк; Резьба: Полная; Особенности: Усиленные
	упак
	8
	25.94.11.110

	10
	Саморезы ГМ 35x3,9 мм усиленные XTN Hard-Fix (1000 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ГКЛ, Металл; Длина, мм: 35; Диаметр, мм: 3,9; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,7; Форма головки: Потайная; Шлиц: PH2; Материал: Углеродистая сталь; Тип покрытия: Фосфатированный; Цвет покрытия: Черный; Резьба: Полная; Длина резьбы, мм: 31,8
	упак
	5
	25.94.11.110

	11
	Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд самоклеящаяся 30х3 мм 30 м или эквивалент
	Тип товара: Лента уплотнительная; Материал: Сшитый пенополиэтилен; Применение: Для металлокаркаса; Длина, м: 30; Ширина, мм: 70; Толщина, мм: 3; Особенности: Самоклеящаяся
	рул
	8
	22.29.21.000

	12
	Кисть плоская натуральная щетина деревянная ручка Color Expert 100х11 мм для красок на водной основе или эквивалент
	Тип товара: Кисть; Вид кисти: Плоская; Применение: Универсальное; Ширина кисти, мм: 100; Толщина кисти, мм: 5; Тип щетины: Натуральная; Материал рукоятки: Дерево; Основа: Для ЛКМ на водной основе;
Особенности: Широкая; Длина общая, мм: 225
	шт
	4
	32.91.19.120

	13
	Нож строительный КМ 18 мм с сегментированным лезвием пластиковый корпус или эквивалент
	Тип товара: Нож; Ширина лезвия, мм: 18; Тип лезвия: Выдвижное; Количество лезвий в комплекте, шт: 3;
Тип фиксатора: Сдвижной; Длина лезвия, мм: 108; Толщина лезвия, мм: 0,5; Диаметр лезвия, мм: 18; Назначение: Для бумаги, Для картона, Для обоев, Для пленки; Материал рукоятки: Пластик; Твердость рабочей части: 56-61 HRC; Материал рабочей части: Сталь; Обрабатываемый материал: Гипсокартон, Целлюлоза; Форма рабочей части: Прямая; Диэлектрическое покрытие: Нет; Вид работ: Резка; Вид инструмента: Ручной; Тип ножа: Строительный; Применение: Для монтажника, Для сантехника, Для сварщика, Для слесаря, Для столяра; Класс инструмента: Бытовой
	шт
	2
	25.73.60

	14
	Ножницы по металлу КМ 250 мм прямые или эквивалент
	Тип товара: Ножницы; Вид ножниц: Прямые; Назначение: Для проводов, Для стальных тросов, Для металлического каркаса; Длина инструмента, мм: 250; Материал рукоятки: Двухкомпонентная; Обрабатываемый материал: Алюминий, Медь, Пластик; Макс. толщина металла, мм: 1,2; Длина режущей части, мм: 40-45; Форма рабочей части: Прямая; Форма губок: Прямая; Диэлектрическое покрытие: Нет; Вид работ: Резка; Вид инструмента: Ручной; Тип ножниц: По металлу; Применение: Для монтажника;
Класс инструмента: рофессиональный
	шт
	2
	25.73.60

	15
	Бита Практика  PH2 магнитная 25 мм с ограничителем (2 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Бита; Тип бит: Односторонняя; Торсионная бита: Нет; Форма шлица: Крестообразный (PH);
Размер шлица: 2; Материал: Сталь (CR-V); Покрытие: Без покрытия; Тип хвостовика: Шестигранный (1/4” HEX); Совместимость с инструментом: Гайковерт, Шуруповерт; Длина, мм: 25; Особенности:
Магнитная, С ограничителем.
	шт
	2
	25.73.60

	16
	Шпатель фасадный Hesler Master 150 мм с эргономичной ручкой и широким полотном  или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Вид: Фасадный; Виды работ: Выравнивание; Применение: Для шпатлевки, Для штукатурки; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Двухкомпонентная; Длина ручки, см: 13; Форма: Трапециевидная; Ширина, мм: 150; Высота полотна, мм: 75; Толщина полотна, мм: 0,45; Особенности: Эргономичная рукоятка
	шт
	2
	25.73.60

	17
	Шпатель фасадный Hesler Master 200 мм с эргономичной ручкой или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Вид: Фасадный; Виды работ: Выравнивание; Применение: Для шпатлевки, Для штукатурки; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Двухкомпонентная; Длина ручки, см: 13; Форма: Трапециевидная; Ширина, мм: 200; Высота полотна, мм: 80; Толщина полотна, мм: 0,45; Особенности: Эргономичная рукоятка
	шт
	2
	25.73.60

	18
	Карандаш строительный малярный Hesler (2 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Строительный карандаш; Цвет: Серый; Материал поверхности: Бумага; Материал стержня:
Графит; Форма стержня: Круглая
	упак
	2
	25.73.30.249

	19
	Ножовка по гипсокартону 150 мм КМ или эквивалент
	Тип товара: Ножовка; Назначение: Гипсокартон; Материал лезвия: Инструментальная сталь
	шт
	2
	25.73.60

	20
	Ведро для красок и клеев пластиковое прямоугольное 8 л
	Тип товара: Ведро; Материал: Полипропилен; Форма: Прямоугольная; Особенности: С мерной шкалой, С носиком; Объем, л: 8; Длина, мм: 285; Ширина, мм: 220; Высота, мм: 185; Макс. грузоподъемность, кг: 10
	шт
	2
	29.20.21.129

	21
	Миксер-насадка (венчик) для наливных полов КМ 140x600 мм хвостовик шестигранный или эквивалент
	Тип товара: Венчик строительный; Совместимость с инструментом: Дрель, Перфоратор; Тип смеси: Для гипса, Для наливных полов, Для плиточного клея, Для эпоксидной смолы; Тип хвостовика: Шестигранный; Размер хвостовика: 9,5 мм; Диаметр, мм: 140; Диаметр стержня, мм: 9,5; Длина, мм: 600; Высота рабочей части, мм: 600; Масса смешивания, кг: 25-40; Назначение: Для жидкой массы, Для жидкотекучей массы; 
Материал: Углеродистая сталь; Покрытие: Порошковое
	шт
	1
	25.73.60

	22
	Перчатки х/б 4 нити с ПВХ покрытием белые 9 (L) или эквивалент
	Тип товара: Перчатки защитные; Цвет: Белый; Применение: Универсальное; Форма: Анатомическая; Материал: Хлопок; Покрытие: ПВХ; Тип покрытия: Точечное покрытие; Внутреннее покрытие: Без покрытия; Защита: Механическое воздействие; Класс вязки: 10; Международный размер: L; Российский размер: 9; Обхват ладони, см: 22
	пар
	2
	14.12.30.150

	23
	Бур SDS-plus Hesler 6х50х110 мм  или эквивалент
	Тип товара: Бур; Тип хвостовика: SDS-plus; Назначение: По бетону, По камню, По кирпичу; Диаметр, мм: 6; Наконечник: Твердосплавный; Совместимость с инструментом: Перфоратор; Количество режущих кромок: 2; Рабочая длина, мм: 50; Тип бура: Спиральный; Вид спирали: Двойная спираль; Материал: Легированная сталь; Количество граней режущей головки: 2
	шт
	5
	25.73.30.299

	24
	Ножницы по металлу Hesler 250 мм прямые или эквивалент
	Тип товара: Ножницы; Вид ножниц: Прямые; Назначение: Для проводов, Для стальных тросов, Для металлического каркаса; Длина инструмента, мм: 250; Материал рукоятки: Двухкомпонентная; Обрабатываемый материал: Алюминий, Медь, Пластик; Макс. толщина металла, мм: 1,2; Длина режущей части, мм: 40-45; Форма рабочей части: Прямая; Форма губок: Прямая; Диэлектрическое покрытие: Нет; Вид работ: Резка; Вид инструмента: Ручной; Тип ножниц: По металлу; Применение: Для монтажника;

Класс инструмента: рофессиональный
	шт
	1
	25.73.60

	25
	Маркер перманентный двусторонний Crown Multi Marker Twin черный грифель 2 мм или эквивалент
	Тип товара: Маркер; Цвет: Черный; Тип маркера: Спиртовой; Материал поверхности: Бетон, Дерево, Кирпич, Металл, Резина, Стекло; Форма стержня: Круглая; Диаметр стержня, мм: 2; Особенности

Водостойкий, Перманентный, Светостойкий,
	шт
	1
	25.73.30.249

	26
	Уровень пузырьковый Hesler 100 см 3 глазка двутавровый или эквивалент
	Тип товара: Уровень; Вид: Пузырьковый; Длина, см: 100; Материал: Алюминий; Количество глазков: 3; Размеры, мм: 1000х58х24
	шт
	1
	25.73.60

	27
	Молоток слесарный Hesler 300 г деревянная ручка или эквивалент
	Тип товара: Молоток слесарный; Материал рукоятки: Дерево; Вес бойка, кг: 0,3
	шт
	1
	25.73.60

	28
	Нож строительный 18 мм с сегментированным лезвием пластиковый корпус
	Тип товара: Нож; Ширина лезвия, мм: 18; Тип лезвия: Выдвижное; Количество лезвий в комплекте, шт: 3;

Тип фиксатора: Сдвижной; Длина лезвия, мм: 108; Толщина лезвия, мм: 0,5; Диаметр лезвия, мм: 18; Назначение: Для бумаги, Для картона, Для обоев, Для пленки; Материал рукоятки: Пластик; Твердость рабочей части: 56-61 HRC; Материал рабочей части: Сталь; Обрабатываемый материал: Гипсокартон, Целлюлоза; Форма рабочей части: Прямая; Диэлектрическое покрытие: Нет; Вид работ: Резка; Вид инструмента: Ручной; Тип ножа: Строительный; Применение: Для монтажника, Для сантехника, Для сварщика, Для слесаря, Для столяра; Класс инструмента: Бытовой
	шт
	1
	25.73.60

	29
	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг или эквивалент
	Тип товара: Грунт; Назначение: Бетоноконтакт; Применение: Для бетона; Вес/объем, кг/л: 15; Тип финишного покрытия: Плитка, Шпатлевка, Штукатурка; Вид: Акриловый; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Концентрация: Готовый; Цвет: Розовый; Метод нанесения: Валик, Кисть; Расход: 250 г/м2; По ржавчине: Нет; Температура применения: От +5 до +35°С; Количество слоев: 1 слой; 
Быстросохнущая: Да; Для гидроизоляции: Нет; Для стен: Да; Полное высыхание: 3 часа
	шт
	3
	20.30.12.140

	30
	Краска моющаяся Текс Профи база А белая 9 л или эквивалент
	Тип товара: Краска; Серия: Профи моющаяся; Применение: Для стен и потолка; Цвет основы: Белый; Степень блеска: Глубокоматовая; Тип поверхности: Бетон, Гипсокартон, Дерево, Пенопласт, Штукатурка

Тип работ: Внутренние работы; Основа для колеровки: Да; Основа/база краски: A; Помещение: Детский сад, Жилое, Медицинское учреждение, Офисное, Школа; Количество слоев: 2 слоя; Расход: Неровная впитывающая поверхность - 7-9 м2/л, Ровная невпитывающая поверхность - 9-11 м2/л; Метод нанесения: Валик, Кисть, Краскораспылитель; Время полного высыхания: 1,5 часа
	шт
	3
	20.30.11.120

	31
	Валик полиакрил 250 мм d42 мм ворс 18 мм для водной основы с ручкой Hesler Leipzig или эквивалент
	Тип товара: Малярный валик; Применение: Универсальное; Тип покрытия: Грунт, Краска; Основа ЛКМ: Водная; Основа: Водная; Длина ворса, мм: 18; Диаметр валика, мм: 78; Ширина валика, мм: 250; Материал валика: Полиакрил; Диаметр бюгеля, мм: 6; Рукоятка: Короткая; Обрабатываемая поверхность: Грубая; Длина рукоятки, мм: 300; Материал рукоятки: Пластик; Длина общая, мм: 365
	шт
	2
	25.73.60.190

	32
	Лента крепежная перфорированная волнистая 12х0,5 мм 25 м
	Тип товара: Лента крепежная; Применение: Для воздуховодов, Для теплого пола; Вид: Перфорированная; Материал: Оцинкованная сталь; Форма: Волнистая; Ширина, мм: 12; Толщина, мм: 0,5; Длина, м: 25; Диаметр отверстий, мм: 5; Металлическая лента с волнистой кромкой используется в качестве дополнительной страховки к крепежным элементам
	шт
	1
	25.72.14.190

	33
	Контейнер строительный пластиковый Дельта круглый ударопрочный и морозостойкий 60 л или эквивалент
	Тип товара: Контейнер; Материал: Полипропилен; Форма: Круглая; Особенности: Морозостойкий материал, Ударопрочный материал; Объем, л: 60; Длина, мм: 580; Ширина, мм: 580; Высота, мм: 340; Цвет: Черный; Диаметр верхней части, мм: 580
	шт
	1
	29.20.21.129

	34
	Шпатель зубчатый 300х10 мм с пластиковой ручкой 
	Тип товара: Шпатель; Вид: Зубчатый; Виды работ: Нанесение раствора; Применение: Для плиточного клея; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Пластик; Длина ручки, см: 14,4; Форма зубцов: Квадрат (C); Высота зубца, мм: 10; Ширина зубца, мм: 10; Ширина, мм: 300; Размеры, мм: 300х203х15; Толщина полотна, мм: 0,4±0,15
	шт
	1
	25.73.60

	35
	Решетка вентиляционная 200х300мм, с москит. сеткой, АБС пластик, белая
	Тип товара: Решетка вентиляционная; Вид: Приточно-вытяжной; Способ монтажа: На саморезы; Конструкция: Цельная; Размещение: Настенное, Потолочное; Форма: Прямоугольная; Материал: ABS-пластик; Опции: Антимоскитная сетка; Ширина, мм: 200; Высота, мм: 300; Толщина, мм: 16; Общая толщина, мм: 16; Цвет: Белый
	шт
	35
	22.23.19.190

	36
	Миксер-насадка (венчик) для цементных растворов Hesler 100x600 мм хвостовик SDS-plus или эквивалент
	Тип товара: Венчик строительный; Совместимость с инструментом: Перфоратор; Тип смеси: Для цементной смеси; Тип хвостовика: SDS-plus; Диаметр, мм: 100; Длина, мм: 600; Высота рабочей части, мм:
600; Масса смешивания, кг: 10-12; Назначение: Для жидкотекучей массы
	шт
	2
	25.73.60

	37
	Кисть плоская искусственная щетина пластиковая ручка Wenzo Pro 50х12 мм для эмалей и лаков на водной или эквивалент
	Тип товара: Кисть; Вид кисти: Плоская; Применение: Для фасада; Тип поверхности: Дерево, Шпаклевка, Штукатурка; Ширина кисти, мм: 50; Толщина кисти, мм: 12; Тип щетины: Искусственная; Тип покрытия: Краска, Лак; Материал рукоятки: Пластик; Форма рукоятки: Прямая; Основа: Для ЛКМ на водной основе; Особенности: Крючок для подвеса, Узкая; Длина общая, мм: 200
	шт
	6
	32.91.19.120

	38
	Мешок для мусора 50 л 500х900 мм полипропиленовый зеленый
	Тип товара: Мешок для мусора; Материал: Полипропилен; Объем, л: 50; Цвет: Зеленый; Длина, мм: 900; Ширина, мм: 500
	шт
	100
	22.22.12.130

	39
	Саморезы ГМ 45x3,5 мм усиленные Hard-Fix (500 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ГКЛ, Металл; Длина, мм: 45; Диаметр, мм: 3,5; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Потайная; Шлиц: PH2; Материал: Углеродистая сталь; Тип покрытия: Фосфатированный; Цвет покрытия: Черный; Резьба: Полная; Длина резьбы, мм: 39
	упак
	5
	25.94.11.110

	40
	Саморезы ГМ 25x3,5 мм с битой TN Кнауф (500 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение; ГКЛ,Металл,Металлический профиль; Длина, мм: 25; Диаметр, мм: 3,5; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,7; Форма головки: Потайная; Шлиц: PH2; Материал: Углеродистая сталь; Тип покрытия: Фосфатированный; Цвет покрытия: Черный; Резьба: Полная; Длина резьбы, мм: 19
	упак
	8
	25.94.11.110

	41
	Профиль угловой универсальный PL 19х24х3000 мм Албес белый стальной или эквивалент
	Тип товара: Профиль угловой универсальный; Материал: Оцинкованная сталь; Тип профиля: PL; Длина, мм: 3000; Ширина профиля, мм: 244 Высота профиля, мм: 19; Толщина металла, мм: 0,35
	шт
	40
	25.72.14.190

	42
	Порог алюминиевый одноуровневый стык 40х1800 мм без покрытия
	Тип товара: Порог; Тип порога: Одноуровневый; Материал: Алюминий; Тип покрытия: Без покрытия; Форма: Плоская; Тип монтажа: Открытый; Длина, мм: 1800; Ширина, мм: 40; Высота, мм: 3; Цвет: Серый; Дополнительная комплектация: Дюбели
	шт
	25
	24.42.22.130

	43
	Наждачная бумага Mirox SE 115 мм 5 м Р80 или эквивалент
	Тип товара: Наждачная бумага; Форма: Рулон; Зернистость: P80; Материал основы: Бумага; Материал абразива: Оксид алюминия; Назначение: Универсальное; Совместимость с инструментом: Виброшлифовальная машина, Для ручной шлифовки; Применение: Для грубой шлифовки; Тип шлифования: Сухой; Длина рулона, м: 5; Ширина, мм: 115; Вид крепления: На зажимах
	шт
	1
	23.91.12.120

	44
	Наждачная бумага Mirox SE 115 мм 5 м Р240 или эквивалент
	Тип товара: Наждачная бумага; Форма: Рулон; Зернистость: P240; Материал основы: Бумага; Материал абразива: Оксид алюминия; Назначение: Универсальное; Совместимость с инструментом: Виброшлифовальная машина, Для ручной шлифовки; Применение: Для финишной шлифовки; Тип шлифования: Сухой; Длина рулона, м: 5; Ширина, мм: 115; Вид крепления: На зажимах
	шт
	1
	23.91.12.120

	45
	Просекатель для металлических профилей 270 мм Hesler или эквивалент
	Тип товара: Просекатель; Назначение: Гипсокартон; Длина, мм: 270; Ширина, мм: 270
	шт
	1
	25.73.60

	46
	Лента стеклотканевая КМ Профи серпянка самоклеящаяся 50 мм 45 м или эквивалент
	Тип товара: Серпянка; Материал: Стеклоткань; Применение: Для стыков, Для трещин; Длина, м: 45; Ширина, мм: 50; Плотность, г/м2: 60; Размер ячейки, мм: 2х2; Особенности: Самоклеящаяся
	рул
	17
	22.29.21.000

	47
	Дюбель распорный 6x40 мм полипропилен (500 шт.)
	Тип товара: Дюбель; Основание: Бетон, Газобетон, Пенобетон, Природный камень, Пустотелый кирпич; Материал дюбеля: Полипропилен; Тип работ: Внутренние работы; Вид: Универсальный; Механизм действия: Распорный; Диаметр дюбеля, мм: 6; Длина дюбеля, мм: 40; Диаметр сверления отверстия, мм: 6; 
Глубина сверления отверстия, мм: 50; Диаметр подходящего шурупа: 4-4,5 мм
	шт
	5
	22.23.19.190

	48
	Саморезы клопы 38 (41)x4,2 мм (200 шт.)
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ДВП, Металл, Сайдинг; Длина, мм: 38 (41); Диаметр, мм: 
4,2; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Полусферическая с прессшайбой; Шлиц: PH2; Материал: Оцинкованная сталь; Тип покрытия: Оцинкованный; Цвет: Сталь; Цвет покрытия: Белый; Резьба: Полная
	шт
	8
	25.94.11.110

	49
	Бур SDS-plus КМ 6х100х160 мм  или эквивалент
	Тип товара: Бур; Тип хвостовика: SDS-plus; Назначение: По бетону, По камню, По кирпичу; Диаметр, мм: 6; Наконечник: Твердосплавный; Совместимость с инструментом: Перфоратор; Количество режущих кромок: 4; Рабочая длина, мм: 100; Тип бура: Спиральный; Вид спирали: Двойная спираль; Материал: Легированная сталь; Количество граней режущей головки: 4
	шт
	5
	25.73.30.299

	50
	Бита Rage by Vira PH2 магнитная 70 мм торсионная (5 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Бита; Тип бит: Односторонняя; Торсионная бита: Да; Форма шлица: Крестообразный (PH); Размер шлица: 2; Материал: Сталь (S2); Покрытие: Фосфатное; Тип хвостовика: Шестигранный (1/4” HEX); Совместимость с инструментом: Аккумуляторная отвертка, Отвертка, Шуруповерт; Длина, мм: 70; Особенности: Магнитная
	упак
	1
	25.73.60

	51
	Шпатель малярный Hesler 60 мм с эргономичной ручкой или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Вид: Малярный; Виды работ: Выравнивание; Применение: Для шпатлевки, Для штукатурки; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Двухкомпонентная; Длина ручки, см: 12; Форма: Трапециевидная; Ширина, мм: 60; Высота полотна, мм: 100; Толщина полотна, мм:1; Особенности: Эргономичная рукоятка
	шт
	2
	25.73.60

	52
	Шпатель малярный Hesler 125 мм с эргономичной ручкой или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Вид: Малярный; Виды работ: Выравнивание; Применение: Для шпатлевки, Для штукатурки; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Двухкомпонентная; Длина ручки, см: 12; Форма: Трапециевидная; Ширина, мм: 125; Высота полотна, мм: 100; Толщина полотна, мм:1; Особенности: Эргономичная рукоятка
	шт
	2
	25.73.60

	53
	Крестики для плитки 2 мм (2000 шт.)
	Тип товара: Крестики для плитки; Толщина шва, мм: 2; Материал: Пластик; Цвет: Белый
	упак
	3
	22.23.19.190

	54
	Перчатки х/б 6 нитей с ПВХ покрытием Петрович белые 10 (XL) или эквивалент
	Тип товара: Перчатки защитные; Цвет: Белый; Применение: Универсальное; Форма: Анатомическая; Материал: Хлопок; Покрытие: ПВХ; Тип покрытия: Точечное покрытие; Внутреннее покрытие: Без покрытия; Защита: Механическое воздействие; Класс вязки: 10; Международный размер: XL; Российский размер: 10; Обхват ладони, см: 22
	пар
	10
	14.12.30.150

	55
	Ведро строительное пластиковое РВ Пласт усиленное 20 л или эквивалент
	Тип товара: Ведро; Материал: Полипропилен; Форма: Круглая; Особенности: Морозостойкий материал, Ударопрочный материал; Объем, л: 20; Высота, мм: 280; Макс. грузоподъемность, кг: 36
	шт
	5
	29.20.21.129

	56
	Рулетка КМ с автостопом 5 м x 25 мм или эквивалент
	Тип товара: Рулетка; Вид: Механический; Длина ленты, м: 5; Ширина ленты, мм: 25; Цвет ленты: Желтый; Материал ленты: Сталь; Материал корпуса: Пластик; Дополнительные опции: Автостоп; Особенности: Прищепка для ремня
	шт
	1
	25.73.60

	57
	Диск алмазный по керамике Trio-Diamond Керамик Pro 125х22,2х1,1 мм сплошной сухой рез  или эквивалент
	Тип товара: Диск алмазный; Диаметр диска, мм: 125; Посадочный диаметр, мм: 22,2; Толщина диска, мм: 1,1; Толщина пропила, мм: 1,1; Применение: Для резки; Назначение: По керамике, По керамограниту; Совместимость с инструментом: УШМ; Тип диска: Сплошной; Высота сегмента, мм: 6; Тип реза: Мокрый, Сухой; Макс. число оборотов, об/мин: 12200; Количество отверстий: Без отверстий; Вид крепления: Зажимная гайка
	шт
	4
	25.73.30.299

	58
	Круг отрезной по металлу Луга 125х22,2х1,2 мм или эквивалент
	Тип товара: Круг отрезной; Диаметр диска, мм: 125; Посадочный диаметр, мм: 22,2; Толщина диска, мм: 1,2; Применение: Для резки; Назначение: По металлу, По нержавеющей стали; Совместимость с инструментом: УШМ; Материал абразива: Электрокорунд; Вид крепления: Зажимная гайка, На шпиндель
	шт
	2
	25.73.30.299

	59
	Круг отрезной по металлу Tytan Professional 125х22,2х1,6 мм или эквивалент
	Тип товара: Круг отрезной; Диаметр диска, мм: 125; Посадочный диаметр, мм: 22,2; Толщина диска, мм: 1,6; Применение: Для резки; Назначение: По металлу, По нержавеющей стали; Совместимость с инструментом: УШМ; Материал абразива: Электрокорунд; Вид крепления: Зажимная гайка

	шт
	2
	25.73.30.299

	60
	Шпатель зубчатый 150х10 мм с пластиковой ручкой 
	Тип товара: Шпатель; Вид: Зубчатый; Виды работ: Нанесение раствора; Применение: Для плиточного клея; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Пластик; Длина ручки, см: 14,4; Форма зубцов: Квадрат (C); Высота зубца, мм: 10; Ширина зубца, мм: 10; Ширина, мм: 150; Размеры, мм: 150х203х15; Толщина полотна, мм: 0,4±0,15

	шт
	2
	25.73.60

	61
	Шпатель малярный 100 мм с пластиковой ручкой 
	Тип товара: Шпатель; Вид: Малярный; Виды работ: Выравнивание; Применение: Для шпатлевки, Для штукатурки; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Пластик; Длина ручки, см: 13; Форма: Капля; Ширина, мм: 100; Высота полотна, мм: 85; Толщина полотна, мм: 0,4; 
	шт
	4
	25.73.60

	62
	Набор шпателей для затирания швов Hesler резиновых (3 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Набор шпателей; Виды работ: Выравнивание швов; Применение: Для затирки; Материал рабочей части: Резина; Ширина, мм: 45, 65, 85; Размеры, мм: 45х40х15, 65х60х15, 85х80х15; Высота полотна, мм: 40, 60, 80; Толщина полотна, мм: 15; Количество штук в упаковке, шт: 3
	шт
	4
	25.73.60

	63
	Саморезы клопы 50 (51)x4,2 мм (100 шт.)
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ДВП, Металл, Сайдинг; Длина, мм: 50 (51); Диаметр, мм: 4,2; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Полусферическая с прессшайбой; Шлиц: PH2; Материал: Оцинкованная сталь; Тип покрытия: Оцинкованный; Цвет: Сталь; Цвет покрытия: Белый; Резьба: Полная
	упак
	3
	25.94.11.110

	64
	Саморезы клопы 75x4,2 мм (500 шт.)
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ДВП, Металл, Сайдинг; Длина, мм: 75; Диаметр, мм: 4,2; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Полусферическая с прессшайбой; Шлиц: PH2; Материал: Оцинкованная сталь; Тип покрытия: Оцинкованный; Цвет: Сталь; Цвет покрытия: Белый; Резьба: Полная
	упак
	1
	25.94.11.110

	65
	Рашпиль полукруглый Stayer 200 мм двухкомпонентная рукоятка или эквивалент
	Тип товара: Рашпиль; Форма полотна: Полукруглая; Форма наконечника: Тупая; Применение: По гипсокартону, По дереву, По коже, По пластику, По резине; Вид: Личной; Тип насечки: Двойная; Материал  полотна: Углеродистая сталь; Марка стали: СТ45; Твердость стали: 35-40 HRC; Назначение: Для грубой обработки; Ширина полотна, мм: 20; Длина полотна, мм: 200; Длина рукоятки, мм: 110; Материал рукоятки: Двухкомпонентная
	шт
	1
	25.73.60.190

	66
	Пена монтажная профессиональная всесезонная 516 мл
	Тип товара: Пена монтажная; Объем заполнения баллона, мл: 516; Вид: Профессиональная; Клапан: Под пистолет; Сезонность: Всесезонная; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Огнестойкость: 
Нет; Область применения: Для дверей, Для окон, Для швов, щелей и заполнения полости; Цвет: Светло-желтый; Температура применения: От -10 до +35°С; Выход пены, л: До 40; Температура баллона при работе, °С: От +15 до +25; Вторичное расширение, %: 15-30; Время полного отверждения: 24 часа; Время образования поверхностной пленки: 6-9 мин; Время первичной обработки: 35 мин; Класс огнестойкости: В3
	шт
	5
	20.30.22.170

	67
	Пистолет для монтажной пены Сибртех (88678) или эквивалент
	Тип товара: Пистолет для монтажной пены; Класс пистолета: Бытовой; Материал корпуса: Сталь; Материал ствола: Сталь; Материал рукоятки: Пластик; Длина ствола, мм: 157; Особенности: Регулировка подачи пены; Длина общая, мм: 306
	шт
	2
	25.73.30.299

	68
	Очиститель пены монтажной 500 мл
	Тип товара: Очиститель; Цвет: Прозрачный; Под пистолет: Да; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Назначение: Для незастывшей пены; Материал основания: Сталь
	шт
	3
	20.30.22.220

	69
	Соединитель одноуровневый краб Knauf 60х27 0,9 мм или эквивалент
	Тип товара: Соединитель одноуровневый; Материал: Оцинкованная сталь; Длина, мм: 115; Ширина, мм: 148; Высота, мм: 19; Толщина металла, мм: 0,9
	шт
	200
	25.72.14.190

	70
	Сверло по плитке и стеклу КМ 6х65 мм  или эквивалент
	Тип товара: Сверло; Тип сверла: Копьевидное; Диаметр, мм: 6; Тип хвостовика: Цилиндрический; Диаметр хвостовика, мм: 6; Совместимость с инструментом: Дрель, Перфоратор; Назначение: По керамике, По плитке, По стеклу; Вид сверла: Твердосплавное; Материал: Закаленная сталь; Покрытие: Без покрытия; Общая длина, мм: 65
	шт
	4
	25.73.30.299

	71
	Сверло по плитке и стеклу КМ 8х70 мм или эквивалент
	Тип товара: Сверло; Тип сверла: Копьевидное; Диаметр, мм: 8; Тип хвостовика: Цилиндрический; Диаметр хвостовика, мм: 8; Совместимость с инструментом: Дрель, Перфоратор; Назначение: По керамике, По плитке, По стеклу; Вид сверла: Твердосплавное; Материал: Закаленная сталь; Покрытие: Без покрытия; Общая длина, мм: 70


	шт
	2
	25.73.30.299

	72
	Сверло по плитке и стеклу КМ 10х120 мм или эквивалент
	Тип товара: Сверло; Тип сверла: Копьевидное; Диаметр, мм: 10; Тип хвостовика: Цилиндрический; Диаметр хвостовика, мм: 10; Совместимость с инструментом: Дрель, Перфоратор; Назначение: По керамике, По плитке, По стеклу; Вид сверла: Твердосплавное; Материал: Закаленная сталь; Покрытие: Без покрытия; Общая длина, мм: 120
	шт
	2
	25.73.30.299

	73
	Брусок сухой строганый 40 х 40 х 3000мм Отборный
	Тип товара: Брусок; Тип: Сухой; Применение: Для обрешетки конструкций, Для строительства; Сорт древесины: Отборный АВ; Материал изготовления: Хвойная древесина (ель); Обработка поверхности: Строганая;  Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 40; Толщина, мм: 40; Тип конструкции: Цельный; Тип поверхности: Гладкий; Влажность, %: Не более 16 – 18; Тип сушки: Камерная; Особенности: Калиброванный; Количество строганых сторон: 4; Допустимое отклонение Длина +/- 2 мм, по ширине +/- 3 мм
	шт
	12
	16.10.10.119

	74
	Лента малярная Beorol белая 48 мм 50 м или эквивалент
	Тип товара: Лента малярная; Ширина, мм: 48; Длина, м: 50; Толщина, мкм: 135; Применение: Универсальное; Цвет: Белый; Клеевая основа: Натуральный каучук; Тип работ: Внутренние работы; Удаление без следов в течение: 3 дня
	шт
	10
	17.23.11.150

	75
	ЭРА Люк ревизионный L4040N, 400х400мм пластик или эквивалент
	Тип товара: люк ревизионный; Материал: ABS-пластик; Вид: Люк-дверца Цвет: Белый; Высота, мм:  427; Ширина, мм: 427;Общая глубина, мм: 24; Высота монтажная, мм: 400; Ширина монтажная, мм: 400; Размещение: Настенное, Потолочное; Крепление:  при помощи раствора или клея
	шт
	3
	22.23.12.140

	76
	Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм или эквивалент
	Тип товара: Гипсокартон; Вид: Для сухих помещений; Применение: Для потолка, Для стен; Толщина, мм: 
12,5; Длина, мм: 2500; Ширина, мм: 1200; Площадь, м2: 3; Кромка: Полукруглая утоненная кромка; Группа горючести: Г1; Количество на поддоне: 52 шт.; Допустимое отклонение: Длина +/- 5 мм
	л.
	130
	23.62.10.000

	77
	Люк ревизионный Era стальной 600х600 мм врезной с замком или эквивалент
	Тип товара: Люк ревизионный; Способ монтажа: Врезной; Способ открывания: Ручка; Высота люка с рамой, мм: 660; Ширина люка с рамой, мм: 660; Тип запирания: Замок; Материал: Сталь; Размещение: Настенное; Цвет по каталогу RAL: 9003; Тип дверцы: Распашная; Высота дверцы, мм: 600; Ширина дверцы, мм: 600; Цвет: Белый; Угол открывания: 90°; Наличие уплотнителя: Без уплотнителя; Вид ручки: Скрытая; Глубина люка с рамой, мм: 30; Установочный размер, мм: 600х600; Особенности: С фланцем; Толщина металла, мм: 0,8; Количество дверей: 1; Тип монтажа: Открытый; Назначение: Для доступа к техоборудованию; Тип люка: Без отделки; Группа горючести: НГ
	шт
	10
	25.11.23.119


