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Приложение № 1
                                                                                              к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                        №  ____________  от  ______________  2026 г.



Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71
Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания Контракта.
           Сведения о включенных в стоимость товара: Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	функциональные, технические и качественные характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	Огнетушитель
порошковый ОП-5
	КТРУ: 28.29.22.110-00000014 - Огнетушитель
ОКПД 2: 28.29.22.110: Огнетушители

Соответствие товара  ГОСТ: 
ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний"

Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	Порошковый (ОП)

	Возможность перезарядки
	Перезаряжаемый

	Назначение по классу пожара
	АВСЕ

	Тип
	Переносной

	Номинальная масса огнетушащего вещества, кг:
	≥ 0.5 и ≤ 5

	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	Закачной (з)

	Вид огнетушащего порошка
	АВСЕ

	Полная масса переносного огнетушителя, кг
	> 2 и ≤ 10

	Вид огнетушащей струи
	Распыленная

	Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению,  Вольт
	≤ 1000

	*Гарантия на момент поставки 

	не менее 12 месяцев

	*Комплектация
	руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на товар, гибкий шланг




	шт
	15



*Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика

Требования к упаковке Товара: Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
 Поставщик обязан заменить Товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.


